## CATALOGO
| GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO | NÚMERO DE PROCEDIMIENTO:
| SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | SIOP-E-ICAR-OB-CSS-129-2019
DIRECCIÓN GENERAL DE INGENIERÍA DE COSTOS, PRESUPUESTOS Y EVALUACIÓN
| DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: | FECHA DE INICIO:
| Pavimentación con concreto hidráulico en las calles Niños Héroes, en la localidad de Matatlán; Rio Nilo y La Laja en la cabecera municipal, municipio de Zapotlanejo, Jalisco. | FECHA DE TERMINACIÓN:
PLAZO DE EJECUCIÓN:
FECHA:
| RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: | NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL LICITANTE: |  |  |  | DOCUMENTO
0
PRESUPUESTO DE OBRA
CLAVE | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO ($) | PRECIO UNITARIO ($) CON LETRA | IMPORTE ($) M. N.
Pavimentación con concreto hidráulico en las calles Niños Héroes, en la localidad de Matatlán; Rio Nilo y La Laja en la cabecera municipal, municipio de Zapotlanejo, Jalisco.
A | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE NIÑOS HEROES, KM 0+000 AL 0+244.38 EN LA LOCALIDAD DE MATATLAN, ZAPOTLANEJO JALISCO |  |  |  |  | 0
A01 | RED DE DRENAJE |  |  |  |  | 0
SIOP-001 | TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO PARA IDENTIFICAR TRAYECTORIA DE CEPA PARA LA TUBERIA, ESTABLECIENDO REFERENCIAS CON MOJONERAS, ESTACAS Y MANO DE OBRA CALIFICADA DURANTE EL TRABAJO CON APARATO TOPOGRÁFICOS INCLUYE: TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS | M2 | 245.25 |  |  | 0
SIOP-002 | EXCAVACION CON MEDIOS MECANICOS EN CEPAS EN TERRENO TIPO "B" DE 0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD, PARA TUBO DE 10" CON EQUIPO MECANICO , MEDIDO COMPACTO INCLUYE COLOCACION DE MATERIAL A UN COSTADO DE LA CEPA AFINE DE PISO Y TALUD. | M3 | 257.51 |  |  | 0
SIOP-003 | ENCAMADO DE 10 CM DE ESPESOR Y ACOSTILLADO DE TUBERIA CON MATERIAL DE BANCO DE 20 CM SOBRE NIVEL DEL LOMO CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE), COMPACTADO AL 90% (EL V.R.S MINIMO DEBE SER AL 90% ) P.V.S.M EN CAPAS DE 20 CM. EL CONCEPTO INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREO, SU TRASPALEO AL FONDO DE LA CEPA, LA INCORPORACIÓN DE AGUA Y SU HOMOGENEIZACIÓN CON LA HUMEDAD OPTIMA. | M3 | 82.38 |  |  | 0
SIOP-004 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC ALCANTARILLADO SERIE 25 DE 10" (250 MM) DE DIAMETRO,INCLUYE: ANILLOS ANGER, CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA, MANIOBRAS YACARREOS LOCALES HASTA EL SITIO EXACTO DE SU INSTALACION, BAJADO A LA ZANJA, LIMPIEZA,LUBRICACION, SU INSTALACION, PRUEBA HIDROSTATICA, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION. | M | 245 |  |  | 0
SIOP-005 | RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION COMPACTADO CON EQUIPO MECANICO LIGERO AL 90 % PROCTOR, EN CAPAS DE 20cm, INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREO Y SELECCIÓN DEL MATERIAL DE RELLENO, LA ADICIÓN DEL AGUA NECESARIA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.RELLENO DE CEPAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, (EL 30 % DEL RELLENO TOTAL) COMPACTADO AL 90% P.V.M.S EN CAPAS DE 20CM, INCLUYE: SELECCION DE MATERIAL, TRASPALEO Y AGUA. | M3 | 164.32 |  |  | 0
SIOP-006 | COLOCACION DE DESCARGA DOMICILIARIA CON TUBERIA 6"Ø S-25, Y SILLETA 10"X6" S-25, INCLUYE PLANTILLA CON MATERIAL DE BANCO, EXCAVACION EN TERRENO TIPO "B", COLOCACION DE TUBO, CODO 6"X90°, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, COMPACTACION CON HUMEDAD OPTIMA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (SE DEBERA DEJAR INDICADO EN EL MACHUELO DE FORMA PERMANENTE LA UBICACION EXACTA DE LA DESCARGA DOMICILIARIA) | PZA | 28 |  |  | 0
SIOP-007 | CONSTRUCCION DE REGISTRO CIEGO EN BANQUETA DE 0.40X0.40X0.50 M. A BASE DE LADRILLO DE LAMA ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:3, APLANADO Y PULIDO PARA CONEXION DE DESCARGA DOMICILIARIA NUEVA, INCLUYE TAPA DE FO.FO DE 30CMØ, MATERIAL Y MANO DE OBRA. | PZA | 28 |  |  | 0
SIOP-008 | POZO DE VISITA TIPO COMUN, HASTA 2.00 m DE PROFUNDIDAD, DE 0.60 A 1.20 m DE DIAMETRO, INCLUYE PLANTILLA DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA, ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCION 1:5, CON RECUBRIMIENTO DE CONCRETO F'c=150 kg/cm2 DE 8cm DE ESPESOR; MUROS DE 28 cm DE ESPESOR, DE TABIQUE ROJO RECOCIDO, ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCION 1:3, APLANADO INTERIOR PULIDO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCION 1:3, ESCALONES DE Fo. Fo., PRUEBA HIDROSTATICA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION. INCLUYE EXCAVACIONES, RELLENOS, JUEGO DE BROCAL Y TAPA DE CONCRETO. | PZA | 6 |  |  | 0
SIOP-009 | CARGA Y ACARREO DE MATERIAL, FUERA DE LA OBRA AL PRIMER KILOMETRO DE DISTANCIA | M3 | 94.42 |  |  | 0
SIOP-010 | LIMPIEZA DE AREAS DE TRABAJO Y CIRCULACION DURANTE LA EJECUCION Y AL FINAL DE LOS TRABAJOS, INCLUYENDO EL RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DE EXCAVACIONES Y/O CORTES FUERA DE LA OBRA, LAS VECES QUE SE REQUIERA. | M2 | 245.25 |  |  | 0
A02 | PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO |  | 0 |  |  | 0
SIOP-011 | DEMOLICION Y CORTE POR MEDIOS MEDIOS MECANICOS DE ASFALTO Y/O EMPEDRADO CON UN ESPESOR 35 CM, INCLUYE ACARREO DE MATERIAL (PRIMER KM DE DISTANCIA) | M3 | 686.97 |  |  | 0
SIOP-012 | TRAZO Y NIVELACIÓN ESTABLECIENDO REFERENCIAS CON MOJONERAS, ESTACAS Y MANO DE OBRA CALIFICADA DURANTE EL TRABAJO CON APARATO TOPOGRÁFICOS INCLUYE: TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS | M2 | 1807.82 |  |  | 0
SIOP-013 | MEJORAMIENTO DE TERRENO NATURAL CON ESPESOR DE 20 CM A BASE DE EQUIPÓ MECÁNICO 5% DE CAL MEZCLADO CON HUMEDAD OPTIMA Y COMPACTADO AL 90% DE SU P.V.S.M TRABAJO TERMINADO. | M3 | 361.56 |  |  | 0
SIOP-014 | SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE BASE HIDRAULICA GRANULAR DE 20 CM DE ESPESOR PREMEZCLADA EN PLANTA QUE CUMPLA CON LA NORMA VIGENTE DE SCT, INCLUYE MATERIALES, TENDIDO Y COMPACTACION AL 100% Y PRUEBAS DE LABORATORIO | M3 | 361.56 |  |  | 0
SIOP-015 | CONSTRUCCIÓN DE MACHUELO INTEGRAL TIPO "L"DE CONCRETO HIDRÁULICO PREMEZCLADO DE 200 KG/CM2 CON SECCIÓN DE 15 X 36 X 45 CM. INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA VIBRADO,CURADO CON CURACRETO,SELLADO CON MATERIAL AHULADO Y ACARREO DE LOS MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACION. (SE DEBERA DEJAR INDICADO EN EL MACHUELO DE FORMA PERMANENTE LA UBICACION EXACTA DE LA DESCARGA DOMICILIARIA) | M | 465.17 |  |  | 0
SIOP-016 | CONSTRUCCIÓN DE LOSAS DE CONCRETO F´C= 300KG/CM2 MR 45 GRAVA DE 1 1/2" DE 18 CM DE ESPESOR INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO CURADO, VIBRADO, CORTE DE LOSA A 1/3 DE SU ESPESOR EN LOSAS DE 3X3 Y CALAFATEO CON MATERIAL AHULANTE O SIMILAR, Y ACARREO DE LOS MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, MATERIALES Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS | M2 | 1598.49 |  |  | 0
SIOP-017 | LIMPIEZA DE AREAS DE TRABAJO Y CIRCULACION DURANTE LA EJECUCION Y AL FINAL DE LOS TRABAJOS, INCLUYENDO EL RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DE EXCAVACIONES Y/O CORTES FUERA DE LA OBRA, LAS VECES QUE SE REQUIERA. | M2 | 1807.82 |  |  | 0
A03 | CONSTRUCCION DE BANQUETAS |  | 0 |  |  | 0
SIOP-018 | DEMOLICION DE BANQUETAS POR MEDIOS MECANICOS, INCLUYE ACARREO DE MATERIAL (PRIMER KM DE DISTANCIA) | M3 | 120.68 |  |  | 0
SIOP-019 | RELLENO CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO CON EQUIPO MECANICO LIGERO AL 90 % PROCTOR, EN CAPAS DE 20cm, INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREO Y SELECCIÓN DEL MATERIAL DE RELLENO, LA ADICIÓN DEL AGUA NECESARIA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M3 | 70.4 |  |  | 0
SIOP-020 | CONSTRUCCION DE BANQUETA DE 8 CM DE ESPESOR CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2 Y CUADROS MAXIMOS DE 1.50 X 1.50 M., ACABADO ESCOBILLADO COLOR ROJO OXIDO, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 670.45 |  |  | 0
SIOP-021 | LIMPIEZA DE AREAS DE TRABAJO Y CIRCULACION DURANTE LA EJECUCION Y AL FINAL DE LOS TRABAJOS, INCLUYENDO EL RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DE EXCAVACIONES Y/O CORTES FUERA DE LA OBRA, LAS VECES QUE SE REQUIERA. | M2 | 670.45 |  |  | 0
A04 | ILUMINACION |  | 0 |  |  | 0
SIOP-022 | SUMINISTRO DE REGISTRO PREFABRICADO CON MARCO GALVANIZADO PARA LUMINARIA DE ALUMBRADO PUBLICO CON MEDIDAS DE 30X30X40 CM. | PZA | 12 |  |  | 0
SIOP-023 | SUMINISTRO DE POLIDUCTO NARANJA DE 1.5" PARA ALUMBRADO PUBLICO | M | 245.32 |  |  | 0
A05 | RED DE AGUA POTABLE |  | 0 |  |  | 0
SIOP-024 | EXCAVACION CON MEDIOS MANUALAES EN CEPAS EN TERRENO TIPO "B" DE 0.00 A .6 M DE PROFUNDIDAD, PARA TUBO DE 02" CON EQUIPO MECANICO , MEDIDO COMPACTO INCLUYE COLOCACION DE MATERIAL A UN COSTADO DE LA CEPA AFINE DE PISO Y TALUD. | M3 | 98.88 |  |  | 0
SIOP-025 | ENCAMADO DE 10 CM DE ESPESOR Y ACOSTILLADO DE TUBERIA CON MATERIAL DE BANCO DE 20 CM SOBRE NIVEL DEL LOMO CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE), COMPACTADO AL 90% (EL V.R.S MINIMO DEBE SER AL 90% ) P.V.S.M EN CAPAS DE 20 CM. EL CONCEPTO INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREO, SU TRASPALEO AL FONDO DE LA CEPA, LA INCORPORACIÓN DE AGUA Y SU HOMOGENEIZACIÓN CON LA HUMEDAD OPTIMA. | M3 | 56.86 |  |  | 0
SIOP-026 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA HIDRAULICA DE 2" RD26 PARA RED DE AGUA POTABLE | M | 412 |  |  | 0
SIOP-027 | RELLENO DE CEPAS EN TUBERIA DE 2" CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, COMPACTADO AL 95% P.V.M.S EN CAPAS DE 20CM, INCLUYE: SELECCION DE MATERIAL, TRASPALEO Y AGUA. | M3 | 41.2 |  |  | 0
SIOP-028 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TOMAS DOMICILIARIAS PARA TUBERIA DE 2", INCLUYE MATERIAL, Y MANO DE OBRA. | PZA | 30 |  |  | 0
SIOP-029 | CARGA CON MAQUINA A CAMION,Y ACARREO DE MATEIAL FUERA DE LA OBRA DEL MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DE EXCAVACIONES, CORTES, ETC. INCLUYE: LA MAQUINARIA, EL CAMION INACTIVO DURANTE LA CARGA Y LAS MANIOBRAS LOCALES. 1ER KM | M3 | 57.68 |  |  | 0
SIOP-030 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CRUCERO DE PIEZAS ESPECIALES SIN VALVULAS PARA CONEXION DE AGUA. INCLUYE: VALVULA, PIEZAS DE FOFO. Y DE PVC, ACARREOS LOCALES E INSTALACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 7 |  |  | 0
SIOP-031 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CRUCERO DE PIEZAS ESPECIALES PARA CONEXION DE AGUA. INCLUYE: VALVULA, PIEZAS DE FOFO. Y DE PVC, ACARREOS LOCALES E INSTALACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 9 |  |  | 0
SIOP-032 | CONSTRUCCIÒN DE CAJA DE VÀLVULAS DE 1.00 X 1.00 M. A BASE DE TABIQUE JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO- ARENA PROP. 1:3, CON MARCO DE FE. C-4" SENCILLO DE 1.20 DE LONGITUD Y TAPA DE FO.FO DE 110KG (PARA TRAFICO PESADO) INCLUYE ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACION MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUSION. | PZA | 6 |  |  | 0
SIOP-033 | CONSTRUCCIÒN DE CAJA DE VÀLVULAS DE 0.50 X 0.50 M. HECHA A BASE SE TABIQUE JUNTEADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCION 1:3 INCLUYE TAPA DE PLASTICO Y CONTRAMARCO, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 3 |  |  | 0
B | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE RIO NILO DEL KM 0+000 AL 0+135.69 MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO |  | 0 |  |  | 0
B01 | RED DE DRENAJE |  | 0 |  |  | 0
SIOP-034 | TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO PARA IDENTIFICAR TRAYECTORIA DE CEPA PARA LA TUBERIA, ESTABLECIENDO REFERENCIAS CON MOJONERAS, ESTACAS Y MANO DE OBRA CALIFICADA DURANTE EL TRABAJO CON APARATO TOPOGRÁFICOS INCLUYE: TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS | M2 | 140.53 |  |  | 0
SIOP-035 | EXCAVACION CON MEDIOS MECANICOS EN CEPAS EN TERRENO TIPO "B" DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD, PARA TUBO DE 10" CON EQUIPO MECANICO , MEDIDO COMPACTO INCLUYE COLOCACION DE MATERIAL A UN COSTADO DE LA CEPA AFINE DE PISO Y TALUD. | M3 | 147.56 |  |  | 0
SIOP-036 | ENCAMADO DE 10 CM DE ESPESOR Y ACOSTILLADO DE TUBERIA CON MATERIAL DE BANCO DE 20 CM SOBRE NIVEL DEL LOMO CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE), COMPACTADO AL 90% (EL V.R.S MINIMO DEBE SER AL 90% ) P.V.S.M EN CAPAS DE 20 CM. EL CONCEPTO INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREO, SU TRASPALEO AL FONDO DE LA CEPA, LA INCORPORACIÓN DE AGUA Y SU HOMOGENEIZACIÓN CON LA HUMEDAD OPTIMA. | M3 | 47.2 |  |  | 0
SIOP-037 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC ALCANTARILLADO SERIE 25 DE 10" (250 MM) DE DIAMETRO,INCLUYE: ANILLOS ANGER, CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA, MANIOBRAS YACARREOS LOCALES HASTA EL SITIO EXACTO DE SU INSTALACION, BAJADO A LA ZANJA, LIMPIEZA,LUBRICACION, SU INSTALACION, PRUEBA HIDROSTATICA, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION. | M | 144 |  |  | 0
SIOP-038 | RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION COMPACTADO CON EQUIPO MECANICO LIGERO AL 90 % PROCTOR, EN CAPAS DE 20cm, INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREO Y SELECCIÓN DEL MATERIAL DE RELLENO, LA ADICIÓN DEL AGUA NECESARIA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.RELLENO DE CEPAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, (EL 30 % DEL RELLENO TOTAL) COMPACTADO AL 90% P.V.M.S EN CAPAS DE 20CM, INCLUYE: SELECCION DE MATERIAL, TRASPALEO Y AGUA. | M3 | 94.16 |  |  | 0
SIOP-039 | COLOCACION DE DESCARGA DOMICILIARIA CON TUBERIA 6"Ø S-25, Y SILLETA 10"X6" S-25, INCLUYE PLANTILLA CON MATERIAL DE BANCO, EXCAVACION EN TERRENO TIPO "B", COLOCACION DE TUBO, CODO 6"X90°, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, COMPACTACION CON HUMEDAD OPTIMA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (SE DEBERA DEJAR INDICADO EN EL MACHUELO DE FORMA PERMANENTE LA UBICACION EXACTA DE LA DESCARGA DOMICILIARIA) | PZA | 24 |  |  | 0
SIOP-040 | CONSTRUCCION DE REGISTRO CIEGO EN BANQUETA DE 0.40X0.40X0.50 A BASE DE LADRILLO DE LAMA ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:3, APLANADO Y PULIDO PARA CONEXION DE DESCARGA DOMICILIARIA NUEVA, INCLUYE TAPA DE FO.FO DE 30CMØ, MATERIAL Y MANO DE OBRA. | PZA | 24 |  |  | 0
SIOP-041 | POZO DE VISITA TIPO COMUN, HASTA 2.00 m DE PROFUNDIDAD, DE 0.60 A 1.20 m DE DIAMETRO, INCLUYE PLANTILLA DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA, ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCION 1:5, CON RECUBRIMIENTO DE CONCRETO F'c=150 kg/cm2 DE 8cm DE ESPESOR; MUROS DE 28 cm DE ESPESOR, DE TABIQUE ROJO RECOCIDO, ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCION 1:3, APLANADO INTERIOR PULIDO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCION 1:3, ESCALONES DE Fo. Fo., PRUEBA HIDROSTATICA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION. INCLUYE EXCAVACIONES, RELLENOS, JUEGO DE BROCAL Y TAPA DE CONCRETO. | PZA | 1 |  |  | 0
SIOP-042 | CARGA Y ACARREO DE MATERIAL, FUERA DE LA OBRA AL PRIMER KILOMETRO DE DISTANCIA | M3 | 54.1 |  |  | 0
SIOP-043 | LIMPIEZA DE AREAS DE TRABAJO Y CIRCULACION DURANTE LA EJECUCION Y AL FINAL DE LOS TRABAJOS, INCLUYENDO EL RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DE EXCAVACIONES Y/O CORTES FUERA DE LA OBRA, LAS VECES QUE SE REQUIERA. | M2 | 140.53 |  |  | 0
B02 | PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO |  | 0 |  |  | 0
SIOP-044 | DEMOLICION Y CORTE POR MEDIOS MEDIOS MECANICOS DE ASFALTO Y/O EMPEDRADO CON UN ESPESOR 35 CM, INCLUYE ACARREO DE MATERIAL (PRIMER KM DE DISTANCIA) | M3 | 330.6 |  |  | 0
SIOP-045 | TRAZO Y NIVELACIÓN ESTABLECIENDO REFERENCIAS CON MOJONERAS, ESTACAS Y MANO DE OBRA CALIFICADA DURANTE EL TRABAJO CON APARATO TOPOGRÁFICOS INCLUYE: TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS | M2 | 870.05 |  |  | 0
SIOP-046 | MEJORAMIENTO DE TERRENO DE TERRENO NATURAL CON ESPESOR DE 20 CM A BASE DE EQUIPÓ MECÁNICO 5% DE CAL MEZCLADO CON HUMEDAD OPTIMA Y COMPACTADO AL 90% DE SU P.V.S.M TRABAJO TERMINADO. | M3 | 174.01 |  |  | 0
SIOP-047 | SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE BASE HIDRAULICA GRANULAR DE 20 CM DE ESPESOR PREMEZCLADA EN PLANTA QUE CUMPLA CON LA NORMA VIGENTE DE SCT, INCLUYE MATERIALES, TENDIDO Y COMPACTACION AL 100% Y PRUEBAS DE LABORATORIO | M3 | 174.01 |  |  | 0
SIOP-048 | CONSTRUCCIÓN DE MACHUELO INTEGRAL TIPO "L"DE CONCRETO HIDRÁULICO PREMEZCLADO DE 200 KG/CM2 CON SECCIÓN DE 15 X 35 X 45 CM. INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA VIBRADO,CURADO CON CURACRETO,SELLADO CON MATERIAL AHULADO Y ACARREO DE LOS MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACION. (SE DEBERA DEJAR INDICADO EN EL MACHUELO DE FORMA PERMANENTE LA UBICACION EXACTA DE LA DESCARGA DOMICILIARIA) | M | 272.8 |  |  | 0
SIOP-049 | CONSTRUCCIÓN DE LOSAS DE CONCRETO F´C= 300KG/CM2 MR 45 GRAVA DE 1 1/2" DE 18 CM DE ESPESOR INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO CURADO, VIBRADO, CORTE DE LOSA A 1/3 DE SU ESPESOR EN LOSAS DE 3X3 Y CALAFATEO CON MATERIAL AHULANTE O SIMILAR, Y ACARREO DE LOS MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, MATERIALES Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS | M2 | 747.29 |  |  | 0
SIOP-050 | LIMPIEZA DE AREAS DE TRABAJO Y CIRCULACION DURANTE LA EJECUCION Y AL FINAL DE LOS TRABAJOS, INCLUYENDO EL RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DE EXCAVACIONES Y/O CORTES FUERA DE LA OBRA, LAS VECES QUE SE REQUIERA. | M2 | 870.05 |  |  | 0
B03 | CONSTRUCCION DE BANQUETAS |  | 0 |  |  | 0
SIOP-051 | DEMOLICION DE BANQUETAS POR MEDIOS MECANICOS, INCLUYE ACARREO DE MATERIAL (PRIMER KM DE DISTANCIA) | M3 | 93.3 |  |  | 0
SIOP-052 | RELLENO CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO CON EQUIPO MECANICO LIGERO AL 90 % PROCTOR, EN CAPAS DE 20cm, INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREO Y SELECCIÓN DEL MATERIAL DE RELLENO, LA ADICIÓN DEL AGUA NECESARIA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M3 | 54.43 |  |  | 0
SIOP-053 | CONSTRUCCION DE BANQUETA DE8 CM DE ESPESOR CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2 Y CUADROS MAXIMOS DE 1.50 X 1.50, ACABADO ESCOBILLADO COLOR ROJO OXIDO, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 518.35 |  |  | 0
SIOP-054 | LIMPIEZA DE AREAS DE TRABAJO Y CIRCULACION DURANTE LA EJECUCION Y AL FINAL DE LOS TRABAJOS, INCLUYENDO EL RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DE EXCAVACIONES Y/O CORTES FUERA DE LA OBRA, LAS VECES QUE SE REQUIERA. | M2 | 518.35 |  |  | 0
B04 | ILUMINACION |  | 0 |  |  | 0
SIOP-055 | SUMINISTRO DE REGISTRO PREFABRICADO CON MARCO GALVANIZADO PARA LUMINARIA DE ALUMBRADO PUBLICO CON MEDIDAS DE 30X30X40 CM. | PZA | 7 |  |  | 0
SIOP-056 | SUMINISTRO DE POLIDUCTO NARANJA DE 1.5" PARA ALUMBRADO PUBLICO | M | 143 |  |  | 0
SIOP-057 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VARILLA COBRIZADA PARA TIERRA FISICA MARCA COPPERWELD DE 1.50 M X 3/8" | PZA | 7 |  |  | 0
SIOP-058 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE ALUMINIO 2+1 CAL 6 AWG SUBTERRANEO | M | 143 |  |  | 0
SIOP-059 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIDUCTO CORRUGADO MCA POLIFLEX DE 0.75" | M | 21 |  |  | 0
B05 | RED DE AGUA POTABLE |  | 0 |  |  | 0
SIOP-060 | EXCAVACION CON MEDIOS MANUALAES EN CEPAS EN TERRENO TIPO "B" DE 0.00 A .6 MTS DE PROFUNDIDAD, PARA TUBO DE 02" CON EQUIPO MECANICO , MEDIDO COMPACTO INCLUYE COLOCACION DE MATERIAL A UN COSTADO DE LA CEPA AFINE DE PISO Y TALUD. | M3 | 66 |  |  | 0
SIOP-061 | ENCAMADO DE10 CM DE ESPESOR Y ACOSTILLADO DE TUBERIA CON MATERIAL DE BANCO DE 20 CM SOBRE NIVEL DEL LOMO CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE), COMPACTADO AL 90% (EL V.R.S MINIMO DEBE SER AL 90% ) P.V.S.M EN CAPAS DE 20 CM. EL CONCEPTO INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREO, SU TRASPALEO AL FONDO DE LA CEPA, LA INCORPORACIÓN DE AGUA Y SU HOMOGENEIZACIÓN CON LA HUMEDAD OPTIMA. | M3 | 37.95 |  |  | 0
SIOP-062 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA HIDRAULICA DE 2" RD26 PARA RED DE AGUA POTABLE | M | 275 |  |  | 0
SIOP-063 | RELLENO DE CEPAS EN TUBERIA DE 2" CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, COMPACTADO AL 95% P.V.M.S EN CAPAS DE 20CM, INCLUYE: SELECCION DE MATERIAL, TRASPALEO Y AGUA. | M3 | 27.5 |  |  | 0
SIOP-064 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TOMAS DOMICILIARIAS PARA TUBERIA DE 2", INCLUYE MATERIAL, Y MANO DE OBRA. | PZA | 24 |  |  | 0
SIOP-065 | CARGA CON MAQUINA A CAMION,Y ACARREO DE MATEIAL FUERA DE LA OBRA DEL MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DE EXCAVACIONES, CORTES, ETC. INCLUYE: LA MAQUINARIA, EL CAMION INACTIVO DURANTE LA CARGA Y LAS MANIOBRAS LOCALES. 1ER KM | M3 | 38.5 |  |  | 0
SIOP-066 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CRUCERO DE PIEZAS ESPECIALES PARA CONEXION DE AGUA. INCLUYE: VALVULA, PIEZAS DE FOFO. Y DE PVC, ACARREOS LOCALES E INSTALACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 8 |  |  | 0
SIOP-067 | CONSTRUCCIÒN DE CAJA DE VÀLVULAS DE 1.00 X 1.00 A BASE DE TABIQUE JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO- ARENA PROP. 1:3, CON MARCO DE FE. C-4" SENCILLO DE 1.20 DE LONGITUD Y TAPA DE FO.FO DE 110KG (PARA TRAFICO PESADO) INCLUYE ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACION MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUSION. | PZA | 1 |  |  | 0
SIOP-068 | CONSTRUCCIÒN DE CAJA DE VÀLVULAS DE 0.50 X 0.50 HECHA A BASE SE TABIQUE JUNTEADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCION 1:3 INCLUYE TAPA DE PLASTICO Y CONTRAMARCO, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 7 |  |  | 0
C | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LA LAJA KM 0+000 AL 0+194.51 MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO |  | 0 |  |  | 0
C01 | RED DE DRENAJE |  | 0 |  |  | 0
SIOP-069 | TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO PARA IDENTIFICAR TRAYECTORIA DE CEPA PARA LA TUBERIA, ESTABLECIENDO REFERENCIAS CON MOJONERAS, ESTACAS Y MANO DE OBRA CALIFICADA DURANTE EL TRABAJO CON APARATO TOPOGRÁFICOS INCLUYE: TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS | M2 | 197.92 |  |  | 0
SIOP-070 | EXCAVACION CON MEDIOS MECANICOS EN CEPAS EN TERRENO TIPO "B" DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD, PARA TUBO DE 10" CON EQUIPO MECANICO , MEDIDO COMPACTO INCLUYE COLOCACION DE MATERIAL A UN COSTADO DE LA CEPA AFINE DE PISO Y TALUD. | M3 | 207.82 |  |  | 0
SIOP-071 | ENCAMADO DE10 CM DE ESPESOR Y ACOSTILLADO DE TUBERIA CON MATERIAL DE BANCO DE 20 CM SOBRE NIVEL DEL LOMO CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE), COMPACTADO AL 90% (EL V.R.S MINIMO DEBE SER AL 90% ) P.V.S.M EN CAPAS DE 20 CM. EL CONCEPTO INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREO, SU TRASPALEO AL FONDO DE LA CEPA, LA INCORPORACIÓN DE AGUA Y SU HOMOGENEIZACIÓN CON LA HUMEDAD OPTIMA. | M3 | 66.48 |  |  | 0
SIOP-072 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC ALCANTARILLADO SERIE 25 DE 10" (250 MM) DE DIAMETRO,INCLUYE: ANILLOS ANGER, CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA, MANIOBRAS YACARREOS LOCALES HASTA EL SITIO EXACTO DE SU INSTALACION, BAJADO A LA ZANJA, LIMPIEZA,LUBRICACION, SU INSTALACION, PRUEBA HIDROSTATICA, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION. | M | 198 |  |  | 0
SIOP-073 | RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION COMPACTADO CON EQUIPO MECANICO LIGERO AL 90 % PROCTOR, EN CAPAS DE 20cm, INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREO Y SELECCIÓN DEL MATERIAL DE RELLENO, LA ADICIÓN DEL AGUA NECESARIA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.RELLENO DE CEPAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, (EL 30 % DEL RELLENO TOTAL) COMPACTADO AL 90% P.V.M.S EN CAPAS DE 20CM, INCLUYE: SELECCION DE MATERIAL, TRASPALEO Y AGUA. | M3 | 131.62 |  |  | 0
SIOP-074 | COLOCACION DE DESCARGA DOMICILIARIA CON TUBERIA 6"Ø S-25, Y SILLETA 10"X6" S-25, INCLUYE PLANTILLA CON MATERIAL DE BANCO, EXCAVACION EN TERRENO TIPO "B", COLOCACION DE TUBO, CODO 6"X90°, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, COMPACTACION CON HUMEDAD OPTIMA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (SE DEBERA DEJAR INDICADO EN EL MACHUELO DE FORMA PERMANENTE LA UBICACION EXACTA DE LA DESCARGA DOMICILIARIA) | PZA | 33 |  |  | 0
SIOP-075 | CONSTRUCCION DE REGISTRO CIEGO EN BANQUETA DE 0.40X0.40X0.50 A BASE DE LADRILLO DE LAMA ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:3, APLANADO Y PULIDO PARA CONEXION DE DESCARGA DOMICILIARIA NUEVA, INCLUYE TAPA DE FO.FO DE 30CMØ, MATERIAL Y MANO DE OBRA. | PZA | 33 |  |  | 0
SIOP-076 | POZO DE VISITA TIPO COMUN, HASTA 2.00 m DE PROFUNDIDAD, DE 0.60 A 1.20 m DE DIAMETRO, INCLUYE PLANTILLA DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA, ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCION 1:5, CON RECUBRIMIENTO DE CONCRETO F'c=150 kg/cm2 DE 8cm DE ESPESOR; MUROS DE 28 cm DE ESPESOR, DE TABIQUE ROJO RECOCIDO, ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCION 1:3, APLANADO INTERIOR PULIDO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCION 1:3, ESCALONES DE Fo. Fo., PRUEBA HIDROSTATICA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION. INCLUYE EXCAVACIONES, RELLENOS, JUEGO DE BROCAL Y TAPA DE CONCRETO. | PZA | 5 |  |  | 0
SIOP-077 | CARGA Y ACARREO DE MATERIAL, FUERA DE LA OBRA AL PRIMER KILOMETRO DE DISTANCIA | M3 | 76.2 |  |  | 0
SIOP-078 | LIMPIEZA DE AREAS DE TRABAJO Y CIRCULACION DURANTE LA EJECUCION Y AL FINAL DE LOS TRABAJOS, INCLUYENDO EL RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DE EXCAVACIONES Y/O CORTES FUERA DE LA OBRA, LAS VECES QUE SE REQUIERA. | M2 | 197.92 |  |  | 0
C02 | PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO |  | 0 |  |  | 0
SIOP-079 | DEMOLICION Y CORTE POR MEDIOS MEDIOS MECANICOS DE ASFALTO Y/O EMPEDRADO CON UN ESPESOR 35 CM, INCLUYE ACARREO DE MATERIAL (PRIMER KM DE DISTANCIA) | M3 | 317.71 |  |  | 0
SIOP-080 | TRAZO Y NIVELACIÓN ESTABLECIENDO REFERENCIAS CON MOJONERAS, ESTACAS Y MANO DE OBRA CALIFICADA DURANTE EL TRABAJO CON APARATO TOPOGRÁFICOS INCLUYE: TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS | M2 | 836.1 |  |  | 0
SIOP-081 | MEJORAMIENTO DE TERRENO DE TERRENO NATURAL CON ESPESOR DE 20 CM A BASE DE EQUIPÓ MECÁNICO 5% DE CAL MEZCLADO CON HUMEDAD OPTIMA Y COMPACTADO AL 90% DE SU P.V.S.M TRABAJO TERMINADO. | M3 | 167.22 |  |  | 0
SIOP-082 | SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE BASE HIDRAULICA GRANULAR DE 20 CM DE ESPESOR PREMEZCLADA EN PLANTA QUE CUMPLA CON LA NORMA VIGENTE DE SCT, INCLUYE MATERIALES, TENDIDO Y COMPACTACION AL 100% Y PRUEBAS DE LABORATORIO | M3 | 167.22 |  |  | 0
SIOP-083 | CONSTRUCCIÓN DE MACHUELO INTEGRAL TIPO "L"DE CONCRETO HIDRÁULICO PREMEZCLADO DE 200 KG/CM2 CON SECCIÓN DE 15 X 36 X 45 CM. INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA VIBRADO,CURADO CON CURACRETO,SELLADO CON MATERIAL AHULADO Y ACARREO DE LOS MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACION. (SE DEBERA DEJAR INDICADO EN EL MACHUELO DE FORMA PERMANENTE LA UBICACION EXACTA DE LA DESCARGA DOMICILIARIA) | M | 341.1 |  |  | 0
SIOP-084 | CONSTRUCCIÓN DE LOSAS DE CONCRETO F´C= 300KG/CM2 MR 45 GRAVA DE 1 1/2" DE 18 CM DE ESPESOR INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO CURADO, VIBRADO, CORTE DE LOSA A 1/3 DE SU ESPESOR EN LOSAS DE 4X4 Y CALAFATEO CON MATERIAL AHULANTE O SIMILAR, Y ACARREO DE LOS MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, MATERIALES Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS | M2 | 682.6 |  |  | 0
SIOP-085 | LIMPIEZA DE AREAS DE TRABAJO Y CIRCULACION DURANTE LA EJECUCION Y AL FINAL DE LOS TRABAJOS, INCLUYENDO EL RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DE EXCAVACIONES Y/O CORTES FUERA DE LA OBRA, LAS VECES QUE SE REQUIERA. | M2 | 836.1 |  |  | 0
C03 | CONSTRUCCION DE BANQUETAS |  | 0 |  |  | 0
SIOP-086 | DEMOLICION DE BANQUETAS POR MEDIOS MECANICOS, INCLUYE ACARREO DE MATERIAL (PRIMER KM DE DISTANCIA) | M3 | 70.8 |  |  | 0
SIOP-087 | RELLENO CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO CON EQUIPO MECANICO LIGERO AL 90 % PROCTOR, EN CAPAS DE 20cm, INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREO Y SELECCIÓN DEL MATERIAL DE RELLENO, LA ADICIÓN DEL AGUA NECESARIA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M3 | 41.3 |  |  | 0
SIOP-088 | CONSTRUCCION DE BANQUETA DE8 CM DE ESPESOR CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2 Y CUADROS MAXIMOS DE 1.50 X 1.50, ACABADO ESCOBILLADO COLOR ROJO OXIDO, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 393.31 |  |  | 0
SIOP-089 | LIMPIEZA DE AREAS DE TRABAJO Y CIRCULACION DURANTE LA EJECUCION Y AL FINAL DE LOS TRABAJOS, INCLUYENDO EL RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DE EXCAVACIONES Y/O CORTES FUERA DE LA OBRA, LAS VECES QUE SE REQUIERA. | M2 | 393.31 |  |  | 0
C04 | ILUMINACION |  | 0 |  |  | 0
SIOP-090 | SUMINISTRO DE REGISTRO PREFABRICADO CON MARCO GALVANIZADO PARA LUMINARIA DE ALUMBRADO PUBLICO CON MEDIDAS DE 30X30X40 CM. | PZA | 8 |  |  | 0
SIOP-091 | SUMINISTRO DE POLIDUCTO NARANJA DE 1.5" PARA ALUMBRADO PUBLICO | M | 184 |  |  | 0
SIOP-092 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VARILLA COBRIZADA PARA TIERRA FISICA MARCA COPPERWELD DE 1.50 M X 3/8" | PZA | 8 |  |  | 0
SIOP-093 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE ALUMINIO 2+1 CAL 6 AWG SUBTERRANEO | M | 184 |  |  | 0
SIOP-094 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIDUCTO CORRUGADO MCA POLIFLEX DE 0.75" | M | 24 |  |  | 0
C05 | RED DE AGUA POTABLE |  | 0 |  |  | 0
SIOP-095 | EXCAVACION CON MEDIOS MANUALAES EN CEPAS EN TERRENO TIPO "B" DE 0.00 A .6 MTS DE PROFUNDIDAD, PARA TUBO DE 02" CON EQUIPO MECANICO , MEDIDO COMPACTO INCLUYE COLOCACION DE MATERIAL A UN COSTADO DE LA CEPA AFINE DE PISO Y TALUD. | M3 | 69.57 |  |  | 0
SIOP-096 | ENCAMADO DE10 CM DE ESPESOR Y ACOSTILLADO DE TUBERIA CON MATERIAL DE BANCO DE 20 CM SOBRE NIVEL DEL LOMO CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE), COMPACTADO AL 90% (EL V.R.S MINIMO DEBE SER AL 90% ) P.V.S.M EN CAPAS DE 20 CM. EL CONCEPTO INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREO, SU TRASPALEO AL FONDO DE LA CEPA, LA INCORPORACIÓN DE AGUA Y SU HOMOGENEIZACIÓN CON LA HUMEDAD OPTIMA. | M3 | 40 |  |  | 0
SIOP-097 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA HIDRAULICA DE 2" RD26 PARA RED DE AGUA POTABLE | M | 289.86 |  |  | 0
SIOP-098 | RELLENO DE CEPAS EN TUBERIA DE 2" CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, COMPACTADO AL 95% P.V.M.S EN CAPAS DE 20CM, INCLUYE: SELECCION DE MATERIAL, TRASPALEO Y AGUA. | M3 | 28.99 |  |  | 0
SIOP-099 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TOMAS DOMICILIARIAS PARA TUBERIA DE 2", INCLUYE MATERIAL, Y MANO DE OBRA. | PZA | 33 |  |  | 0
SIOP-100 | CARGA CON MAQUINA A CAMION,Y ACARREO DE MATEIAL FUERA DE LA OBRA DEL MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DE EXCAVACIONES, CORTES, ETC. INCLUYE: LA MAQUINARIA, EL CAMION INACTIVO DURANTE LA CARGA Y LAS MANIOBRAS LOCALES. 1ER KM | M3 | 40.58 |  |  | 0
SIOP-101 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CRUCERO DE PIEZAS ESPECIALES PARA CONEXION DE AGUA. INCLUYE: VALVULA, PIEZAS DE FOFO. Y DE PVC, ACARREOS LOCALES E INSTALACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 7 |  |  | 0
SIOP-102 | CONSTRUCCIÒN DE CAJA DE VÀLVULAS DE 1.00 X 1.00 A BASE DE TABIQUE JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO- ARENA PROP. 1:3, CON MARCO DE FE. C-4" SENCILLO DE 1.20 DE LONGITUD Y TAPA DE FO.FO DE 110KG (PARA TRAFICO PESADO) INCLUYE ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACION MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUSION. | PZA | 1 |  |  | 0
SIOP-103 | CONSTRUCCIÒN DE CAJA DE VÀLVULAS DE 0.50 X 0.50 HECHA A BASE SE TABIQUE JUNTEADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCION 1:3 INCLUYE TAPA DE PLASTICO Y CONTRAMARCO, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 6 |  |  | 0
RESUMEN DE PARTIDAS
| Pavimentación con concreto hidráulico en las calles Niños Héroes, en la localidad de Matatlán; Rio Nilo y La Laja en la cabecera municipal, municipio de Zapotlanejo, Jalisco. |  |  |  |  | 0
A | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE NIÑOS HEROES, KM 0+000 AL 0+244.38 EN LA LOCALIDAD DE MATATLAN, ZAPOTLANEJO JALISCO |  |  |  |  | 0 | 0
A01 | RED DE DRENAJE |  |  |  |  | 0
A02 | PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO |  |  |  |  | 0
A03 | CONSTRUCCION DE BANQUETAS |  |  |  |  | 0
A04 | ILUMINACION |  |  |  |  | 0
A05 | RED DE AGUA POTABLE |  |  |  |  | 0
B | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE RIO NILO DEL KM 0+000 AL 0+135.69 MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO |  |  |  |  | 0 | 0
B01 | RED DE DRENAJE |  |  |  |  | 0
B02 | PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO |  |  |  |  | 0
B03 | CONSTRUCCION DE BANQUETAS |  |  |  |  | 0
B04 | ILUMINACION |  |  |  |  | 0
B05 | RED DE AGUA POTABLE |  |  |  |  | 0
C | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LA LAJA KM 0+000 AL 0+194.51 MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO |  |  |  |  | 0 | 0
C01 | RED DE DRENAJE |  |  |  |  | 0
C02 | PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO |  |  |  |  | 0
C03 | CONSTRUCCION DE BANQUETAS |  |  |  |  | 0
C04 | ILUMINACION |  |  |  |  | 0
C05 | RED DE AGUA POTABLE |  |  |  |  | 0
IMPORTE CON LETRA (IVA INCLUIDO) |  |  |  |  | SUBTOTAL M. N. | 0
[5 empty] | IVA M. N. | 0
[5 empty] | TOTAL M. N. | 0