## conceptos
| GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO | LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
| INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL | INFEJAL-E-REMB2018-B-CON-06086-LP-0141-2021
ESTADO DE JALISCO
| DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: | FECHA DE INICIO:
FECHA DE TERMINACIÓN:
PLAZO DE EJECUCIÓN:
FECHA:
| RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: | NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL LICITANTE: |  |  |  | DOCUMENTO
PRESUPUESTO DE OBRA
CLAVE | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO ($) | PRECIO UNITARIO ($) CON LETRA | IMPORTE ($) M.N.
TRABAJO : BAS-CON-06086 | AMPLIACIÓN DE COMEDOR EXISTENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ CCT 14EPR0180Z, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN DE BOLAÑOS, JALISCO. |  |  |  |  | $ 0.00
A | EDIFICIO A |  |  |  |  | $ 0.00
A.01(140) | DEMOLICIONES, DESMONTAJES Y MECANICA DE SUELOS |  |  |  |  | $ 0.00
140054 | DEMOLICION DE PISO DE MOSAICO DE PASTA DE 20 X 20 CMS., POR MEDIOS MANUALES. INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREO Y RETIRO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION. | M2 | 2.2000 | 0 | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0 | 405021
142033 | DEMOLICION DE MURO DE ADOBE DE 50 CM DE ESPESOR PROMEDIO, POR CUALQUIER MEDIO. INCLUYE; EQUIPO DE SEGURIDAD, FLETES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA ACARREO Y RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA, A TIRADERO AUTORIZADO POR LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES. | M2 | 9.8000 | 0 | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0 | 405022
A.02(150) | TRABAJOS PRELIMINARES |  |  |  |  | $ 0.00
150110 | TRAZO Y NIVELACION DE EDIFICIOS ESTABLECIENDO REFERENCIAS DEFINITIVAS, CON TRANSITO Y NIVEL (EQUIPO TOPOGRAFICO), INCLUYE: PERSONAL TECNICO CALIFICADO, ESTACAS, MOJONERAS, LOCALIZACION DE ENTRE EJES, BANCOS DE NIVEL, MATERIALES PARA SEÑALAMIENTO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | M2 | 46.2500 | 0 | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0 | 405023
152204 | EXCAVACION EN CEPAS POR CUALQUIER MEDIO, MATERIAL TIPO "B", DE 0 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD, EN SECO, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, TRASPALEOS, MOVIMIENTOS Y ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA, MEDIDO EN BANCO. | M3 | 32.6000 | 0 | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0 | 405024
156002 | CARGA POR CUALQUIER MEDIO Y ACARREO EN CAMION DE MATERIAL DE DESPERDICIO PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES FUERA DE LA OBRA, A LUGAR PERMITIDO POR LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES, MEDIDO EN BANCO. INCLUYE CARGA, ACARREO Y DESCARGA A TIRO LIBRE, HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIALES DE CONSUMO Y MANO DE OBRA. | M3 | 32.6000 | 0 | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0 | 405025
A.03(160) | CIMENTACION |  |  |  |  | $ 0.00
160222 | PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2, TMA=3/4", DE 5.00 CM DE ESPESOR PROMEDIO. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTAS, AFINE, NIVELACION, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACION. | M2 | 15.4000 | 0 | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0 | 405026
170012 | CIMBRA ACABADO COMUN, EN CIMENTACION, INCLUYE: DESPERDICIO, HABILITADO, CIMBRADO Y DESCIMBRA, NIVELACION, PLOMEO MATERIAL, MANO DE OBRA , LIMPIEZA, HERRAMIENTA, ACARREO DEL MATRIAL DENTRO Y FUERA DE LA OBRA. | M2 | 39.6000 | 0 | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0 | 405027
173003 | SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO FY=4,200 KG/CM2 (G.E.), DE 3/8" ( #3 ), EN CIMENTACION, INCLUYE: MATERIALES, HABILITADO, DOBLECES, SILLETAS, ALAMBRE, GANCHOS, ESCUADRAS, TRASLAPES, DESPERDICIOS HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACION. | KG | 217.0000 | 0 | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0 | 405028
173004 | SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO FY=4,200 KG/CM2 (G.E.), DE 1/2" ( #4 ), EN CIMENTACION, INCLUYE: MATERIALES, HABILITADO, DOBLECES, SILLETAS, ALAMBRE, GANCHOS, ESCUADRAS, TRASLAPES, DESPERDICIOS HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACION. | KG | 530.0000 | 0 | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0 | 405029
173005 | SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO FY=4,200 KG/CM2 (G.E.), DE 5/8" (#5 ), EN CIMENTACION, INCLUYE: MATERIALES, HABILITADO, DOBLECES, SILLETAS, ALAMBRE, GANCHOS, ESCUADRAS, TRASLAPES, DESPERDICIOS HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACION. | KG | 65.0000 | 0 | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0 | 405030
176008 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=250 KG/CM2, TMA= 3/4", R.N. EN CIMENTACION. INCLUYE: TENDIDO, RASTREADO, VIBRADO, NIVELACION, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA, PRUEBAS, CURADO CON CURACRETO ROJO, DESPERDICIO Y MANO DE OBRA. | M3 | 11.1000 | 0 | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0 | 405031
180231 | RELLENO COMPACTADO POR CUALQUIER MEDIO CON SUELO-CEMENTO, EN PROPORCIÓN DE 80 KGS. DE CEMENTO GRIS POR M3. EN CEPAS Y/O CAJON, CON MATERIAL DE BANCO, A CUALQUIER PROFUNDIDAD, COMPACTADO AL 90%, EN CAPAS DE 15 CM. INCLUYE: SUMINISTRO DE AGUA PARA LOGRAR LA HUMEDAD OPTIMA, PREMEZCLADO, TRASPALEOS, EXTENDIDO, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA Y ACARREOS HASTA EL SITIO DE SU COLOCACION. MEDIDO COMPACTO. | M3 | 5.8500 | 0 | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0 | 405032
A.04(200) | ESTRUCTURA |  |  |  |  | $ 0.00
210122 | CIMBRA DE MADERA, ACABADO APARENTE, EN COLUMNAS, INCLUYE: HABILITADO, CHAFLANES, CIMBRA, DESCIMBRA, HERRAMIENTAS, LIMPIEZAS, MANO DE OBRA Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACION, A CUALQUIER NIVEL. | M2 | 20.9500 | 0 | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0 | 405033
210222 | CIMBRA DE MADERA, ACABADO APARENTE, EN TRABES, INCLUYE: HABILITADO, CHAFLANES, CIMBRA, DESCIMBRA, DESPERDICIOS, HERRAMIENTAS, PUNTALES, ANDAMIOS, LIMPIEZAS, MANO DE OBRA Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACION, A CUALQUIER NIVEL. | M2 | 5.1500 | 0 | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0 | 405034
210320 | CIMBRA DE MADERA, ACABADO COMUN, EN LOSAS, CON CIMBRAPLAY DE 16 MM., INCLUYE: DESPERDICIO, HABILITADO, CIMBRADO Y DESCIMBRA, NIVELACION, PLOMEO MATERIAL, MANO DE OBRA , HERRAMIENTA, ACARREO DEL MATRIAL DENTRO Y FUERA DE LA OBRA. A CUALQUIER ALTURA. | M2 | 41.5000 | 0 | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0 | 405035
213002 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10 COMO REFUERZO EN LOSAS DE CONCRETO, INCLUYE: HABILITADO, DESPERDICIOS, TRASLAPES, MATERIAL DE FIJACION, ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y ACARREO DEL MATERIAL AL SITIO DE SU COLOCACION. | M2 | 46.2500 | 0 | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0 | 405036
213003 | SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO FY=4,200 KG/CM2 (G.E.), DE 3/8" (# 3 ), EN ESTRUCTURA, INCLUYE: MATERIALES, HABILITADO, DOBLECES, SILLETAS, ALAMBRE, GANCHOS, ESCUADRAS, TRASLAPES, DESPERDICIOS HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACION. | KG | 155.0000 | 0 | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0 | 405037
213004 | SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO FY=4,200 KG/CM2 (G.E.), DE 1/2" (# 4 ), EN ESTRUCTURA, INCLUYE: MATERIALES, HABILITADO, DOBLECES, SILLETAS, ALAMBRE, GANCHOS, ESCUADRAS, TRASLAPES, DESPERDICIOS HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACION. | KG | 290.0000 | 0 | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0 | 405038
213005 | SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO FY=4,200 KG/CM2 (G.E.), DE 5/8" (# 5 ), EN ESTRUCTURA, INCLUYE: MATERIALES, HABILITADO, DOBLECES, SILLETAS, ALAMBRE, GANCHOS, ESCUADRAS, TRASLAPES, DESPERDICIOS HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACION. | KG | 320.0000 | 0 | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0 | 405039
216464 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA, F'C=250 KG/CM2, T.M.A.= 3/4", R. N., EN ESTRUCTURAS Y LOSAS, INCLUYE: AFINE DE SUPERFICIE, ACABADO, COLADO, CURADO CON CURACRETO, VIBRADO, PRUEBAS DE RESISTENCIA, DESPERDICIO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACION. A CUALQUIER NIVEL. | M3 | 7.4000 | 0 | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0 | 405040
314032 | MURO DE TABIQUE DE LAMA, DE 14 CMS. DE ESPESOR PROMEDIO, A SOGA, CON TABIQUE DE LAMA 7 X 14 X 28 CMS., ACABADO COMUN, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCION 1:3, EN CUALQUIER NIVEL, INCLUYE: TRAZO, NIVELACION, PLOMEO, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACION. | M2 | 92.2000 | 0 | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0 | 405041
322017 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CASETON DE POLIESTIRENO DENSIDAD MEDIA, PARA LOSAS NERVADAS, CORTADO EN CUBOS Y ACOMODADO DE ACUERDO A PROYECTO ESTRUCTURAL, (VER PLANO DE DETALLES), INCLUYE: MATERIAL, CORTES, DESPERDICIOS, FIJACION PARA EVITAR MOVIMIENTOS AL COLAR, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y ACARREO DE MATERIAL AL SITIO DE SU COLOCACION. | M3 | 6.3000 | 0 | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0 | 405042
A.05(310) | MUROS, CADENAS, CASTILLOS Y REPIZONES. |  |  |  |  | $ 0.00
310172 | DALA DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2, T.M.A.=3/4", CON SECCION DE 14 X 15 CMS., ARMADA CON 4 VARILLAS DEL # 3 Y ESTRIBOS DEL NO. 2 @ 20 CMS., INCLUYE: ARMADO, COLADO, CURADO, VIBRADO, CIMBRA COMUN, DESCIMBRA, TRASLAPES, CRUCES DE VARILLAS CON ELEMENTOS TRANSVERSALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACION, A CUALQUIER ALTURA. | ML | 48.6000 | 0 | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0 | 405043
310618 | DALA DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2, T.M.A.=3/4", CON SECCION DE 14 X 25 CMS., ARMADA CON 4 VARILLAS DEL # 3 Y ESTRIBOS DEL NO. 2 @ 20 CMS., INCLUYE: ARMADO, COLADO, CURADO, VIBRADO, CIMBRA COMUN, DESCIMBRA, DESPERDICIOS, TRASLAPES, CRUCES DEL ACERO CON ELEMENTOS TRANSVERSALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACION, EN CUALQUIER NIVEL. | ML | 31.5000 | 0 | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0 | 405044
312241 | CASTILLO DE CONCRETO F´C=250 KG/CM2 CON SECCION DE 15 X 15 CMS., ARMADO CON 4 VARILLAS DEL #4 Y ESTRIBOS DEL #3 @20 CMS., INCLUYE: ARMADO, COLADO, CURADO, VIBRADO, CIMBRA COMUN, DESCIMBRA, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACION, A CUALQUIER ALTURA. | ML | 52.5000 | 0 | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0 | 405045
909192 | CASTILLO DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2, T.M.A.=3/4", CON SECCION IRREGULAR DE 15 X 27 CMS. PROMEDIO, ARMADO CON 6 VARILLAS DEL # 3 Y ESTRIBOS DEL NO. 2 @ 20 CMS., INCLUYE: ARMADO, COLADO, CURADO, VIBRADO, CIMBRA COMUN, DESCIMBRA, TRASLAPES, CRUCES DE VARILLAS CON ELEMENTOS TRANSVERSALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACION, A CUALQUIER ALTURA. | ML | 5.3300 | 0 | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0 | 405046
A.06(319) | ENTREPISOS, CUBIERTA Y ACABADOS DE AZOTEA |  |  |  |  | $ 0.00
322033 | ENTORTADO DE HORMIGON DE CEM- ARENA - JAL (MATERIAL ALIGERANTE) 1:2:6, DE 10.0 CM DE ESPESOR PROMEDIO. PARA DAR PENDIENTES EN ENTREPISOS Y AZOTEAS, ACABADO APALILLADO PARA RECIBIR TEJA, IMPERMEABILIZANTE Y/O ENLADRILLADO, INCLUYE: MATERIALES, LECHADA DE CEMENTO GRIS CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL A RAZON DE 1 KG/SACO DE CEMENTO, ELEVACIONES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y ACARREOS AL SITIO DE SU COLOCACION, EN CUALQUIER NIVEL. | M2 | 105.0000 | 0 | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0 | 405047
324232 | FORJADO DE ZAVALETA EN AZOTEA A BASE DE JALCRETO SIMPLE F´C=100 KG/CM2, DE 15 CM POR LADO, A 45°, CON ACABADO APALILLADO, INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTAS, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y ACARREO DE MATERIALES AL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER NIVEL. | ML | 52.0000 | 0 | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0 | 405048
344125 | IMPERMEABILIZACION DE MUROS O LOSAS, A BASE DE MEMBRANA PREFABRICADA, MCA. IMPERQUIMIA, UNIPLAS AERO PLUS SBS, ALTO DESEMPEÑO CON VENTILACION ANTIABOLSAMIENTOS, FABRICADA A BASE DE ASFALTOS MODIFICADOS CON POLIMEROS SINTETICOS SBS (ESTIRENO BUTADIENO ESTIRENO) REFORZADA CON MALLA POLIESTER DE ALTA RESISTENCIA, ACABADO APARENTE A BASE DE GRAVILLA ESMALTADA A FUEGO, 4.5 MM DE ESPESOR TOTAL, COLOR ROJO TERRACOTA, GARANTIA POR ESCRITO DE 10 AÑOS, POR LA EMPRESA CONTRATISTA., INCLUYE: LIMPIEZA Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE, APLICACION DE PRIMER IMPERCOAT PRIMARIO SL, PARA ANCLAJE Y TAPAPORO DE LA SUPERFICIE, SELLADO DE FISURAS Y GRIETAS A BASE DE CEMENTO PLASTICO BITUMINOSO IMPERCOAT CEMENTO SBS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE MEMBRANA POR MEDIO DE TERMOFUSION A BASE DE FUEGO DE SOPLETE DE GAS BUTANO, HACIENDO TRASLAPES MINIMOS DE 0.10 MTS. EN AMBOS SENTIDOS, SELLADO DE ORILLAS, REMATES Y TRASLAPES, MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, CORTES, DESPERDICIOS, LIMPIEZA GENERAL, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y ACARREOS AL SITIO DE SU COLOCACION. | M2 | 135.5000 | 0 | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0 | 405049
A.07(355) | RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS |  |  |  |  | $ 0.00
355022 | APLANADO DE MUROS Y/O TECHOS CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA DE RIO EN PROP. 1:2:6 DE 2 CM. DE ESPESOR PROMEDIO, A PLOMO Y REGLA, ACABADO APALILLADO FINO, INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, ANDAMIOS, HERRAMIENTAS, PLOMEO, NIVELACION, REMATES, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACION. A CUALQUIER NIVEL. | M2 | 285.9000 | 0 | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0 | 405050
357322 | BOQUILLAS EN PUERTAS Y VENTANAS, CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:2:6, INCLUYE: ANDAMIOS Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACION. | ML | 47.2000 | 0 | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0 | 405051
357352 | FILETES Y BOLEADOS, HECHOS CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA EN PROPORCION 1:2:6, INCLUYE: DESPERDICIOS, ANDAMIOS Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACION, A CUALQUIER NIVEL. | ML | 94.3000 | 0 | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0 | 405052
360226 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA HEXAGONAL DE ALTA RESISTENCIA (POLLERA), CON APERTURA DE 20 MM., FABRICADA CON ALAMBRE GALVANIZADO CAL 22, PARA RECIBIR APLANADOS EN TECHOS Y/O LOSAS, INCLUYE: TRAZO, CORTES, AJUSTES, MATERIALES, ELEMENTOS DE FIJACION, DESPERDICIOS, ANDAMIOS, ACARREOS, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA, A CUALQUIER ALTURA. | M2 | 68.0000 | 0 | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0 | 405053
A.08(372) | PISOS |  |  |  |  | $ 0.00
360565 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10 COMO REFUERZO EN PISOS DE CONCRETO, INCLUYE: DESPERDICIOS, TRASLAPES, HERRAMIENTA Y ACARREO DEL MATERIAL AL SITIO DE SU COLOCACION. | M2 | 68.0000 | 0 | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0 | 405054
372242 | FIRME DE CONCRETO F´C= 150 KG/CM2 TMA= 3/4", DE 8 CM DE ESPESOR, ACABADO APALILLADO. INCLUYE: TRAZO, NIVELACION, AFINE Y COMPACTACION DEL TERRENO, AGUA, MATERIALES, EXTENDIDO, REGLEADO, CURADO, DESPERDICIOS, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y ACARREO DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACION | M2 | 68.0000 | 0 | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0 | 405055
376002 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO DE MOSAICO DE 20 X 20 CMS. ASENTADO CON MORTERO CEM-CAL-ARE EN PROPORCION DE 1:3:12, INCLUYE: CORTES, NIVELACION, JUNTEADO, LECHAREADO CON CEMENTO GRIS Y LIMPIEZA GENERAL. | M2 | 68.0000 | 0 | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0 | 405056
A.09(393) | PINTURA |  |  |  |  | $ 0.00
393022 | PINTURA VINIL-ACRÍLICA A BASE DE AGUA ACABADO SEMIMATE LAVABLE, PARA INTERIORES Y EXTERIORES QUE NO DESPRENDA VAPORES TÓXICOS NI OLORES DESAGRADABLES, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS ( SÓLIDOS POR PESO 46-52%, SÓLIDOS POR VOLUMEN 30-36%, VISCOSIDAD DE 100-130 UK A 25°C, DENSIDAD > O = 1.2 TON/M3., LAVABILIDAD > O = 4,000 CICLOS, TIEMPO DE SECADO AL TACTO, 30-40 MIN., TIEMPO DE SECADO DURO < O = 8 HRS., CICLO DE CURADO DE 7 DIAS, PH 6-8, RENDIMIENTO EN SUP. LISA 8-10 M2/LT., FINEZA DE MOLIDO (HEGMAN) 3-7 UH.) EN MUROS APLANADOS DE MEZCLA APALILLADO O PULIDO, TRABAJO TERMINADO, A DOS MANOS, INCLUYE: MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, ANDAMIOS, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, SELLADO DE LA SUPERFICIE, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y ACARREOS DE MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN. | M2 | 530.0000 | 0 | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0 | 405057
393142 | PINTURA DE ESMALTE ALQUIDALICO ANTICORROSIVO, ACABADO BRILLANTE, PARA INTERIORES Y EXTERIORES QUE NO DESPRENDA VAPORES TÓXICOS NI OLORES DESAGRADABLES, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS ( SÓLIDOS POR PESO 49-60%, SÓLIDOS POR VOLUMEN 40-46%, VISCOSIDAD DE 110-160 UK A 25°C, DENSIDAD 0.9-1.2 TON/M3., BRILLO A 60°C, 90%, TIEMPO DE SECADO AL TACTO, < O = 6 HRS., TIEMPO DE SECADO DURO < O = 24 HRS., ADHERENCIA 100%, RENDIMIENTO EN SUP. LISA 8-10 M2/LT., DILUCIÓN MÁXIMA (AGUARRÁS, THINER), 15 %, EN HERRERIA ABIERTA DE PERFILES ESTRUCTURALES (PROTECCIONES), MEDIDA POR UN SOLO LADO, TRABAJO TERMINADO, A DOS MANOS, INCLUYE: MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, ANDAMIOS, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE SEGURIDAD. A CUALQUIER NIVEL. (LA PINTURA ES POR AMBOS LADOS DE LA HERRERIA, PERO PARA SU PAGO ES MEDIDA SOLO POR 1 SOLO LADO). | M2 | 15.6000 | 0 | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0 | 405058
A.10(410) | CANCELERIA, HERRERIA, ALUMINIO, VIDRIOS Y CHAPAS |  |  |  |  | $ 0.00
412013 | SUMINISTRO, FABRICACION Y COLOCACION DE HERRERIA TUBULAR Y/O ESTRUCTURAL, INCLUYE: SOLDADURA, ELEMENTOS DE FIJACION, MATERIALES MENORES, DESCALIBRES, DESPERDICIOS, BISAGRAS, FONDO ANTICORROSIVO, FLETES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU UTLIZACION. | KG | 410.0000 | 0 | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0 | 405059
424227 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CHAPA DE SEGURIDAD MCA. PHILLIPS MOD. 715 MAX, DOBLE CERROJO DE TRES PASOS, INCLUYE: PERFORACIONES, ELEMENTOS DE FIJACION, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y ACARREO DE MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACION. | PZA | 2.0000 | 0 | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0 | 405060
424322 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TOPES DE PISO PARA PUERTA. INC.: ACARREO DE MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACION, A CUALQUIER NIVEL. | PZA | 4.0000 | 0 | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0 | 405061
426010 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CRISTAL FLOTADO DE 6 MM. DE ESPESOR, ASENTADO CON SILICON, INCLUYE: CORTES, DESPERDICIOS Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACION A CUALQUIER NIVEL. | M2 | 22.5000 | 0 | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0 | 405062
A.11(510) | INSTALACION ELECTRICA EN EDIFICIO |  |  |  |  | $ 0.00
514034 | SALIDA ELECTRICA DE CENTRO AISLADA OCULTA, CON TUBERIA Y CONEXIONES CONDUIT DE PVC. PESADO DE AJUSTE DE 13 Y 19 MM. DE DIAMETRO, CABLE VINANEL THW-LS 600 V. A 75° C, 90° C, MARCA CONDUCTORES MONTERREY, (VIAKON-PROTOCOLIZADO), CABLE VINANEL 21 THW-LS 600 V. A 75° C, 90° C, MARCA CONDUMEX (CONDUMEX PROTOCOLIZADO). CALIBRE 12 EN FASES Y 12 EN TIERRA FISICA, CAJAS DE REGISTRO CUADRADAS, CHALUPAS Y TAPAS DE PVC REFORZADO., INCLUYE: TRAZO, RANURAS, MATERIALES MENORES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA , CONEXIONES, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, PRUEBAS, DESPERDICIOS Y ACARREO DEL MATERIAL AL SITIO DE SU COLOCACION, EN CUALQUIER NIVEL. | SAL | 10.0000 | 0 | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0 | 405063
518071 | SALIDA ELECTRICA PARA CONTACTO MONOFASICO DUPLEX POLARIZADO, OCULTA, CON TUBERIA Y CONEXIONES CONDUIT DE PVC. PESADO DE 13 Y 19 MM. DE DIAMETRO, CABLE VINANEL THW-LS 600 V. A 75° C, 90° C, MARCA CONDUCTORES MONTERREY, (VIAKON-PROTOCOLIZADO), CABLE VINANEL 21 THW-LS 600 V. A 75° C, 90° C, MARCA CONDUMEX (CONDUMEX PROTOCOLIZADO)., CAL. 12 EN FASES Y CAL. 12 PARA TIERRA FISICA, CAJAS DE REGISTRO CUADRADAS, CHALUPAS Y TAPAS DE PVC REFORZADO, CONTACTO QUINZIÑO MX, TAPA DE ALUMINIO, INCLUYE: TRAZO, RANURAS, CONEXION A TIERRA, MATERIALES MENORES, PRUEBAS, DESPERDICIOS, LIMPIEZAS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, Y ACARREO DEL MATERIAL AL SITIO DE SU COLOCACION, A CUALQUIER NIVEL. | SAL | 12.0000 | 0 | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0 | 405064
522033 | SALIDA ELECTRICA PARA APAGADOR SENCILLO, OCULTA, CON TUBERIA Y CONEXIONES CONDUIT DE PVC TIPO PESADO DE 13 Y 19 MM. DE DIAMETRO, CABLE VINANEL THW-LS 600 V. A 75° C, 90° C, MARCA CONDUCTORES MONTERREY, (VIAKON-PROTOCOLIZADO), CABLE VINANEL 21 THW-LS 600 V. A 75° C, 90° C, MARCA CONDUMEX (CONDUMEX PROTOCOLIZADO). CALIBRE 12, CAJAS CUADRADAS, CHALUPAS Y TAPAS DE PVC, APAGADOR QUINZIÑO, TAPA DE ALUMINIO, INCLUYE: RANURAS, MATERIALES MENORES, PRUEBAS, DESPERDICIOS Y ACARREO DEL MATERIAL AL SITIO DE SU COLOCACION, A CUALQUIER NIVEL. | SAL | 2.0000 | 0 | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0 | 405065
543012 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DERIVADO CON 1 POLOS, DE 15-60 AMPERES, MCA. SQUARE D, CAT. QO. INCLUYE: PRUEBAS, MATERIALES MENORES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACION. | PZA | 2.0000 | 0 | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0 | 405066
550090 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIO FLUORESCENTE DE SOBREPONER, TIPO ENVOLVENTE, AHORRADOR DE ENERGIA DE 2 X 32 WATTS. FABRICADO EN LAMINA CAL 22, RECUBIERTO CON TRATAMIENTO FOSFATIZADO Y PINTURA ACRILICA O POLIESTER COLOR BLANCO, APLICADA ELECTROSTATICAMENTE Y TERMOENDURECIDA, PARA OBTENER UNA REFLECTANCIA MINIMA DE 90%, CON DIFUSOR ACRILICO PRISMATICO 100% PURO, TIPO ENVOLVENTE, CON UNA LONGITUD DE 120 CM., BALASTRO ELECTRONICO DE BAJA EMISION DE ARMONICAS, PARA OPERAR UNA O DOS LAMPARAS T8 DE 32 WATTS, LA LUMINARIA (COMPLETA) DEBERA CUMPLIR CON LA NORMA ANCE, INCLUYE: COPIA DE CERTIFICACION ANCE ANEXA EN ELTRAMITE DE LA ESTIMACION, FIJACION, CONEXION, MATERIALES MENORES, HERRAMIENTAS, GARANTIAS, MANO DE OBRA, PRUEBAS Y ACARREOS. | PZA | 10.0000 | 0 | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0 | 405067
02 | RED ELECTRICA |  |  |  |  | $ 0.00
02.01(511) | INSTALACION ELECTRICA EN OBRA EXTERIOR |  |  |  |  | $ 0.00
534002 | SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO CONDUIT DE P.V.C. PESADO, DE 13 MM DIAM. INC.: CONEXIONES, TRAZO, EXCAVACION, RELLENO, DESPERDICIOS, MATERIALES MENORES, PRUEBAS Y ACARREO AL SITIO DE SU COLOCACION. | ML | 30.0000 | 0 | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0 | 405068
536006 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE VINANEL THW-LS 600 V. A 75° C, 90° C, MARCA CONDUCTORES MONTERREY, (VIAKON-PROTOCOLIZADO), CABLE VINANEL 21 THW-LS 600 V. A 75° C, 90° C, MARCA CONDUMEX (CONDUMEX PROTOCOLIZADO). CAL. 12, INCLUYE: DESPERDICIOS, MATERIALES MENORES, HERRAMIENTA, CONEXIONES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, PRUEBAS Y ACARREO AL SITIO DE SU COLOCACION. | ML | 110.0000 | 0 | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0 | 405069
537106 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 12, AWG, MCA. CONDUMEX, CONELEC O CONDUCTORES MONTERREY. INCLUYE: DESPERDICIOS, MATERIALES MENORES, PRUEBAS Y ACARREO AL SITIO DE SU COLOCACION. | ML | 40.0000 | 0 | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0 | 405070
543012 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DERIVADO CON 1 POLOS, DE 15-60 AMPERES, MCA. SQUARE D, CAT. QO. INCLUYE: PRUEBAS, MATERIALES MENORES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACION. | PZA | 2.0000 | 0 | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0 | 405071
RESUMEN DE PARTIDAS
BAS-CON-06086 | AMPLIACIÓN DE COMEDOR EXISTENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ CCT 14EPR0180Z, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN DE BOLAÑOS, JALISCO. |  |  |  |  | $ 0.00
A | EDIFICIO A |  |  |  |  | $ 0.00
A.01(140) | DEMOLICIONES, DESMONTAJES Y MECANICA DE SUELOS |  |  |  |  | $ 0.00
A.02(150) | TRABAJOS PRELIMINARES |  |  |  |  | $ 0.00
A.03(160) | CIMENTACION |  |  |  |  | $ 0.00
A.04(200) | ESTRUCTURA |  |  |  |  | $ 0.00
A.05(310) | MUROS, CADENAS, CASTILLOS Y REPIZONES. |  |  |  |  | $ 0.00
A.06(319) | ENTREPISOS, CUBIERTA Y ACABADOS DE AZOTEA |  |  |  |  | $ 0.00
A.07(355) | RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS |  |  |  |  | $ 0.00
A.08(372) | PISOS |  |  |  |  | $ 0.00
A.09(393) | PINTURA |  |  |  |  | $ 0.00
A.10(410) | CANCELERIA, HERRERIA, ALUMINIO, VIDRIOS Y CHAPAS |  |  |  |  | $ 0.00
A.11(510) | INSTALACION ELECTRICA EN EDIFICIO |  |  |  |  | $ 0.00
02 | RED ELECTRICA |  |  |  |  | $ 0.00
02.01(511) | INSTALACION ELECTRICA EN OBRA EXTERIOR |  |  |  |  | $ 0.00
IMPORTE CON LETRA (IVA INCLUIDO) |  |  |  |  | SUBTOTAL M.N. | $ 0.00
CERO PESOS 00/100 M.N. |  |  |  |  | IVA M.N. | $ 0.00
[5 empty] | TOTAL M.N. | $ 0.00