## HOJA1
| GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO | NÚMERO DE PROCEDIMIENTO:
| SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | SIOP-E-DRE-OB-CSS-118-2019
DIRECCIÓN GENERAL DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN
| DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: | FECHA DE INICIO:
| Primera etapa de la Unidad Deportiva Hugo Sánchez Márquez, en la cabecera municipal de Ahulaulco de Mercado. | FECHA DE TERMINACIÓN:
PLAZO DE EJECUCIÓN:
FECHA:
| RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: | NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL LICITANTE: |  |  |  | DOCUMENTO
0
CATALOGO DE CONCEPTOS
CLAVE | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO ($) | PRECIO UNITARIO ($) CON LETRA | IMPORTE ($) M. N.
Primera etapa de la Unidad Deportiva Hugo Sánchez Márquez, en la cabecera municipal de Ahulaulco de Mercado.
A | CANCHA DEPORTIVA
A1 | PRELIMINARES
SIOP-001 | TRAZO Y NIVELACION TOPOGRAFICA PARA DESPLANTE DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS CON EQUIPO TOPOGRAFICO Y PERSONAL ESPECIALIZADO, INCLUYE: LOCALIZACION DE REFERENCIAS POR NIVEL, BANCO DE NIVEL, MARCAS Y REFERENCIAS DENTRO DEL PERIMETRO DE LOS TRABAJOS Y REFERENCIAS AUXILIARES FUERA DEL PERIMETRO DE OBRA, SEGUIMIENTO DE LA VERTICALIDAD DE ACUERDO A PROYECTO AUTORIZADO, MANTENIMIENTO DE ENTRE EJES, SECCIONAMIENTOS, CONSIDERANDO VERIFICACION Y LEVANTAMIENTO DEFINITIVO LAS VECES QUE SEA NECESARIO DURANTE EL PROCESO CONSTRUCTIVO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, PUOT. | M2 | 14682.86 |  |  |  | 0
SIOP-002 | RETIRO DE CAPA VEGETAL DE 7 CM DE ESPESOR, POR MEDIOS MECÁNICOS, INCLUYE: APILAMIENTO DE MATERIAL PARA SU CARGA Y RETIRO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M3 | 719.21 |  |  |  | 0
SIOP-003 | DEMOLICIÓN DE MACHUELO AMBOS LADOS PISTA DE ATLETISMO EN FORMA DE "L" SECCION DE BASE DE 40X 20 CMS ALT SECCIÓN MACHUELO 20 X 20 CMS. INCLUYE ACARREO DE MATERIAL A ZONAS DE CARGA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. 0.12 M3 X ML COMPACTO | M | 857.04 |  |  |  | 0
SIOP-004 | DEMOLICIÓN POR MEDIOS MANUALES DE BANQUETA EXISTENTE DE 14 CMS. ESP., INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M2 | 114.61 |  |  |  | 0
SIOP-005 | CARGA MECÁNICA Y ACARREO EN CAMIÓN 1 ER. KILOMETRO, DE MATERIAL PRODUCTO DE DESPALME, EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (VOLUMEN MEDIDO ABUNDADO). | M3 | 1169.79 |  |  |  | 0
SIOP-006 | ACARREO EN CAMION A KILÓMETROS SUBSECUENTES DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (VOLUMEN MEDIDO ABUNDADO). | M3/KM | 1986.79 |  |  |  | 0
A2 | CANCHA | [5 empty] | 0
SIOP-007 | CORTE DE TERRENO NATURAL DE 10 A 40 CM, CON MOTOCONFORMADORA, CUIDANDO LOS NIEVELES DE PROYECTO DE LA CANCHA 1.5 AL MILLAR EN SENTIDO LARGO DE LA CHANCHA Y 7 AL MILLAR EN SENTIDO CORTO. INCLUYE: ESCARIFICADO PARA AFLOJE DEL MATERIAL, ACARREO POR ARRASTRE HASTA 60 DEL MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE A UN COSTADO DE LA CANCHA EN EL SENTIDO LARGO. | M3 | 2015.03 |  |  |  | 0
SIOP-008 | AFINE Y CONFORMACIÓN DE TERRENO NATURAL RESPETANDO NIVELES DE PROYECTO EN CANCHA, EN UNA CAPA DE 20 CM DE ESPESOR, HOMOGENIZANDO E HIDRATANDO EL MATERIAL PARA LA COMPACTACIÓN CON EQUIPO MECÁNICO, INCLUYE: CONFORMACIÓN, MANO DE OBRA PARA CUIDAR LOS NIVELES, EQUIPO Y HERRAMIENTA | M2 | 10274.36 |  |  |  | 0
SIOP-009 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FILTRO DE BALASTRE DE TEZONTLE 25 CM DE ESPESOR TENDIDO Y NIVELADO CON MOTOCONFORMADORA INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (VOLUMEN MEDIDO COMPACTO) | M3 | 2568.59 |  |  |  | 0
SIOP-010 | POREO CON ARENA DE RIO O FINO DE TEZONTE EN CAPA DE BALASTRE PARA NIVELACIÓN DE LA MISMA (PARA LLENAR OQUEDADES) INCLUYE: ACARREO Y TENDIDO DEL MATERIAL CON EQUIPO MECÁNICO Y MANUAL, PLANCHADO CON RODILLO MUERTO. | M2 | 10274.36 |  |  |  | 0
SIOP-011 | SUB-BASE DE 20 CMS DE ESPESOR CON MEZCLA DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN CON ARENA DE RIO PROPORCIÓN. 75-25%, INCLUYE: MEZCLADO DEL MATERIAL EMBANCADO FUERA DEL AREA DE TRABAJO, CARGA Y ACARREO CON RETROEXCAVADORA Y CAMIÓN VOLTEO, TENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN CON POR MEDIO MECÁNICOS (MOTOCONFORMADORA Y VIBROCOMPACTADOR), MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (VOLUMEN MEDIDO COMPACTO). | M3 | 2054.87 |  |  |  | 0
SIOP-012 | TIERRA VEGETAL PREPARADA PARA JARDINERÍA, INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREO, COLOCACIÓN, NIVELACION CON MOTOCONFORMADORA, PLANCHADO CON VIBRO MUERTO, CUADRILLA DE TOPOGRAFIA PARA CHEQUEO DE NIVELES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M3 | 1027.44 |  |  |  | 0
SIOP-013 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PASTO EN ROLLO, INCLUYE: CARGA, DESCARGA, FLETE, TENDIDO, ACARREO, ACOMODO, PLANCHADO CON RODILLO DE 2 TON. MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 10274.36 |  |  |  | 0
SIOP-014 | DADOS PARA SOPORTE DE PORTERIAS A BASE DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 30X30 CM DE SECCIÓN Y UNA ALTURA DE 70 CM REFORZADOS CON 4 VARILLAS DEL # 6 Y EST. #2@20, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, CORTES, TRASLAPES, AMARRES, CIMBRADO, COLDADO, DESCIMBRADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 8 |  |  |  | 0
SIOP-015 | EXCAVACIÓN POR MEDIOS MANUALES DE 0.00 A -2.00 M, EN MATERIAL TIPO II, INCLUYE: RETIRO DEL MATERIAL A BANCO DE OBRA INDICADO POR SUPERVISIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (PARA DADOS DE SOPORTE DE PORTERIAS Y BACKSTOP Y MACHUELOS ) | M3 | 5.6 |  |  |  | 0
SIOP-016 | PORTERÍA TUBULAR DE 4", DE ACERO GALVANIZADO TERMINADO EN ESMALTE COLOR BLANCO MARCA COMEX O SIMILAR. (2.56 X 6.00M X 1.85 M DE PROFUNDIDAD) | PZA | 2 |  |  |  | 0
SIOP-017 | CARGA MECÁNICA Y ACARREO EN CAMIÓN 1 ER. KILOMETRO, DE MATERIAL PRODUCTO DE DESPALME, EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (VOLUMEN MEDIDO ABUNDADO). | M3 | 513.72 |  |  |  | 0
SIOP-018 | ACARREO EN CAMION A KILÓMETROS SUBSECUENTES DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (VOLUMEN MEDIDO ABUNDADO). | M3/KM | 1027.44 |  |  |  | 0
A3 | SISTEMA DE RIEGO | [5 empty] | 0
SIOP-019 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO DE PVC HIDRÁULICO RD 26 DE 3" (75MM) DE DIAM. CEMENTAR,INCLUYE SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES , MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANIOBRAS, ACARREOS, DESPERDICIOS, MER MAS, ATRAQUES DE CONCRETOS EN CADA CAMBIO DE DIRECCIÓN, Y CONEXIONES DE ANILLO PRINCIPAL Y EN CAMPANAS DE TUBERÍA CON PENDIENTE MAYOR DE 15º LIMPIEZA PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M | 6 |  |  |  | 0
SIOP-020 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO DE PVC HIDRÁULICO RD 26 DE 2 1/2" (63 MM) DE DIAM. CEMENTAR, INCLUYE SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES , MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANIOBRAS, ACARREOS, DESPERDICIOS, MER MAS, ATRAQUES DE CONCRETOS EN CADA CAMBIO DE DIRECCIÓN, Y CONEXIONES DE ANILLO PRINCIPAL Y EN CAMPANAS DE TUBERÍA CON PENDIENTE MAYOR DE 15º LIMPIEZA PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M | 306 |  |  |  | 0
SIOP-021 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO DE PVC HIDRÁULICO RD 26 DE 2" (50MM) DE DIAM. CEMENTAR, INCLUYE SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES , MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANIOBRAS, ACARREOS, DESPERDICIOS, MER MAS, ATRAQUES DE CONCRETOS EN CADA CAMBIO DE DIRECCIÓN, Y CONEXIONES DE ANILLO PRINCIPAL Y EN CAMPANAS DE TUBERÍA CON PENDIENTE MAYOR DE 15º LIMPIEZA PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M | 174 |  |  |  | 0
SIOP-022 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO DE PVC HIDRÁULICO RD 26 DE 1 1/2" (38 MM) DE DIÁMETRO CEMENTAR, INCLUYE SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES , MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANIOBRAS, ACARREOS, DESPERDICIOS, MER MAS, ATRAQUES DE CONCRETOS EN CADA CAMBIO DE DIRECCIÓN, Y CONEXIONES DE ANILLO PRINCIPAL Y EN CAMPANAS DE TUBERÍA CON PENDIENTE MAYOR DE 15º LIMPIEZA PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M | 138 |  |  |  | 0
SIOP-023 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO DE PVC HIDRÁULICO RD 26 DE 1 1/4" (32 MM) DE DIÁMETRO CEMENTAR, INCLUYE SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES , MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANIOBRAS, ACARREOS, DESPERDICIOS, MER MAS, ATRAQUES DE CONCRETOS EN CADA CAMBIO DE DIRECCIÓN, Y CONEXIONES DE ANILLO PRINCIPAL Y EN CAMPANAS DE TUBERÍA CON PENDIENTE MAYOR DE 15º LIMPIEZA PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M | 36 |  |  |  | 0
SIOP-024 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO DE PVC HIDRÁULICO RD 26 DE 1" (25MM) DE DIÁMETRO CEMENTAR, INCLUYE SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES , MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANIOBRAS, ACARREOS, DESPERDICIOS, MER MAS, ATRAQUES DE CONCRETOS EN CADA CAMBIO DE DIRECCIÓN, Y CONEXIONES DE ANILLO PRINCIPAL Y EN CAMPANAS DE TUBERÍA CON PENDIENTE MAYOR DE 15º LIMPIEZA PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M | 132 |  |  |  | 0
SIOP-025 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO DE PVC HIDRÁULICO RD 26 DE 3/4" (19MM) DE DIÁMETRO CEMENTAR, INCLUYE SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES , MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANIOBRAS, ACARREOS, DESPERDICIOS, MER MAS, ATRAQUES DE CONCRETOS EN CADA CAMBIO DE DIRECCIÓN, Y CONEXIONES DE ANILLO PRINCIPAL Y EN CAMPANAS DE TUBERÍA CON PENDIENTE MAYOR DE 15º LIMPIEZA PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M | 282 |  |  |  | 0
SIOP-026 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TEE DE PVC HIDRÁULICO C-40 DE 2 1/2" (63MM) INCLUYE: SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERILES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANIOBRAS, ACARREOS, DESPERDICIOS, MERMAS, LIMPIEZA, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 27 |  |  |  | 0
SIOP-027 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TEE DE PVC HIDRÁULICO C-40 DE 2" (50MM) INCLUYE: SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERILES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANIOBRAS, ACARREOS, DESPERDICIOS, MERMAS, LIMPIEZA, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | PZA | 11 |  |  |  | 0
SIOP-028 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TEE DE PVC HIDRÁULICO C-40 DE 1 1/2"(38MM) INCLUYE: SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERILES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANIOBRAS, ACARREOS, DESPERDICIOS, MERMAS, LIMPIEZA, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 7 |  |  |  | 0
SIOP-029 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TEE DE PVC HIDRÁULICO C-40 DE 1 1/4"(32MM) INCLUYE: SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERILES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANIOBRAS, ACARREOS, DESPERDICIOS, MERMAS, LIMPIEZA, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 2 |  |  |  | 0
SIOP-030 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TEE DE PVC HIDRÁULICO C-40 DE 1"( 25MM) INCLUYE: SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERILES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANIOBRAS, ACARREOS, DESPERDICIOS, MERMAS, LIMPIEZA, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 2 |  |  |  | 0
SIOP-031 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TEE DE PVC HIDRÁULICO C-40 DE 3/4"(19MM) INCLUYE: SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERILES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANIOBRAS, ACARREOS, DESPERDICIOS, MERMAS, LIMPIEZA, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 3 |  |  |  | 0
SIOP-032 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TEE ROSC DE PVC HIDRÁULICO C-40 DE 2 1 /2"(63MM) INCLUYE: SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERILES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANIOBRAS, ACARREOS, DESPERDICIOS, MERMAS, LIMPIEZA, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 2 |  |  |  | 0
SIOP-033 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TEE ROSC DE PVC HIDRÁULICO C-40 DE 2" (50MM) X 1/2" (13MM) INCUYE: SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANIOBRAS, ACARREOS, DESPERDICIOS, MERMAS, LIMPIEZA, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 4 |  |  |  | 0
SIOP-034 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TEE ROSC DE PVC HIDRÁULICO C-40 DE 1 1/2" (38MM) X 1/2" (13MM) INCUYE: SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANIOBRAS, ACARREOS, DESPERDICIOS, MERMAS, LIMPIEZA, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1 |  |  |  | 0
SIOP-035 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TEE ROSC DE PVC HIDRÁULICO C-40 DE 1 1/4" (32MM) X 1/2" (13MM) INCUYE: SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANIOBRAS, ACARREOS, DESPERDICIOS, MERMAS, LIMPIEZA, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 3 |  |  |  | 0
SIOP-036 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TEE ROSC DE PVC HIDRÁULICO C-40 DE 3/4" ( 19 MM) X 1/2" (13 MM) INCUYE: SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANIOBRAS, ACARREOS, DESPERDICIOS, MERMAS, LIMPIEZA, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 10 |  |  |  | 0
SIOP-037 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO DE PVC HIDRÁULICO C-40 DE 3" X 90º (75MM) DE DIÁMETRO. INCLUYE: SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANIOBRAS, ACARREOS, DESPERDICIOS, MERMAS, LIMPIEZA, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 2 |  |  |  | 0
SIOP-038 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO DE PVC HIDRÁULICO C-40 DE 2 1/2" X 90º (63MM) DE DIÁMETRO. INCLUYE: SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANIOBRAS, ACARREOS, DESPERDICIOS, MERMAS, LIMPIEZA, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 20 |  |  |  | 0
SIOP-039 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO DE PVC HIDRÁULICO C-40 DE 2" X 90º (50MM) DE DIÁMETRO. INCLUYE: SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANIOBRAS, ACARREOS, DESPERDICIOS, MERMAS, LIMPIEZA, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 18 |  |  |  | 0
SIOP-040 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO DE PVC HIDRÁULICO C-40 DE 1" X 90º (25MM) DE DIÁMETRO. INCLUYE: SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANIOBRAS, ACARREOS, DESPERDICIOS, MERMAS, ACARREOS, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 7 |  |  |  | 0
SIOP-041 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO DE PVC HIDRÁULICO C-40 DE 3/4" X 90º (19MM) DE DIÁMETRO. INCLUYE: SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANIOBRAS, ACARREOS, DESPERDICIOS, MERMAS, LIMPIEZA, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 2 |  |  |  | 0
SIOP-042 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO DE PVC HIDRÁULICO C-40 DE 2 1/2" X 45º (63MM) DE DIÁMETRO. INCLUYE: SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANIOBRAS, ACARREOS, DESPERDICIOS, MERMAS, LIMPIEZA, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 2 |  |  |  | 0
SIOP-043 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REDUCCIÓN BUSHING DE PVC HIDRÁULICO C-40 DE 3" (75MM) X 2 1/2" (63MM) PARA CEMENTAR INCLUYE: SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANIOBRAS, ACARREOS, DESPERDICIOS, MERMAS, LIMPIEZA, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1 |  |  |  | 0
SIOP-044 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REDUCCIÓN BUSHING DE PVC HIDRÁULICO C-40 DE 2 1/2" (63MM) X 2" (50MM) PARA CEMENTAR INCLUYE: SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANIOBRAS, ACARREOS, DESPERDICIOS, MERMAS, LIMPIEZA, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 27 |  |  |  | 0
SIOP-045 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REDUCCIÓN BUSHING DE PVC HIDRÁULICO C-40 DE 2 1/2" (63MM) X 1" (25MM) PARA CEMENTAR INCLUYE: SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANIOBRAS, ACARREOS, DESPERDICIOS, MERMAS, LIMPIEZA, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 14 |  |  |  | 0
SIOP-046 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REDUCCIÓN BUSHING DE PVC HIDRÁULICO C-40 DE 2 1/2" (63MM) X 3/4" (19MM) PARA CEMENTAR INCLUYE: SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANIOBRAS, ACARREOS,DESPERDICIOS, MERMAS, LIMPIEZA, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 6 |  |  |  | 0
SIOP-047 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REDUCCIÓN BUSHING DE PVC HIDRÁULICO C-40 DE 2 1/2" (63MM) X 1/2" (13MM) PARA CEMENTAR INCLUYE: SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANIOBRAS, ACARREOS, DESPERDICIOS, MERMAS, LIMPIEZA, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 2 |  |  |  | 0
SIOP-048 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REDUCCIÓN BUSHING DE PVC HIDRÁULICO C-40 DE 2" (50MM) X 1 1/2" (38MM) PARA CEMENTAR INCLUYE: SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANIOBRAS, ACARREOS, DESPERDICIOS, MERMAS, LIMPIEZA, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 8 |  |  |  | 0
SIOP-049 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REDUCCIÓN BUSHING DE PVC HIDRÁULICO C-40 DE 2" (50MM) X 1 1/4" (32MM) PARA CEMENTAR INCLUYE: SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANIOBRAS, ACARREOS, DESPERDICIOS, MERMAS, LIMPIEZA, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1 |  |  |  | 0
SIOP-050 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REDUCCIÓN BUSHING DE PVC HIDRÁULICO C-40 DE 2" (50MM) X 1" (25MM) PARA CEMENTAR INCLUYE: SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANIOBRAS, ACARREOS, DESPERDICIOS MERMAS, LIMPIEZA, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 7 |  |  |  | 0
SIOP-051 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REDUCCIÓN BUSHING DE PVC HIDRÁULICO C-40 DE 2" (50MM) X 3/4" (19MM) PARA CEMENTAR INCLUYE: SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANIOBRAS, ACARREOS, DESPERDICIOS MERMAS, LIMPIEZA, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 4 |  |  |  | 0
SIOP-052 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REDUCCIÓN BUSHING DE PVC HIDRÁULICO C-40 DE 1 1/2" (38MM) X 1 1/4" (32MM) PARA CEMENTAR INCLUYE: SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANIOBRAS, ACARREOS, DESPERDICIOS, MERMAS, LIMPIEZA, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1 |  |  |  | 0
SIOP-053 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REDUCCIÓN BUSHING DE PVC HIDRÁULICO C-40 DE 1 1/2" (38MM) X 1" (25MM) PARA CEMENTAR INCLUYE: SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANIOBRAS, ACARREOS, DESPERDICIOS, MERMAS, LIMPIEZA, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 14 |  |  |  | 0
SIOP-054 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REDUCCIÓN BUSHING DE PVC HIDRÁULICO C-40 DE 1 1/4" (32MM) X 1" (25MM) PARA CEMENTAR INCLUYE: SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANIOBRAS, ACARREOS, DESPERDICIOS, MERMAS, LIMPIEZA, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 2 |  |  |  | 0
SIOP-055 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REDUCCIÓN BUSHING DE PVC HIDRÁULICO C-40 DE 1 1/4" (32MM) X 3/4" (19MM) PARA CEMENTAR INCLUYE: SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANIOBRAS, ACARREOS, DESPERDICIOS, MERMAS, LIMPIEZA, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 2 |  |  |  | 0
SIOP-056 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REDUCCIÓN BUSHING DE PVC HIDRÁULICO C-40 DE 1" (25MM) X 3/4" (19MM) PARA CEMENTAR INCLUYE: SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANIOBRAS, ACARREOS, DESPERDICIOS, MERMAS, LIMPIEZA, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 4 |  |  |  | 0
SIOP-057 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ADAPTADOR MACHO PVC HIDRÁULICO C-40 DE 3" (75MM) PARA CEMENTAR INCLUYE: SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANIOBRAS, ACARREOS, DESPERDICIOS, MERMAS, LIMPIEZA, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1 |  |  |  | 0
SIOP-058 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ADAPTADOR MACHO PVC HIDRÁULICO C-40 DE 2" (50MM) PARA CEMENTAR INCLUYE: SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANIOBRAS, ACARREOS, DESPERDICIOS, MERMAS, LIMPIEZA, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 18 |  |  |  | 0
SIOP-059 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ADAPTADOR HEMBRA PVC HIDRÁULICO C-40 DE 1" (25MM) PARA CEMENTAR INCLUYE: SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANIOBRAS, ACARREOS, DESPERDICIOS, MERMAS, LIMPIEZA, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 35 |  |  |  | 0
SIOP-060 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ADAPTADOR HEMBRA PVC HIDRÁULICO C-40 DE 3/4" (19MM) PARA CEMENTAR INCLUYE: SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANIOBRAS, ACARREOS, DESPERDICIOS, MERMAS, LIMPIEZA, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 17 |  |  |  | 0
SIOP-061 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ASPERSOR MARCA RAIN BIRD MOD. 6504 FALCON Y BOQUILLAS INCLUYE: SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANIOBRAS, ACARREOS, DESPERDICIOS, MERMAS, LIMPIEZA, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 35 |  |  |  | 0
SIOP-062 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ASPERSOR MARCA RAIN BIRD MOD. 5004 Y BOQUILLAS INCLUYE: SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANIOBRAS, ACARREOS, DESPERDICIOS, MERMAS, LIMPIEZA, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 36 |  |  |  | 0
SIOP-063 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SWING JOINT 1" INCLUYE SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANIOBRAS, ACARREOS, DESPERDICIOS, MERMAS, LIMPIEZA, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 35 |  |  |  | 0
SIOP-064 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROGRAMADOR MOD. ESP-4M MCA. RAIN BIRD INCLUYE: SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANIOBRAS, ACARREOS, DESPERDICIOS, MERMAS, LIMPIEZA, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1 |  |  |  | 0
SIOP-065 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MODULO 6 EST. MOD. ESP-SM6 MCA. RAIN BIRD INCLUYE: SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS EQUIPO, MANIOBRAS, ACARREO, DESPERDICIOS, MERMAS, LIMPIEZA, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1 |  |  |  | 0
SIOP-066 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REELEVADOR FINDER INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANIOBRAS, ACARREOS, DESPERDICIOS, MERMAS, LIMPIEZA, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1 |  |  |  | 0
SIOP-067 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MOTOBOMBA SUMERGIBLE MCA. ALTAMIRA MOTOR FRANKLIN, CAJA DE CONTROL, CABLE SWITCH NIVEL, ARRANCADOR TP/TERM 80A 15 HP INCLUYE SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANIOBRAS, ACARREOS, DESPERDICIOS, MERMAS, LIMPIEZA, PRUEBAS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1 |  |  |  | 0
SIOP-068 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE NUDO PVC HIDRAULICO DE 3" (75MM) C-40 PARA CEMENTAR. INCLUYE: SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANIOBRAS, ACARREOS, DESPERDICIOS, MERMAS, LIMPIEZA, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARASU CORRECTA EJECUCIÓN, | PZA | 1 |  |  |  | 0
SIOP-069 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE CALIBRE 16 AWG. INCLUYE: SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANIOBRAS, ACARREOS, DESPERDICIOS, MERMAS, LIMPIEZA PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M | 970 |  |  |  | 0
SIOP-070 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VALVULA SOLENOIDE DE MOD. 200 PGA (2") MCA. RAIN BIRD, INCLUYE: SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANIOBRAS, ACARREO DESPERDICIOS, MERMAS, LIMPIEZA , PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 9 |  |  |  | 0
SIOP-071 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGISTRO DE 12" PARA VÁLVULA SOLENOIDE MARCA RAIN BIRD, INCLUYE: SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANIOBRA, ACARREOS, DESPERDICIOS, MERMAS, LIMPIEZA, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 9 |  |  |  | 0
SIOP-072 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PEGAMENTO PARA P.V.C. HIDRÁULICO DE LA MARCA WELDON 1LT. | PZA | 9 |  |  |  | 0
SIOP-073 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LIMPIADOR PARA P.V.C. HIDRÁULICO DE LA MARCA WELDON 1LT. | PZA | 9 |  |  |  | 0
SIOP-074 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO MACHO DE INSERCIÓN DE 3/4" DE LA MARCA RAIN BIRD, INCLUYE: SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANIOBRA, ACARREOS, DESPERDICIOS, MERMA, LIMPIEZA, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | PZA | 36 |  |  |  | 0
SIOP-075 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO MACHO DE INSERCIÓN DE 1/2" DE LA MARCA RAIN BIRD, INCLUYE: SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANIOBRA, ACARREOS, DESPERDICIOS, MERMAS, LIMPIEZA, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 19 |  |  |  | 0
SIOP-076 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ADAPTADOR MACHO DE INSERCIÓN DE 3/4" DE LA MARCA RAIN BIRD, INCLUYE: SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANIOBRA, ACARREOS, DESPERDICIOS, MERMAS, LIMPIEZA, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 17 |  |  |  | 0
SIOP-077 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO PVC ELECTRICO VERDE 1/2", INCLUYE: SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANIOBRA, ACARREOS, DESPERDICIOS, MERMAS, LIMPIEZA, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 6 |  |  |  | 0
SIOP-078 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE CALIBRE 12INCLUYE: SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANIOBRA,ACARREOS, DESPERDICIOS, MERMAS, LIMPIEZA, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M | 30 |  |  |  | 0
SIOP-079 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CURVA PVC ELECTRICO VERDE 3/4" INCLUYE: SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO, ACARREOS, DESPERDICIOS, MERMAS, LIMPIEZA, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 8 |  |  |  | 0
SIOP-080 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CENTRO DE CARGA DE 3 POLOS INCLUYE: SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANIOBRA, ACARREOS, DESPERDICIO, MERMAS, LIMPIEZA , PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | PZA | 1 |  |  |  | 0
SIOP-081 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ABRAZADERA OMEGA 3/4", INCLUYE SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANIOBRA, ACARREOS, DESPERDICIOS, MERMAS, LIMPIEZA, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | PZA | 6 |  |  |  | 0
SIOP-082 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CINTA AISLANTE INCLUYE: SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANIOBRA, ACARREOS, ESPERDICIOS, MERMAS, LIMPIEZA, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 2 |  |  |  | 0
SIOP-083 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MANGUERA SWING PIPE DE LA MARCA RAIN BIRD INCLUYE: SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA EQUIPO, MANIOBRAS, ACARREOS, DESPERDICIOS, MERMAS, LIMPIEZA, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M | 15 |  |  |  | 0
SIOP-084 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO QO330 3P 30A 240V, INCLUYE: SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA EQUIPO, MANIOBRAS, ACARREOS, DESPERDICIOS, MERMAS, LIMPIEZA, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1 |  |  |  | 0
SIOP-085 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO ALAFLEX DE 1/2, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA EQUIPO, MANIOBRAS, ACARREOS, DESPERDICIOS, MERMAS, LIMPIEZA, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M | 2 |  |  |  | 0
SIOP-086 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CURVA ALAFLEX DE 1/2, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA EQUIPO, MANIOBRAS, ACARREOS, DESPERDICIOS, MERMAS, LIMPIEZA, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 2 |  |  |  | 0
SIOP-087 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO ALAFLEX DE 3/4, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA EQUIPO, MANIOBRAS, ACARREOS, DESPERDICIOS, MERMAS, LIMPIEZA, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M | 4 |  |  |  | 0
SIOP-088 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CURVA ALAFLEX DE 3/4, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA EQUIPO, MANIOBRAS, ACARREOS, DESPERDICIOS, MERMAS, LIMPIEZA, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 4 |  |  |  | 0
SIOP-089 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POLIDUCTO NARANJA DE 3/4, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANIOBRAS, ACARREOS, DESPERDICIOS, MERMAS, LIMPIEZA, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ROLLO | 2 |  |  |  | 0
SIOP-090 | EXCAVACION Y TAPADO CON MAQUINA ZANJADORA DE 0.00 A 1.00 M DE PROFUNDIDAD PARA ZANJAS EN MATERIAL TIPO "II-A" EN SECO, INCLUYE EXTRACCION A MANO DEL MATERIAL, AMACICE O LIMPIEZA DE LA PLANTILLA Y TALUDES, REMOCION, TRASPALEOS VERTICALES PARA SU EXTRACCION Y CONCERVACION DE LA EXCAVACION Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE RIEGO. | M3 | 228 |  |  |  | 0
SIOP-091 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CISTERNA DE 10000 LITROS C/BOMB Y ACC MARCA ROTOPLAS, INCLUYE: VÁLVULA DE ESFERA, FILTRO JUMBO, BOMBA CENTRÍFUGA 1/2 HP, VÁLVULA DE LLENADO DE 19.05 MM (3/4") CON REDUCCIÓN A 12.7 MM (1/2"), FLOTADOR NO. 7, ELECTRONIVEL, TUBERÍA INTERNA TUBOPLUS, PICHANCHA, EXCAVACIÓN, RELLENO, PLATILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=100 KG./CM2, TMA 3/4", BASE DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=200 KG/CM2, TMA 3/4". Y MORTERO CEMENTO GRIS - ARENA DE RIO EN PROPORCIÓN 1:5., SUMINISTRO, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 3 |  |  |  | 0
0
| RESUMEN DE PARTIDAS | [5 empty] | 0
A | CANCHA DEPORTIVA
A1 | PRELIMINARES
A2 | CANCHA
A3 | SISTEMA DE RIEGO
IMPORTE CON LETRA (IVA INCLUIDO) |  |  |  |  | SUBTOTAL M. N. | 0
[5 empty] | IVA M. N. | 0
[5 empty] | TOTAL M. N. | 0