## HOJA1
| GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO | NÚMERO DE PROCEDIMIENTO:
| SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | SIOP-E-SMA-OB-CSS-169-2019
DIRECCIÓN GENERAL DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN
| DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: | FECHA DE INICIO:
| Rehabilitación del Centro de Salud El Carrizal, CLUES JCSSA001495, en el municipio de Colotlán, Jalisco; rehabilitación del Centro de Salud San Rafael del Refugio, CLUES JCSSA001524, en el municipio de Colotlán, Jalisco y rehabilitación del Centro de Salud San José de Los Márquez, CLUES JCSSA002545, en el municipio de Huejucar, Jalisco. | FECHA DE TERMINACIÓN:
PLAZO DE EJECUCIÓN:
FECHA:
| RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: | NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL LICITANTE: |  |  |  | DOCUMENTO
0
PRESUPUESTO DE OBRA
CLAVE | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO ($) | PRECIO UNITARIO ($) CON LETRA | IMPORTE ($) M. N.
Rehabilitación del Centro de Salud El Carrizal, CLUES JCSSA001495, en el municipio de Colotlán, Jalisco; rehabilitación del Centro de Salud San Rafael del Refugio, CLUES JCSSA001524, en el municipio de Colotlán, Jalisco y rehabilitación del Centro de Salud San José de Los Márquez, CLUES JCSSA002545, en el municipio de Huejucar, Jalisco.
A | Rehabilitación del Centro de Salud El Carrizal, CLUES JCSSA001495, en el municipio de Colotlán, Jalisco |  |  |  |  | 0
A01 | PUERTAS Y VENTANAS |  |  |  |  | 0
A0101 | DESMANTELAMIENTO |  |  |  |  | 0
1 | DESMONTAJE DE PUERTA DE MADERA, HERRERIA, ALUMINIO Y MULTYPANEL HASTA 2.10 M. DE ALTURA CON MARCO, SIN RECUPERACIÓN, INCLUYE: ACARREO FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M2 | 5 |  |  | 0
A0102 | PUERTA Y VENTANA |  |  |  |  | 0
2 | AMPLIACION DE VANO PARA PUERTA Y VENTANA HASTA 0.50 CM DE ANCHO, INCLUYE: DEMOLICION DE MURO EXISTENTE Y ELEMENTOS ESTRUCTURALES, REPOSICION DEL MISMO MURO , CASTILLO, APLANADO, EMBOQUILLADOS, BOLEOS, RESANES, ACABADO AL TERMINADO AL EXISTENTE | PZA | 1 |  |  | 0
3 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE TAMBOR CON TRIPLAY DE CAOBILLA DE 6 MM. POR AMBAS CARAS, DE 0.95 M. X 2.10 M. FORMADA A BASE DE BASTIDOR Y MARCO DE MADERA DE PINO DE PRIMERA DE 2" X 1 1/2"Y PEINAZOS DE 1 1/2" X 1 1/2" A CADA 30 CM. EN AMBOS SENTIDOS, ACABADO ENTINTADO Y LACA BRILLANTE TRANSPARENTE, INCLUYE: MARCO Y TOPES DE MADERA, JAMBAS, CHAPA SCOVILL MODELO A-52-PS, RESANADOR PARA MADERA, BISAGRA DE LIBRO DE 3", DESPERDICIOS, MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA. | PZA | 1 |  |  | 0
4 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE TAMBOR CON TRIPLAY DE CAOBILLA DE 6 MM. POR AMBAS CARAS, DE 1.20 M. X 2.10 M. FORMADA A BASE DE BASTIDOR Y MARCO DE MADERA DE PINO DE PRIMERA DE 2" X 1 1/2"Y PEINAZOS DE 1 1/2" X 1 1/2" A CADA 30 CM. EN AMBOS SENTIDOS, ACABADO ENTINTADO Y LACA BRILLANTE TRANSPARENTE, INCLUYE: MARCO Y TOPES DE MADERA, JAMBAS, CHAPA SCOVILL MODELO A-52-PS, RESANADOR PARA MADERA, BISAGRA DE LIBRO DE 3", DESPERDICIOS, MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA. | PZA | 1 |  |  | 0
5 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CHAPA MANIJA CON LLAVE CROMO SATINADO EIFEL-53 PDEIF26DXE TESA. INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 14 |  |  | 0
6 | MANTENIMIENTO DE PUERTA DE DE MADERA, FORMADA A BASE DE BASTIDOR Y MARCO DE MADERA DE PINO DE PRIMERA. EN AMBOS SENTIDOS, ACABADO PINTURA Y LACA BRILLANTE TRANSPARENTE, INCLUYE: SEPILLADO, MARCO Y TOPES DE MADERA, JAMBAS, RESANADOR PARA MADERA, BISAGRA DE LIBRO DE 3", DESPERDICIOS, MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA | M2 | 22.7 |  |  | 0
7 | SUMINISTRO, FABRICACION Y COLOCACION DE HERRERIA TUBULAR Y/O ESTRUCTURAL, INCLUYE: SOLDADURA, ELEMENTOS DE FIJACION, MATERIALES MENORES, DESCALIBRES, DESPERDICIOS, BISAGRAS, FONDO ANTICORROSIVO, FLETES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU UTLIZACION. | KG | 158.94 |  |  | 0
8 | SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE ALQUIDALICO ANTICORROSIVO, ACABADO BRILLANTE, PARA INTERIORES Y EXTERIORES QUE NO DESPRENDA VAPORES TÓXICOS NI OLORES DESAGRADABLES, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS ( SÓLIDOS POR PESO 49-60%, SÓLIDOS POR VOLUMEN 40-46%, VISCOSIDAD DE 110-160 UK A 25°C, DENSIDAD 0.9-1.2 TON/M3., BRILLO A 60°C, 90%, TIEMPO DE SECADO AL TACTO, < O = 6 HRS., TIEMPO DE SECADO DURO < O = 24 HRS., ADHERENCIA 100%, RENDIMIENTO EN SUP. LISA 8-10 M2/LT., DILUCIÓN MÁXIMA (AGUARRÁS, THINER), 15 %, EN VENTANERIA, MEDIDA POR UN SOLO LADO, TRABAJO TERMINADO, A DOS MANOS, INCLUYE: MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, ANDAMIOS, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE SEGURIDAD. A CUALQUIER NIVEL. (LA PINTURA ES POR AMBOS LADOS DE LA VENTANERIA, PERO PARA SU PAGO ES MEDIDA SOLO POR 1 SOLO LADO). | M2 | 120 |  |  | 0
9 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CRISTAL FLOTADO DE 6 MM. DE ESPESOR, ASENTADO VINIL, INCLUYE: CORTES, DESPERDICIOS Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACION A CUALQUIER NIVEL. | M2 | 16 |  |  | 0
A02 | PINTURA |  |  |  |  | 0
10 | PINTURA VINILICA VINIMEX DE COMEX O VINI-HOGAR SHERWIN WILLIAMS O EQUIVALENTE, EN MUROS A DOS MANOS, INCLUYE: MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, ANDAMIOS, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, SELLADO DE LA SUPERFICIE, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE SEGURIDAD. | M2 | 1143.75 |  |  | 0
11 | APLANADO ACABADO PULIDO EN BÓVEDA Y MUROS INTERIORES DE 2 CM DE ESPESOR CON MORTERO CEMENTO ARENA DE RIO PROPORCIÓN 1:4, INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIO, ANDAMIOS, PLOMEO, NIVELACIÓN, MANO DE OBRA. EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M2 | 318 |  |  | 0
A03 | PISOS |  |  |  |  | 0
12 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO RECTIFICADO STONEWALK DE 59X59 CM. COLOR MARFIL, MARCA INTERCERAMIC. INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | M2 | 73 |  |  | 0
13 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ZOCLO DE 10 CM DE ESPESOR, A BASE DE RECORTES DE LOSETA CERAMICA DE 59X59 CM RECTIFICADO MCA INTERCERAMIC MOD. STONEWALK MARFIL O SIMILAR, AENTADO CON ADHESIVO PEGAPISO, BOQUILLA COLOR INDICADO POR LA SUPERVISION, INCLUYE: ACARREOS AL SITIO DE COLOCACION, TRAZOS, CORTES, AJUSTES, REMATES, ESCUADRES, DESPERDICIOS, DESPATINADO, EMBOQUILLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, A CUALQUIER NIVEL. | M | 82 |  |  | 0
A04 | INSTALACION HIDRO-SANITARIA |  |  |  |  | 0
A0401 | DEMOLICION |  |  |  |  | 0
14 | DEMOLICION DE PISO DE LOSETA Y AZULEJO DE CERAMICA, BARRO Y/O EQUIVALENTE EN PISO Y/O MURO, INCLUYE: LIMPIEZA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN HASTA EL CENTRO DE ACOPIO, PARA SU POSTERIOR RETIRO. | M2 | 8 |  |  | 0
15 | CORTE CON DISCO EN PISO DE MOSAICO Y/O CONCRETO DE 5 CM DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIALES DE CONSUMO, LIMPIEZA Y MANO DE OBRA. | M | 25 |  |  | 0
16 | DEMOLICIÓN DE CONCRETO SIMPLE EN BANQUETAS, GUARNICIONES, FIRMES, POR MEDIOS MANUALES, INCLUYE: RETIRO DEL MATERIAL A BANCO DE OBRA INDICADO POR SUPERVISIÓN, ABUNDAMIENTO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M3 | 6 |  |  | 0
17 | CARGA MANUAL Y ACARREO EN CAMIÓN 1 ER. KILOMETRO, DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, (NORMA S. C. T. N-CTR-CAR-1-01-013-00). | M3 | 6 |  |  | 0
18 | ACARREO EN CAMION A KILÓMETROS SUBSECUENTES DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (NORMA S. C. T. N-CTR-CAR-1-01-013-00) | M3-KM | 45 |  |  | 0
A0402 | LINEA PRINCIPAL |  |  |  |  | 0
19 | PASO EN HUECO EN MUROS Y/O LOSAS DE CONCRETO PARA PASO DE INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, DE 10 A 20 CM DE DIAMETRO, INCLUYE: TRAZO, DEMOLICION, RESANE CON MORTERO CEMENTO-ARENA DE RIO EN PROP. 1:4, PERFILADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO. | PZA | 3 |  |  | 0
A0403 | REPOSICION DE PAVIMENTO |  |  |  |  | 0
20 | REPOSICION DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO MR-45, R.N., T.M.A. 38 MM A 28 DIAS, DE 25 CM. DE ESPESOR, ACABADO ESCOBILLADO Y/O TEXTURIZADO, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIALES, ACARREOS, VOLTEADO, VIBRADO Y CURADO MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (N·CTR·CAR·1·04·009/06). | M3 | 4 |  |  | 0
A05 | BAÑOS |  |  |  |  | 0
A0501 | DEMOLICION |  |  |  |  | 0
21 | DEMOLICION DE PISO DE LOSETA Y AZULEJO DE CERAMICA, BARRO Y/O EQUIVALENTE EN PISO Y/O MURO, INCLUYE: LIMPIEZA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN HASTA EL CENTRO DE ACOPIO, PARA SU POSTERIOR RETIRO. | M2 | 6 |  |  | 0
22 | CARGA MANUAL Y ACARREO EN CAMIÓN 1 ER. KILOMETRO, DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, (NORMA S. C. T. N-CTR-CAR-1-01-013-00). | M3 | 5 |  |  | 0
23 | ACARREO EN CAMION A KILÓMETROS SUBSECUENTES DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (NORMA S. C. T. N-CTR-CAR-1-01-013-00) | M3-KM | 35 |  |  | 0
A0502 | DESMANTELAMIENTO |  |  |  |  | 0
24 | DESINSTALACION DE MUEBLE DE BAÑO YA SEA INODORO, LAVABO, MINGITORIO, ETC. SIN RECUPERACION INCLUYE: DESCONEXION, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y ACARREO DEL MUEBLE FUERA DE LA OBRA. | PZA | 3 |  |  | 0
25 | DESMONTAJE DE PUERTAS Y MAMPARAS CON MARCO Y CONTRA MARCOS DE HERRERIA TUBULAR Y/O DE ALUMINIO, ACRILICO, ESMALTADAS, LAMINA, EXISTENTES EN OBRA, SIN RECUPERACION, TRASLADO Y GUARDADO EN BODEGA O LUGAR INDICADO POR SUPERVISION. INCLUYE; ANTEPECHO, DEMOLICION DE ANCLAJES, ACARREO Y RETIRO FUERA DE OBRA DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION, MANO DE OBRA CALIFICADA Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO. | M2 | 2 |  |  | 0
26 | DESMONTAJE SIN RECUPERACION DE LUMINARIAS DE SOBREPONER O DE EMPOTRAR A UNA ALTURA DE 0-3 M INCLUYE: ACARREO FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 34 |  |  | 0
27 | MOVIMIENTO DE SALIDAS HIDRAULICAS PARA AGUA FRIA O CALIENTE, SANITARIAS, POR CAMBIO DE ALTURA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | SAL | 6 |  |  | 0
28 | DESINSTALACION Y RETIRO DE SALIDAS ELECTRICAS PARA LUMINARIAS, APAGADORES, CONTACTOS Y SECADORES DE MANO, A CUALQUIER NIVEL INCLUYE: RETIRO DE APAGADORES, CONTACTOS Y CONDUCTORES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | SAL | 66 |  |  | 0
A0503 | INSTALACION ELECTRICA |  |  |  |  | 0
29 | CABLEADO DE SALIDA ELECTRICA PARA LUMINARIAS, APAGADORES, CONTACTOS Y SECADORES DE MANO, HASTA 4 M. DE LONGITUD EN DUCTERIA EXISTENTE, CABLE VINANEL THW-LS 600 V. A 75° C, 90° C, MARCA CONDUCTORES MONTERREY O EQUIVALENTE, INCLUYE: 2 CABLES DE COBRE THW CAL. 12 AWG. Y 1 CABLE DE COBRE THW CAL. 14 AWG, ENCINTADO, CONEXION A TIERRA, MATERIALES MENORES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA , CONEXIONES, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, PRUEBAS, DESPERDICIOS Y ACARREO DEL MATERIAL AL SITIO DE SU COLOCACION, A CUALQUIER NIVEL, SUSTITUCION DE CABLES. | SAL | 56 |  |  | 0
30 | SALIDA ELECTRICA PARA LUMINARIAS, APAGADORES, CONTACTOS Y SECADORES DE MANO, OCULTA, CON TUBERIA Y CONEXIONES CONDUIT PVC TIPO PESADO DE 3/4" 19 MM. DE DIAMETRO HASTA 4 M. DE LONGITUD, CABLE VINANEL THW-LS 600 V. A 75° C, 90° C, MARCA CONDUCTORES MONTERREY O EQUIVALENTE, CABLE VINANEL 21 THW-LS 600 V. A 75° C, 90° C, MARCA CONDUMEX O EQUIVALENTE, 2 CABLES DE COBRE THW CAL. 12 AWG. Y 1 CABLE DE COBRE THW CAL. 14 AWG, CAJAS CUADRADAS, INCLUYE: TRAZO, RANURAS Y RESANES CON MORTERO CEMENTO- ARENA 1:3, MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, ELEMENTOS DE FIJACION, PRUEBAS, DESPERDICIOS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y ACARREO DEL MATERIAL AL SITIO DE SU COLOCACION, EN CUALQUIER NIVEL, (SALIDA NUEVA). | SAL | 2 |  |  | 0
31 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE APAGADOR SENCILLO MODUS BTICINO COLOR BLANCO O EQUIVALENTE INCLUYE: PLACA Y TAPA, MATERIALES MENORES, PRUEBAS, FLETES, DESPERDICIOS, ACARREOS AL SITIO DE SU COLOCACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION. | PZA | 46 |  |  | 0
32 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE APAGADOR SENCILLO MERIDA BTICINO COLOR BLANCO O EQUIVALENTE, INCLUYE: PLACA Y TAPA, MATERIALES, ACARREOS, PRUEBAS, FLETES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 19 |  |  | 0
33 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTO DUPLEX TIPO MERIDA COLOR BLANCO O EQUIVALENTE INCLUYE: TAPA Y PLACA, INCLUYE: PLACA Y TAPA, MATERIALES, ACARREOS, PRUEBAS, FLETES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 27 |  |  | 0
34 | SUMINISTRO Y COLOCACION EN SALIDA ELECTRICA DE CABLE DE COBRE THW CAL. 12 AWG. INC. MATERIALES MENORES,PRUEBAS Y ACARREOS AL SITIO DE SU COLOCACION. | M | 368 |  |  | 0
35 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIO TIPO GABINETE MCA TECNOLITE MOD LTL-3140/65/127 COLOR BLANCO O EQUIVALENTE, INCLUYE: LAMPARAS FLUORESCENTE 14W X3, MATERIALES MENORES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, PRUEBAS, FLETES, DESPERDICIO Y ACARREOS AL SITIO DE SU COLOCACION. | PZA | 31 |  |  | 0
A0504 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO |  |  |  |  | 0
36 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ZOCLO DE 10 CM DE ESPESOR, A BASE DE RECORTES DE LOSETA CERAMICA DE 59X59 CM RECTIFICADO MCA INTERCERAMIC MOD. STONEWALK MARFIL O SIMILAR, AENTADO CON ADHESIVO PEGAPISO, BOQUILLA COLOR INDICADO POR LA SUPERVISION, INCLUYE: ACARREOS AL SITIO DE COLOCACION, TRAZOS, CORTES, AJUSTES, REMATES, ESCUADRES, DESPERDICIOS, DESPATINADO, EMBOQUILLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, A CUALQUIER NIVEL. | M | 190 |  |  | 0
A0505 | PINTURA |  |  |  |  | 0
37 | SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE ALQUIDALICO ANTICORROSIVO, ACABADO BRILLANTE, PARA INTERIORES Y EXTERIORES QUE NO DESPRENDA VAPORES TÓXICOS NI OLORES DESAGRADABLES, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS ( SÓLIDOS POR PESO 49-60%, SÓLIDOS POR VOLUMEN 40-46%, VISCOSIDAD DE 110-160 UK A 25°C, DENSIDAD 0.9-1.2 TON/M3., BRILLO A 60°C, 90%, TIEMPO DE SECADO AL TACTO, < O = 6 HRS., TIEMPO DE SECADO DURO < O = 24 HRS., ADHERENCIA 100%, RENDIMIENTO EN SUP. LISA 8-10 M2/LT., DILUCIÓN MÁXIMA (AGUARRÁS, THINER), 15 %, EN HERRERIA CERRADA (DUELA DE LAMINA ACANALADA), TRABAJO TERMINADO, A DOS MANOS, INCLUYE: MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, ANDAMIOS, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE SEGURIDAD. A CUALQUIER NIVEL. | M2 | 45 |  |  | 0
38 | APLANADO ACABADO PULIDO EN BÓVEDA Y MUROS INTERIORES DE 2 CM DE ESPESOR CON MORTERO CEMENTO ARENA DE RIO PROPORCIÓN 1:4, INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIO, ANDAMIOS, PLOMEO, NIVELACIÓN, MANO DE OBRA. EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M2 | 280 |  |  | 0
39 | ROTULACIÓN LOGOTIPO DE GOBIERNO DE JALISCO EN COLO GRIS PANTONE 430, DE CUERDO A DETALLE ENTREGADO POR LA SUPERVISIÓN, INCLUYE: TRAZO, MANO DE OBRA Y MATERIALES. | PZA | 1 |  |  | 0
40 | ROTULACIÓN SECRETARIA DE SALUD JALISCO EN COLO PANTONE 2995 C, DE CUERDO A DETALLE ENTREGADO POR LA SUPERVISIÓN, INCLUYE: TRAZO, MANO DE OBRA Y MATERIALES. | PZA | 1 |  |  | 0
41 | ROTULACIÓN LETRERO DE CADA ÁREA PANTONE 430 C, DE CUERDO A DETALLE ENTREGADO POR LA SUPERVISIÓN, INCLUYE: TRAZO, MANO DE OBRA Y MATERIALES. | PZA | 28 |  |  | 0
A0506 | MUEBLES DE BAÑO, ACCESORIOS Y EQUIPO |  |  |  |  | 0
42 | SUMINISTRO E INSTALACION DE INODORO CON TANQUE BAJO, MODELO CONVENIENT CADET DE LABIOS ALARGADOS DE COLOR, MARCA AMERICAN STANDARD O SIMILAR. INCLUYE: ASIENTO DE PLASTICO, LLAVE ANGULAR FIG. 401, TANQUE, ACCESORIOS DE BRONCE PARA EL TANQUE BAJO, MATERIALES MENORES, LIMPIEZA, CUELLO DE CERA CON GUIA, PRUEBAS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACION. | PZA | 3 |  |  | 0
43 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVABO, BLANCO, MARCA AMERICAN STANDARD. LINEA ECONOMICA (MOD. VERACRUZ), INCLUYE: LLAVE ANGULAR FIG. 401, MANGUERA FLEXIBLE, CESPOL CROMADO, LLAVE INDIVIDUAL, CUBRETALADROS, MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, ELEMENTOS DE FIJACION, MANO DE OBRA CALIFICADA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, HERRAMIENTA, PRUEBAS Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACION. | PZA | 4 |  |  | 0
44 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO MCA. JOFEL MOD. AZUR MAXI PH52001 O SIMILAR, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 3 |  |  | 0
45 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE DISPENSADOR DE JABON MCA. JOFEL MOD. AC54000 O SIMILAR INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 6 |  |  | 0
46 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE DISPENSADOR DE TOALLA INTERDOBLADA MCA. JOFEL MOD. PT5100 O SIMILAR INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 6 |  |  | 0
47 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MEZCLADORA DE LAVABO 4” DE ACERO INOXIDABLE CODIGO 73INOX, LINEA URREA O EQUIVALENTE INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, MATERIALES MENORES, HERRAMIENTA, PRUEBAS, LIMPIEZA Y ACARREO DEL MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACIÓN. | PZA | 3 |  |  | 0
48 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COLADERA DE UNA BOCA, DESAGÜE DE CONTORNO TAPA REDONDA, MODELO 24-HL MARCA HELVEX O EQUIVALENTE. INCLUYE: CONEXIONES, MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, NIVELACIÓN, HERRAMIENTAS, PRUEBAS, MANO DE OBRA Y ACARREOS AL SITIO DE SU INSTALACIÓN. | PZA | 3 |  |  | 0
49 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LLAVE TEMPORIZADORA A MURO LARGA CODIGO 25.2518.21, LINEA URREA O SIMILAR CROMO INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA | PZA | 3 |  |  | 0
50 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MANGUERA COFLEX DE 1/2" PARA W.C. DE 35 CM DE LONGITUD. INCLUYE: FLETES, MANIOBRAS, ACARREO, COLOCACIÓN A CUALQUIER NIVEL, FIJACIÓN, PRUEBAS, MATERIALES MENORES Y HERRAMIENTA NECESARIA. | PZA | 3 |  |  | 0
51 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MANGUERA COFLEX DE 1/2" PARA LAVABO DE 40 CM DE LONGITUD. INCLUYE: FLETES, MANIOBRAS, ACARREO, COLOCACIÓN A CUALQUIER NIVEL, FIJACIÓN, PRUEBAS, MATERIALES MENORES Y HERRAMIENTA NECESARIA. | PZA | 6 |  |  | 0
52 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CESPOL DE PLOMO PARA TARJA. INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 3 |  |  | 0
53 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANASTA Y CONTRACANASTA PARA TARJA EN ACERO INOXIDABLE. INCLUYE: MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 3 |  |  | 0
54 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LLAVE MEZCLADORA PARA TARJA MCA. URREA CAT. 320LB O EQUIVALENTE CON MANERALES. INCLUYE: MANO DE OBRA Y MATERIALES MENORES PARA SU COLOCACION. | PZA | 3 |  |  | 0
55 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADOR DE AGUA A GAS DE 38 LTS DE CAPACIDAD, INCLUYE: CONECCIONES, NUDOS, TUBERIA, MATERIAL, MANO DE OBRA, Y HERRAMIENTA. | PZA | 1 |  |  | 0
A06 | AZOTEA |  |  |  |  | 0
A0601 | DEMOLICION |  |  |  |  | 0
56 | DESPRENDIMIENTO DE IMPERMEABILIZANTE CON DOS CAPAS DE REFUERZO CON ESPESOR PROMEDIO DE 3-5 MM., INCLUYE: ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN HASTA EL CENTRO DE ACOPIO, PARA SU POSTERIOR RETIRO. | M2 | 250 |  |  | 0
57 | DEMOLICION DE LAMINADO PARA INSTALACION DE TUBERIA CONDUIT EN CABALLETE DE LAMINAS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, CALLADO CON POLIESTIRENO. | M2 | 8 |  |  | 0
A0602 | ALBAÑILERIA |  |  |  |  | 0
58 | ENTORTADO DE JALCRETO F´C= 100 KG/CM2, DE 15 CM. DE ESPESOR PROMEDIO, PARA DAR PENDIENTES EN ENTREPISO Y/O AZOTEA, ACABADO APALILLADO, PARA RECIBIR TEJA, IMPERMEABILIZANTE Y/O ENLADRILLADO, INCLUYE: MATERIALES, LECHADA DE CEMENTO GRIS C/ IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL A RAZON DE 1 KG/SACO DE CEMENTO, NIVELACION, ELEVACIONES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y ACARREOS DE MATERIALES A LUGAR DE SU COLOCACION. EN CUALQUIER NIVEL. | M2 | 4 |  |  | 0
59 | ENLADRILLADO DE AZOTEA CON LADRILLO DE BARRO ROJO RECOCIDO DE 17.0 X 17.0 CM, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3. INC.: LECHADA DE CEMENTO GRIS Y COLOR ROJO TERRACOTA CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL (1 KG/SACO DE CEMENTO), REMATE ORILLERO (2 HILADAS) Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACION. | M2 | 6 |  |  | 0
60 | ZAVALETA EN AZOTEA CON LADRILLO DE AZOTEA DE 17 X 17 CM., ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROP. 1:3., INCLUYE: TRAZO, LECHADA DE CEMENTO GRIS, ARENA DE RIO CERNIDA Y COLOR ROJO TERRACOTA CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL A RAZON DE 2 KG/SACO DE CEMENTO, DESPERDICIOS, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y ACARREO DE MATERIALES AL LUGAR DE SU UTILIZACION, A CUALQUIER NIVEL. | M | 7 |  |  | 0
A0603 | IMPERMEABILIZANTE |  |  |  |  | 0
61 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE IMPERMEABILIZANTE PARA AZOTEA A BASE DE UNA IMPREGNACIÓN DE HIDROPRIMER E IMPERMEABILIZANTE ASFALTICO A BASE DE FIBRA POLIESTER DE 4 MM DE ESPESOR ACABADO TERRACOTA O BLANCO, INCLUYE: CARTA GARANTIA DE 5 AÑOS, MATERIALES, ACARREOS, ELEVACIÓN, CORTES, TRASLAPES, MANO DE OBRA. EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M2 | 338 |  |  | 0
A07 | LIMPIEZA |  |  |  |  | 0
62 | LIMPIEZA AL FINAL DE LA OBRA EN FORMA MANUAL INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 250 |  |  | 0
A08 | CUARTO RPBI |  |  |  |  | 0
63 | CONSTRUCCION DE CUARTO DE RPBI (RESIDUOS PELIGROSOS BIOLOGICO INFECCIOSOS), DE 1.20 X 1.60 X 0.60 M DE ALTURA, A BASE DE MURO DE DUROCK DE 13 MM DE 9.5 CM DE ESPESOR, A DOS CARAS TANTO EN MUROS COMO EN CUBIERTAS, FIJADO EN PISO DE CONCRETO, APLICACION DE MORTERO CEMENTO ARENA DE RIO PROP: 1:4, ACABADO FINO EN AMBAS CARAS Y CUBIERTA, LOSA EN PISO DE 10 CM DE ESPESOR CONCRETO F,C=150 KG/CM2, CON UNA PENDIENTE DE 1% ACABADO PULIDO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA BASE AGUA COLOR BLANCO EN MUROS EXTERIORES Y ACABADO EN INTERIOR DE RPBI A BASE DE APLICACION DE PINTURA EPOXICA GRADO MEDICO ANTIBACTERIAL A BASE DE POLIURETANO, MARCA SHERWIN WILLIAMS O SIMILAR, O EQUIVALENTE APLICANDO UN PRIMER MANO DE RESINAS CON BASE ACRILICAS Y/O EPOXICAS DE ALTA PENETRACION, SEGUNDA MANO CON UN RECUBRIMIENTO EN SECO CON AIRLESS DE BAJA PRESION CON BOQUILLA DE USO INDUSTRIAL Y ABANICO DE 20" DE COMPONENTES BASE SOLVENTE Y CATALIZADOR A DOS MANOS MINIMO Y CON UN RENDIMIENTO DE 3L/M2 POR CADA CAPA, CON UNA PUERTA DE ALUMINIO COLOR NATURAL A BASE DE MARCO Y/O PERFILES DE 2" CORREDIZA, CON DUELAS LISAS DE ALUMINIO NATURAL, CURVAS SANITARIAS A BASE DE RESINAS EPOXICAS EN EL INTERIOR DEL CUARTO, INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, LOS TIEMPOS DE SECADO Y PREPARACION DE RESINAS, APLICACIONES, MANO DE OBRA, LA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO. | PZA | 1 |  |  | 0
B | Rehabilitación del Centro de Salud San Rafael del Refugio, CLUES JCSSA001524, en el municipio de Colotlán, Jalisco |  |  |  |  | 0
B01 | PUERTAS Y VENTANAS |  |  |  |  | 0
B0101 | DESMANTELAMIENTO |  |  |  |  | 0
64 | DESMONTAJE SIN RECUPERACION DE PUERTAS Y VENTANAS, DE HERRERIA, ALUMINIO Y MADERA INCLUYE: ACARREO FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M2 | 5 |  |  | 0
B0102 | PUERTA Y VENTANA |  |  |  |  | 0
65 | AMPLIACION DE VANO PARA PUERTA Y VENTANA HASTA 0.50 CM DE ANCHO, INCLUYE: DEMOLICION DE MURO EXISTENTE Y ELEMENTOS ESTRUCTURALES, REPOSICION DEL MISMO MURO , CASTILLO, APLANADO, EMBOQUILLADOS, BOLEOS, RESANES, ACABADO AL TERMINADO AL EXISTENTE | PZA | 1 |  |  | 0
66 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE TAMBOR CON TRIPLAY DE CAOBILLA DE 6 MM. POR AMBAS CARAS, DE 1.20 M. X 2.10 M. FORMADA A BASE DE BASTIDOR Y MARCO DE MADERA DE PINO DE PRIMERA DE 2" X 1 1/2"Y PEINAZOS DE 1 1/2" X 1 1/2" A CADA 30 CM. EN AMBOS SENTIDOS, ACABADO ENTINTADO Y LACA BRILLANTE TRANSPARENTE, INCLUYE: MARCO Y TOPES DE MADERA, JAMBAS, CHAPA SCOVILL MODELO A-52-PS, RESANADOR PARA MADERA, BISAGRA DE LIBRO DE 3", DESPERDICIOS, MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA. | PZA | 1 |  |  | 0
67 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CHAPA MANIJA CON LLAVE CROMO SATINADO EIFEL-53 PDEIF26DXE TESA. INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 12 |  |  | 0
68 | MANTENIMIENTO DE PUERTA DE DE MADERA, FORMADA A BASE DE BASTIDOR Y MARCO DE MADERA DE PINO DE PRIMERA. EN AMBOS SENTIDOS, ACABADO PINTURA Y LACA BRILLANTE TRANSPARENTE, INCLUYE: SEPILLADO, MARCO Y TOPES DE MADERA, JAMBAS, RESANADOR PARA MADERA, BISAGRA DE LIBRO DE 3", DESPERDICIOS, MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA | M2 | 28 |  |  | 0
69 | SUMINISTRO, FABRICACION Y COLOCACION DE HERRERIA TUBULAR Y/O ESTRUCTURAL, INCLUYE: SOLDADURA, ELEMENTOS DE FIJACION, MATERIALES MENORES, DESCALIBRES, DESPERDICIOS, BISAGRAS, FONDO ANTICORROSIVO, FLETES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU UTLIZACION. | KG | 50.85 |  |  | 0
70 | SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE ALQUIDALICO ANTICORROSIVO, ACABADO BRILLANTE, PARA INTERIORES Y EXTERIORES QUE NO DESPRENDA VAPORES TÓXICOS NI OLORES DESAGRADABLES, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS ( SÓLIDOS POR PESO 49-60%, SÓLIDOS POR VOLUMEN 40-46%, VISCOSIDAD DE 110-160 UK A 25°C, DENSIDAD 0.9-1.2 TON/M3., BRILLO A 60°C, 90%, TIEMPO DE SECADO AL TACTO, < O = 6 HRS., TIEMPO DE SECADO DURO < O = 24 HRS., ADHERENCIA 100%, RENDIMIENTO EN SUP. LISA 8-10 M2/LT., DILUCIÓN MÁXIMA (AGUARRÁS, THINER), 15 %, EN VENTANERIA, MEDIDA POR UN SOLO LADO, TRABAJO TERMINADO, A DOS MANOS, INCLUYE: MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, ANDAMIOS, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE SEGURIDAD. A CUALQUIER NIVEL. (LA PINTURA ES POR AMBOS LADOS DE LA VENTANERIA, PERO PARA SU PAGO ES MEDIDA SOLO POR 1 SOLO LADO). | M2 | 311.36 |  |  | 0
B02 | PINTURA |  |  |  |  | 0
71 | PINTURA VINILICA VINIMEX DE COMEX O VINI-HOGAR SHERWIN WILLIAMS O EQUIVALENTE, EN MUROS A DOS MANOS, INCLUYE: MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, ANDAMIOS, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, SELLADO DE LA SUPERFICIE, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE SEGURIDAD. | M2 | 997.5 |  |  | 0
72 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASTA PARA CAMBIO DE ACABADO EN MUROS INTERIORES DE RUGOSO A APALILLADO Y/O FINO, CON MULTIPLAST O SIMILAR, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. | M2 | 422 |  |  | 0
B03 | INSTALACION HIDRO-SANITARIA |  |  |  |  | 0
B0301 | DEMOLICION |  |  |  |  | 0
73 | CORTE CON DISCO EN PISO DE MOSAICO Y/O CONCRETO DE 5 CM DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIALES DE CONSUMO, LIMPIEZA Y MANO DE OBRA. | M | 118.75 |  |  | 0
74 | DEMOLICIÓN DE CONCRETO SIMPLE EN BANQUETAS, GUARNICIONES, FIRMES, POR MEDIOS MANUALES, INCLUYE: RETIRO DEL MATERIAL A BANCO DE OBRA INDICADO POR SUPERVISIÓN, ABUNDAMIENTO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M3 | 3 |  |  | 0
75 | DEMOLICIÓN POR CUALQUIER MEDIO DE CARPETA ASFALTICA EXISTENTE, INCLUYE: ACARREO DEL MATERIAL AL CENTRO DE ACOPIA PARA SU POSTERIOR RETIRO, ABUNDAMIENTO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M3 | 21 |  |  | 0
76 | CARGA MANUAL Y ACARREO EN CAMIÓN 1 ER. KILOMETRO, DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, (NORMA S. C. T. N-CTR-CAR-1-01-013-00). | M3 | 21 |  |  | 0
77 | ACARREO EN CAMION A KILÓMETROS SUBSECUENTES DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (NORMA S. C. T. N-CTR-CAR-1-01-013-00) | M3-KM | 189 |  |  | 0
B0302 | REPOSICION DE PAVIMENTO |  |  |  |  | 0
78 | REPOSICION DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO MR-45, R.N., T.M.A. 38 MM A 28 DIAS, DE 25 CM. DE ESPESOR, ACABADO ESCOBILLADO Y/O TEXTURIZADO, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIALES, ACARREOS, VOLTEADO, VIBRADO Y CURADO MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (N·CTR·CAR·1·04·009/06). | M3 | 3 |  |  | 0
B4 | BAÑOS |  |  |  |  | 0
B0401 | DEMOLICION |  |  |  |  | 0
79 | DEMOLICION DE PISO DE LOSETA Y AZULEJO DE CERAMICA, BARRO Y/O EQUIVALENTE EN PISO Y/O MURO, INCLUYE: LIMPIEZA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN HASTA EL CENTRO DE ACOPIO, PARA SU POSTERIOR RETIRO. | M2 | 5 |  |  | 0
80 | CARGA MANUAL Y ACARREO EN CAMIÓN 1 ER. KILOMETRO, DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, (NORMA S. C. T. N-CTR-CAR-1-01-013-00). | M3 | 4 |  |  | 0
81 | ACARREO EN CAMION A KILÓMETROS SUBSECUENTES DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (NORMA S. C. T. N-CTR-CAR-1-01-013-00) | M3-KM | 36 |  |  | 0
B0402 | DESMANTELAMIENTO |  |  |  |  | 0
82 | DESINSTALACION DE MUEBLE DE BAÑO YA SEA INODORO, LAVABO, MINGITORIO, ETC. SIN RECUPERACION INCLUYE: DESCONEXION, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y ACARREO DEL MUEBLE FUERA DE LA OBRA. | PZA | 5 |  |  | 0
83 | DESMONTAJE DE PUERTAS Y MAMPARAS CON MARCO Y CONTRA MARCOS DE HERRERIA TUBULAR Y/O DE ALUMINIO, ACRILICO, ESMALTADAS, LAMINA, EXISTENTES EN OBRA, SIN RECUPERACION, TRASLADO Y GUARDADO EN BODEGA O LUGAR INDICADO POR SUPERVISION. INCLUYE; ANTEPECHO, DEMOLICION DE ANCLAJES, ACARREO Y RETIRO FUERA DE OBRA DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION, MANO DE OBRA CALIFICADA Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO. | M2 | 4 |  |  | 0
84 | DESMONTAJE SIN RECUPERACION DE LUMINARIAS DE SOBREPONER O DE EMPOTRAR A UNA ALTURA DE 0-3 M INCLUYE: ACARREO FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 31 |  |  | 0
85 | DESINSTALACION Y RETIRO DE SALIDAS ELECTRICAS PARA LUMINARIAS, APAGADORES, CONTACTOS Y SECADORES DE MANO, A CUALQUIER NIVEL INCLUYE: RETIRO DE APAGADORES, CONTACTOS Y CONDUCTORES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | SAL | 85 |  |  | 0
B0403 | INSTALACION ELECTRICA |  |  |  |  | 0
86 | CABLEADO DE SALIDA ELECTRICA PARA LUMINARIAS, APAGADORES, CONTACTOS Y SECADORES DE MANO, HASTA 4 M. DE LONGITUD EN DUCTERIA EXISTENTE, CABLE VINANEL THW-LS 600 V. A 75° C, 90° C, MARCA CONDUCTORES MONTERREY O EQUIVALENTE, INCLUYE: 2 CABLES DE COBRE THW CAL. 12 AWG. Y 1 CABLE DE COBRE THW CAL. 14 AWG, ENCINTADO, CONEXION A TIERRA, MATERIALES MENORES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA , CONEXIONES, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, PRUEBAS, DESPERDICIOS Y ACARREO DEL MATERIAL AL SITIO DE SU COLOCACION, A CUALQUIER NIVEL, SUSTITUCION DE CABLES. | SAL | 37 |  |  | 0
87 | SALIDA ELECTRICA PARA LUMINARIAS, APAGADORES, CONTACTOS Y SECADORES DE MANO, OCULTA, CON TUBERIA Y CONEXIONES CONDUIT PVC TIPO PESADO DE 3/4" 19 MM. DE DIAMETRO HASTA 4 M. DE LONGITUD, CABLE VINANEL THW-LS 600 V. A 75° C, 90° C, MARCA CONDUCTORES MONTERREY O EQUIVALENTE, CABLE VINANEL 21 THW-LS 600 V. A 75° C, 90° C, MARCA CONDUMEX O EQUIVALENTE, 2 CABLES DE COBRE THW CAL. 12 AWG. Y 1 CABLE DE COBRE THW CAL. 14 AWG, CAJAS CUADRADAS, INCLUYE: TRAZO, RANURAS Y RESANES CON MORTERO CEMENTO- ARENA 1:3, MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, ELEMENTOS DE FIJACION, PRUEBAS, DESPERDICIOS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y ACARREO DEL MATERIAL AL SITIO DE SU COLOCACION, EN CUALQUIER NIVEL, (SALIDA NUEVA). | SAL | 76 |  |  | 0
88 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRO DE CARGA CAT. QO-612L-100, DE 6 POLOS 100 AMPERES, INCLUYE: MATERIALES, ZAPATAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, ELEMENTOS DE FIJACION, PRUEBAS, ACARREOS Y MATERIALES MENORES. | PZA | 1 |  |  | 0
89 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 1 POLO 1 X 15 AMPS. MCA. SQUARE D INC: PRUEBAS, MATERIALES MENORES Y ACARREOS. | PZA | 8 |  |  | 0
90 | SALIDA ELECTRICA PARA SEPARACION DE CIRCUITOS ELECTRICOS CON TUBERIA Y CONEXIONES CONDUIT GALVANIZADA P.G. ETIQUETA VERDE DE AJUSTE DE 13, 19 Y 25 MM. DE DIAMETRO EN EXTERIOR Y PVC DE 13, 19 Y 25 MM, DE DIAMETRO, EN INTERIOR CABLE VINANEL THW-LS 900 MCA. CONELEC O CONDUCTORES MONTERREY, CAL. 10 Y 12, CAJAS CUADRADAS Y TAPAS GALVANIZADAS, HASTA 20 MTS DE DISTANCIA, INCLUYE: MATERIALES MENORES, PRUEBAS, DESPERDICIOS Y ACARREO DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACION | SAL | 8 |  |  | 0
91 | SALIDA ELECTRICA PARA LUMINARIAS, APAGADORES, CONTACTOS Y SECADORES DE MANO, OCULTA, CON TUBERIA Y CONEXIONES CONDUIT PVC TIPO PESADO DE 3/4" 19 MM. DE DIAMETRO HASTA 4 M. DE LONGITUD, CABLE VINANEL THW-LS 600 V. A 75° C, 90° C, MARCA CONDUCTORES MONTERREY O EQUIVALENTE, CABLE VINANEL 21 THW-LS 600 V. A 75° C, 90° C, MARCA CONDUMEX O EQUIVALENTE, 2 CABLES DE COBRE THW CAL. 12 AWG. Y 1 CABLE DE COBRE THW CAL. 14 AWG, CAJAS CUADRADAS, INCLUYE: TRAZO, RANURAS Y RESANES CON MORTERO CEMENTO- ARENA 1:3, MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, ELEMENTOS DE FIJACION, PRUEBAS, DESPERDICIOS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y ACARREO DEL MATERIAL AL SITIO DE SU COLOCACION, EN CUALQUIER NIVEL, (SALIDA NUEVA). | SAL | 9 |  |  | 0
92 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE APAGADOR SENCILLO MERIDA BTICINO COLOR BLANCO O EQUIVALENTE, INCLUYE: PLACA Y TAPA, MATERIALES, ACARREOS, PRUEBAS, FLETES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 45 |  |  | 0
93 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTO DUPLEX TIPO MERIDA COLOR BLANCO O EQUIVALENTE INCLUYE: TAPA Y PLACA, INCLUYE: PLACA Y TAPA, MATERIALES, ACARREOS, PRUEBAS, FLETES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 51 |  |  | 0
94 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIO TIPO GABINETE MCA TECNOLITE MOD LTL-3140/65/127 COLOR BLANCO O EQUIVALENTE, INCLUYE: LAMPARAS FLUORESCENTE 14W X3, MATERIALES MENORES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, PRUEBAS, FLETES, DESPERDICIO Y ACARREOS AL SITIO DE SU COLOCACION. | PZA | 29 |  |  | 0
B0404 | PINTURA |  |  |  |  | 0
95 | SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE ALQUIDALICO ANTICORROSIVO, ACABADO BRILLANTE, PARA INTERIORES Y EXTERIORES QUE NO DESPRENDA VAPORES TÓXICOS NI OLORES DESAGRADABLES, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS ( SÓLIDOS POR PESO 49-60%, SÓLIDOS POR VOLUMEN 40-46%, VISCOSIDAD DE 110-160 UK A 25°C, DENSIDAD 0.9-1.2 TON/M3., BRILLO A 60°C, 90%, TIEMPO DE SECADO AL TACTO, < O = 6 HRS., TIEMPO DE SECADO DURO < O = 24 HRS., ADHERENCIA 100%, RENDIMIENTO EN SUP. LISA 8-10 M2/LT., DILUCIÓN MÁXIMA (AGUARRÁS, THINER), 15 %, EN HERRERIA CERRADA (DUELA DE LAMINA ACANALADA), TRABAJO TERMINADO, A DOS MANOS, INCLUYE: MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, ANDAMIOS, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE SEGURIDAD. A CUALQUIER NIVEL. | M2 | 64 |  |  | 0
96 | APLANADO ACABADO PULIDO EN BÓVEDA Y MUROS INTERIORES DE 2 CM DE ESPESOR CON MORTERO CEMENTO ARENA DE RIO PROPORCIÓN 1:4, INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIO, ANDAMIOS, PLOMEO, NIVELACIÓN, MANO DE OBRA. EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M2 | 210 |  |  | 0
97 | ROTULACIÓN LOGOTIPO DE GOBIERNO DE JALISCO EN COLO GRIS PANTONE 430, DE CUERDO A DETALLE ENTREGADO POR LA SUPERVISIÓN, INCLUYE: TRAZO, MANO DE OBRA Y MATERIALES. | PZA | 1 |  |  | 0
98 | ROTULACIÓN SECRETARIA DE SALUD JALISCO EN COLO PANTONE 2995 C, DE CUERDO A DETALLE ENTREGADO POR LA SUPERVISIÓN, INCLUYE: TRAZO, MANO DE OBRA Y MATERIALES. | PZA | 1 |  |  | 0
99 | ROTULACIÓN LETRERO DE CADA ÁREA PANTONE 430 C, DE CUERDO A DETALLE ENTREGADO POR LA SUPERVISIÓN, INCLUYE: TRAZO, MANO DE OBRA Y MATERIALES. | PZA | 18 |  |  | 0
B0405 | MUEBLES DE BAÑO, ACCESORIOS Y EQUIPO |  |  |  |  | 0
100 | SUMINISTRO E INSTALACION DE INODORO CON TANQUE BAJO, MODELO CONVENIENT CADET DE LABIOS ALARGADOS DE COLOR, MARCA AMERICAN STANDARD O SIMILAR. INCLUYE: ASIENTO DE PLASTICO, LLAVE ANGULAR FIG. 401, TANQUE, ACCESORIOS DE BRONCE PARA EL TANQUE BAJO, MATERIALES MENORES, LIMPIEZA, CUELLO DE CERA CON GUIA, PRUEBAS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACION. | PZA | 3 |  |  | 0
101 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVABO, BLANCO, MARCA AMERICAN STANDARD. LINEA ECONOMICA (MOD. VERACRUZ), INCLUYE: LLAVE ANGULAR FIG. 401, MANGUERA FLEXIBLE, CESPOL CROMADO, LLAVE INDIVIDUAL, CUBRETALADROS, MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, ELEMENTOS DE FIJACION, MANO DE OBRA CALIFICADA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, HERRAMIENTA, PRUEBAS Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACION. | PZA | 3 |  |  | 0
102 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO MCA. JOFEL MOD. AZUR MAXI PH52001 O SIMILAR, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 3 |  |  | 0
103 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE DISPENSADOR DE JABON MCA. JOFEL MOD. AC54000 O SIMILAR INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 6 |  |  | 0
104 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE DISPENSADOR DE TOALLA INTERDOBLADA MCA. JOFEL MOD. PT5100 O SIMILAR INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 6 |  |  | 0
105 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MEZCLADORA DE LAVABO 4” DE ACERO INOXIDABLE CODIGO 73INOX, LINEA URREA O EQUIVALENTE INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, MATERIALES MENORES, HERRAMIENTA, PRUEBAS, LIMPIEZA Y ACARREO DEL MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACIÓN. | PZA | 3 |  |  | 0
106 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COLADERA DE UNA BOCA, DESAGÜE DE CONTORNO TAPA REDONDA, MODELO 24-HL MARCA HELVEX O EQUIVALENTE. INCLUYE: CONEXIONES, MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, NIVELACIÓN, HERRAMIENTAS, PRUEBAS, MANO DE OBRA Y ACARREOS AL SITIO DE SU INSTALACIÓN. | PZA | 3 |  |  | 0
107 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LLAVE TEMPORIZADORA A MURO LARGA CODIGO 25.2518.21, LINEA URREA O SIMILAR CROMO INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA | PZA | 3 |  |  | 0
108 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MANGUERA COFLEX DE 1/2" PARA W.C. DE 35 CM DE LONGITUD. INCLUYE: FLETES, MANIOBRAS, ACARREO, COLOCACIÓN A CUALQUIER NIVEL, FIJACIÓN, PRUEBAS, MATERIALES MENORES Y HERRAMIENTA NECESARIA. | PZA | 3 |  |  | 0
109 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MANGUERA COFLEX DE 1/2" PARA LAVABO DE 40 CM DE LONGITUD. INCLUYE: FLETES, MANIOBRAS, ACARREO, COLOCACIÓN A CUALQUIER NIVEL, FIJACIÓN, PRUEBAS, MATERIALES MENORES Y HERRAMIENTA NECESARIA. | PZA | 6 |  |  | 0
110 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CESPOL DE PLOMO PARA TARJA. INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 4 |  |  | 0
111 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANASTA Y CONTRACANASTA PARA TARJA EN ACERO INOXIDABLE. INCLUYE: MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 4 |  |  | 0
112 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LLAVE MEZCLADORA PARA TARJA MCA. URREA CAT. 320LB O EQUIVALENTE CON MANERALES. INCLUYE: MANO DE OBRA Y MATERIALES MENORES PARA SU COLOCACION. | PZA | 4 |  |  | 0
113 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADOR DE AGUA A GAS DE 38 LTS DE CAPACIDAD, INCLUYE: CONECCIONES, NUDOS, TUBERIA, MATERIAL, MANO DE OBRA, Y HERRAMIENTA. | PZA | 1 |  |  | 0
114 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUEGOS MANERALES EMPERADOR CON CHAPETON HEXAGONAL CROMADO, PARA REGADERA, MCA. URREA FIG. COH O SIMILAR, INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, MATERIALES MENORES, HERRAMIENTA, PRUEBAS, LIMPIEZA Y ACARREO DEL MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACION | PZA | 4 |  |  | 0
B05 | AZOTEA |  |  |  |  | 0
B0501 | DEMOLICION |  |  |  |  | 0
115 | DESPRENDIMIENTO DE IMPERMEABILIZANTE CON DOS CAPAS DE REFUERZO CON ESPESOR PROMEDIO DE 3-5 MM., INCLUYE: ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN HASTA EL CENTRO DE ACOPIO, PARA SU POSTERIOR RETIRO. | M2 | 270 |  |  | 0
116 | CARGA MANUAL Y ACARREO EN CAMIÓN 1 ER. KILOMETRO, DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, (NORMA S. C. T. N-CTR-CAR-1-01-013-00). | M3 | 6 |  |  | 0
117 | ACARREO EN CAMION A KILÓMETROS SUBSECUENTES DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (NORMA S. C. T. N-CTR-CAR-1-01-013-00) | M3-KM | 54 |  |  | 0
B0502 | ALBAÑILERIA |  |  |  |  | 0
118 | ENTORTADO DE JALCRETO F´C= 100 KG/CM2, DE 15 CM. DE ESPESOR PROMEDIO, PARA DAR PENDIENTES EN ENTREPISO Y/O AZOTEA, ACABADO APALILLADO, PARA RECIBIR TEJA, IMPERMEABILIZANTE Y/O ENLADRILLADO, INCLUYE: MATERIALES, LECHADA DE CEMENTO GRIS C/ IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL A RAZON DE 1 KG/SACO DE CEMENTO, NIVELACION, ELEVACIONES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y ACARREOS DE MATERIALES A LUGAR DE SU COLOCACION. EN CUALQUIER NIVEL. | M2 | 10 |  |  | 0
B0503 | IMPERMEABILIZANTE |  |  |  |  | 0
119 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE IMPERMEABILIZANTE PARA AZOTEA A BASE DE UNA IMPREGNACIÓN DE HIDROPRIMER E IMPERMEABILIZANTE ASFALTICO A BASE DE FIBRA POLIESTER DE 4 MM DE ESPESOR ACABADO TERRACOTA O BLANCO, INCLUYE: CARTA GARANTIA DE 5 AÑOS, MATERIALES, ACARREOS, ELEVACIÓN, CORTES, TRASLAPES, MANO DE OBRA. EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M2 | 270 |  |  | 0
B06 | LIMPIEZA |  |  |  |  | 0
120 | LIMPIEZA AL FINAL DE LA OBRA EN FORMA MANUAL INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 270 |  |  | 0
B07 | CUARTO RPBI |  |  |  |  | 0
121 | CONSTRUCCION DE CUARTO DE RPBI (RESIDUOS PELIGROSOS BIOLOGICO INFECCIOSOS), DE 1.20 X 1.60 X 0.60 M DE ALTURA, A BASE DE MURO DE DUROCK DE 13 MM DE 9.5 CM DE ESPESOR, A DOS CARAS TANTO EN MUROS COMO EN CUBIERTAS, FIJADO EN PISO DE CONCRETO, APLICACION DE MORTERO CEMENTO ARENA DE RIO PROP: 1:4, ACABADO FINO EN AMBAS CARAS Y CUBIERTA, LOSA EN PISO DE 10 CM DE ESPESOR CONCRETO F,C=150 KG/CM2, CON UNA PENDIENTE DE 1% ACABADO PULIDO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA BASE AGUA COLOR BLANCO EN MUROS EXTERIORES Y ACABADO EN INTERIOR DE RPBI A BASE DE APLICACION DE PINTURA EPOXICA GRADO MEDICO ANTIBACTERIAL A BASE DE POLIURETANO, MARCA SHERWIN WILLIAMS O SIMILAR, O EQUIVALENTE APLICANDO UN PRIMER MANO DE RESINAS CON BASE ACRILICAS Y/O EPOXICAS DE ALTA PENETRACION, SEGUNDA MANO CON UN RECUBRIMIENTO EN SECO CON AIRLESS DE BAJA PRESION CON BOQUILLA DE USO INDUSTRIAL Y ABANICO DE 20" DE COMPONENTES BASE SOLVENTE Y CATALIZADOR A DOS MANOS MINIMO Y CON UN RENDIMIENTO DE 3L/M2 POR CADA CAPA, CON UNA PUERTA DE ALUMINIO COLOR NATURAL A BASE DE MARCO Y/O PERFILES DE 2" CORREDIZA, CON DUELAS LISAS DE ALUMINIO NATURAL, CURVAS SANITARIAS A BASE DE RESINAS EPOXICAS EN EL INTERIOR DEL CUARTO, INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, LOS TIEMPOS DE SECADO Y PREPARACION DE RESINAS, APLICACIONES, MANO DE OBRA, LA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO. | PZA | 1 |  |  | 0
C | Rehabilitación del Centro de Salud San José de Los Márquez, CLUES JCSSA002545, en el municipio de Huejucar, Jalisco |  |  |  |  | 0
C01 | PUERTAS Y VENTANAS |  |  |  |  | 0
C0101 | DESMANTELAMIENTO |  |  |  |  | 0
122 | DESMONTAJE SIN RECUPERACION DE PUERTAS Y VENTANAS, DE HERRERIA, ALUMINIO Y MADERA INCLUYE: ACARREO FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M2 | 46.25 |  |  | 0
C0102 | PUERTA Y VENTANA |  |  |  |  | 0
123 | AMPLIACION DE VANO PARA PUERTA Y VENTANA HASTA 0.50 CM DE ANCHO, INCLUYE: DEMOLICION DE MURO EXISTENTE Y ELEMENTOS ESTRUCTURALES, REPOSICION DEL MISMO MURO , CASTILLO, APLANADO, EMBOQUILLADOS, BOLEOS, RESANES, ACABADO AL TERMINADO AL EXISTENTE | PZA | 1 |  |  | 0
124 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE TAMBOR CON TRIPLAY DE CAOBILLA DE 6 MM. POR AMBAS CARAS, DE 0.95 M. X 2.10 M. FORMADA A BASE DE BASTIDOR Y MARCO DE MADERA DE PINO DE PRIMERA DE 2" X 1 1/2"Y PEINAZOS DE 1 1/2" X 1 1/2" A CADA 30 CM. EN AMBOS SENTIDOS, ACABADO ENTINTADO Y LACA BRILLANTE TRANSPARENTE, INCLUYE: MARCO Y TOPES DE MADERA, JAMBAS, CHAPA SCOVILL MODELO A-52-PS, RESANADOR PARA MADERA, BISAGRA DE LIBRO DE 3", DESPERDICIOS, MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA. | PZA | 1 |  |  | 0
125 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE TAMBOR CON TRIPLAY DE CAOBILLA DE 6 MM. POR AMBAS CARAS, DE 1.20 M. X 2.10 M. FORMADA A BASE DE BASTIDOR Y MARCO DE MADERA DE PINO DE PRIMERA DE 2" X 1 1/2"Y PEINAZOS DE 1 1/2" X 1 1/2" A CADA 30 CM. EN AMBOS SENTIDOS, ACABADO ENTINTADO Y LACA BRILLANTE TRANSPARENTE, INCLUYE: MARCO Y TOPES DE MADERA, JAMBAS, CHAPA SCOVILL MODELO A-52-PS, RESANADOR PARA MADERA, BISAGRA DE LIBRO DE 3", DESPERDICIOS, MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA. | PZA | 1 |  |  | 0
126 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CHAPA MANIJA CON LLAVE CROMO SATINADO EIFEL-53 PDEIF26DXE TESA. INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 17 |  |  | 0
127 | SUMINISTRO, FABRICACION Y COLOCACION DE HERRERIA TUBULAR Y/O ESTRUCTURAL, INCLUYE: SOLDADURA, ELEMENTOS DE FIJACION, MATERIALES MENORES, DESCALIBRES, DESPERDICIOS, BISAGRAS, FONDO ANTICORROSIVO, FLETES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU UTLIZACION. | KG | 1472.52 |  |  | 0
128 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA LISA GALVANIZADA PINTRO CAL. 22, COLOR TINTO, INCLUYE: ELEMENTOS DE FIJACION CON PIJA PUNTA BROCA, CORTES, DOBLECES, AJUSTES, TAPAJUNTA DE LAMINA DESARROLLO 10 CMS, DESPERDICIOS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y ACARREOS DE LOS MATERIALES AL LUGAR DE SU UTILIZACION, A CUALQUIER NIVEL. | M2 | 18 |  |  | 0
129 | SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE ALQUIDALICO ANTICORROSIVO, ACABADO BRILLANTE, PARA INTERIORES Y EXTERIORES QUE NO DESPRENDA VAPORES TÓXICOS NI OLORES DESAGRADABLES, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS ( SÓLIDOS POR PESO 49-60%, SÓLIDOS POR VOLUMEN 40-46%, VISCOSIDAD DE 110-160 UK A 25°C, DENSIDAD 0.9-1.2 TON/M3., BRILLO A 60°C, 90%, TIEMPO DE SECADO AL TACTO, < O = 6 HRS., TIEMPO DE SECADO DURO < O = 24 HRS., ADHERENCIA 100%, RENDIMIENTO EN SUP. LISA 8-10 M2/LT., DILUCIÓN MÁXIMA (AGUARRÁS, THINER), 15 %, EN VENTANERIA, MEDIDA POR UN SOLO LADO, TRABAJO TERMINADO, A DOS MANOS, INCLUYE: MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, ANDAMIOS, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE SEGURIDAD. A CUALQUIER NIVEL. (LA PINTURA ES POR AMBOS LADOS DE LA VENTANERIA, PERO PARA SU PAGO ES MEDIDA SOLO POR 1 SOLO LADO). | M2 | 215 |  |  | 0
130 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CRISTAL FLOTADO DE 6 MM. DE ESPESOR, ASENTADO VINIL, INCLUYE: CORTES, DESPERDICIOS Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACION A CUALQUIER NIVEL. | M2 | 8 |  |  | 0
C02 | PINTURA |  |  |  |  | 0
131 | PINTURA VINILICA VINIMEX DE COMEX O VINI-HOGAR SHERWIN WILLIAMS O EQUIVALENTE, EN MUROS A DOS MANOS, INCLUYE: MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, ANDAMIOS, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, SELLADO DE LA SUPERFICIE, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE SEGURIDAD. | M2 | 426 |  |  | 0
132 | MANTENIMIENTO DE PUERTA DE DE MADERA, FORMADA A BASE DE BASTIDOR Y MARCO DE MADERA DE PINO DE PRIMERA. EN AMBOS SENTIDOS, ACABADO PINTURA Y LACA BRILLANTE TRANSPARENTE, INCLUYE: SEPILLADO, MARCO Y TOPES DE MADERA, JAMBAS, RESANADOR PARA MADERA, BISAGRA DE LIBRO DE 3", DESPERDICIOS, MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA | M2 | 16 |  |  | 0
133 | APLANADO ACABADO PULIDO EN BÓVEDA Y MUROS INTERIORES DE 2 CM DE ESPESOR CON MORTERO CEMENTO ARENA DE RIO PROPORCIÓN 1:4, INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIO, ANDAMIOS, PLOMEO, NIVELACIÓN, MANO DE OBRA. EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M2 | 212 |  |  | 0
C03 | PISOS |  |  |  |  | 0
134 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO RECTIFICADO STONEWALK DE 59X59 CM. COLOR MARFIL, MARCA INTERCERAMIC. INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | M2 | 18.75 |  |  | 0
135 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ZOCLO DE 10 CM DE ESPESOR, A BASE DE RECORTES DE LOSETA CERAMICA DE 59X59 CM RECTIFICADO MCA INTERCERAMIC MOD. STONEWALK MARFIL O SIMILAR, AENTADO CON ADHESIVO PEGAPISO, BOQUILLA COLOR INDICADO POR LA SUPERVISION, INCLUYE: ACARREOS AL SITIO DE COLOCACION, TRAZOS, CORTES, AJUSTES, REMATES, ESCUADRES, DESPERDICIOS, DESPATINADO, EMBOQUILLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, A CUALQUIER NIVEL. | M | 112 |  |  | 0
C04 | INSTALACION HIDRO-SANITARIA |  |  |  |  | 0
C0401 | DEMOLICION |  |  |  |  | 0
136 | CORTE CON DISCO EN PISO DE MOSAICO Y/O CONCRETO DE 5 CM DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIALES DE CONSUMO, LIMPIEZA Y MANO DE OBRA. | M | 13 |  |  | 0
137 | DEMOLICIÓN DE MAMPOSTERIA A BASE DE PIEDRA BRAZA A MANO, CON MARRO Y CUÑA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M3 | 40 |  |  | 0
138 | CARGA MANUAL Y ACARREO EN CAMIÓN 1 ER. KILOMETRO, DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, (NORMA S. C. T. N-CTR-CAR-1-01-013-00). | M3 | 12 |  |  | 0
139 | ACARREO EN CAMION A KILÓMETROS SUBSECUENTES DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (NORMA S. C. T. N-CTR-CAR-1-01-013-00) | M3-KM | 140.4 |  |  | 0
C0402 | LINEA PRINCIPAL |  |  |  |  | 0
140 | RELLENO COMPACTADO AL 90 % PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCO, EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR, AGREGANDO AGUA PARA LOGRAR SU HUMEDAD OPTIMA, AL 90%. POR CUALQUIER MEDIO, INCLUYE: SUMINISTRO DE AGUA PARA LOGRAR HUMEDAD OPTIMA, TENDIDO, TRASPALEOS, DESPERDICIOS, EQUIPO, PRUEBAS DE COMPACTACION, AFINE, NIVELACION, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y ACARREO HASTA EL SITIO DE SU COLOCACION. (VOLUMEN MEDIDO COMPACTADO). | M3 | 5 |  |  | 0
C0403 | REPOSICION DE PAVIMENTO |  |  |  |  | 0
141 | REPOSICION DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO MR-45, R.N., T.M.A. 38 MM A 28 DIAS, DE 25 CM. DE ESPESOR, ACABADO ESCOBILLADO Y/O TEXTURIZADO, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIALES, ACARREOS, VOLTEADO, VIBRADO Y CURADO MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (N·CTR·CAR·1·04·009/06). | M3 | 12.4 |  |  | 0
C05 | BAÑOS |  |  |  |  | 0
C0501 | DESMANTELAMIENTO |  |  |  |  | 0
142 | DESINSTALACION DE MUEBLE DE BAÑO YA SEA INODORO, LAVABO, MINGITORIO, ETC. SIN RECUPERACION INCLUYE: DESCONEXION, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y ACARREO DEL MUEBLE FUERA DE LA OBRA. | PZA | 6 |  |  | 0
143 | DESMONTAJE DE PUERTA DE MADERA, HERRERIA, ALUMINIO Y MULTYPANEL HASTA 2.10 M. DE ALTURA CON MARCO, SIN RECUPERACIÓN, INCLUYE: ACARREO FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M2 | 2 |  |  | 0
144 | DESMONTAJE SIN RECUPERACION DE LUMINARIAS DE SOBREPONER O DE EMPOTRAR A UNA ALTURA DE 0-3 M INCLUYE: ACARREO FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 19 |  |  | 0
145 | DESINSTALACION Y RETIRO DE SALIDAS ELECTRICAS PARA LUMINARIAS, APAGADORES, CONTACTOS Y SECADORES DE MANO, A CUALQUIER NIVEL INCLUYE: RETIRO DE APAGADORES, CONTACTOS Y CONDUCTORES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | SAL | 58 |  |  | 0
C0502 | INSTALACION ELECTRICA |  |  |  |  | 0
146 | CABLEADO DE SALIDA ELECTRICA PARA LUMINARIAS, APAGADORES, CONTACTOS Y SECADORES DE MANO, HASTA 4 M. DE LONGITUD EN DUCTERIA EXISTENTE, CABLE VINANEL THW-LS 600 V. A 75° C, 90° C, MARCA CONDUCTORES MONTERREY O EQUIVALENTE, INCLUYE: 2 CABLES DE COBRE THW CAL. 12 AWG. Y 1 CABLE DE COBRE THW CAL. 14 AWG, ENCINTADO, CONEXION A TIERRA, MATERIALES MENORES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA , CONEXIONES, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, PRUEBAS, DESPERDICIOS Y ACARREO DEL MATERIAL AL SITIO DE SU COLOCACION, A CUALQUIER NIVEL, SUSTITUCION DE CABLES. | SAL | 93 |  |  | 0
147 | SALIDA ELECTRICA PARA LUMINARIAS, APAGADORES, CONTACTOS Y SECADORES DE MANO, OCULTA, CON TUBERIA Y CONEXIONES CONDUIT PVC TIPO PESADO DE 3/4" 19 MM. DE DIAMETRO HASTA 4 M. DE LONGITUD, CABLE VINANEL THW-LS 600 V. A 75° C, 90° C, MARCA CONDUCTORES MONTERREY O EQUIVALENTE, CABLE VINANEL 21 THW-LS 600 V. A 75° C, 90° C, MARCA CONDUMEX O EQUIVALENTE, 2 CABLES DE COBRE THW CAL. 12 AWG. Y 1 CABLE DE COBRE THW CAL. 14 AWG, CAJAS CUADRADAS, INCLUYE: TRAZO, RANURAS Y RESANES CON MORTERO CEMENTO- ARENA 1:3, MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, ELEMENTOS DE FIJACION, PRUEBAS, DESPERDICIOS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y ACARREO DEL MATERIAL AL SITIO DE SU COLOCACION, EN CUALQUIER NIVEL, (SALIDA NUEVA). | SAL | 18 |  |  | 0
148 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALIMENTACION PRINCIPAL ELECTRICA DE MUFA ATABLERO EN CABLE CAL. 8 Y CABLE DESNUDO ASI COMO TUBERIA COUNDUIT DE 3/4, HASTA UNA DISTANCIA DE 30 M, INCLUYE: CONEXION EN POSTE CON PERSONAL CALIFICADO, TENDIDO DE CABLES, PRUEBAS, EQUIPO DE SEGURIDAD, MATERIAL Y MANO DE OBRA. | PZA | 1 |  |  | 0
149 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE THW CAL. 10, COLOR BLANCO DE LA MARCA CONDUMEX, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, INSTALACIÓN, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M | 96 |  |  | 0
150 | SALIDA ELECTRICA PARA SEPARACION DE CIRCUITOS ELECTRICOS CON TUBERIA Y CONEXIONES CONDUIT GALVANIZADA P.G. ETIQUETA VERDE DE AJUSTE DE 13, 19 Y 25 MM. DE DIAMETRO EN EXTERIOR Y PVC DE 13, 19 Y 25 MM, DE DIAMETRO, EN INTERIOR CABLE VINANEL THW-LS 900 MCA. CONELEC O CONDUCTORES MONTERREY, CAL. 10 Y 12, CAJAS CUADRADAS Y TAPAS GALVANIZADAS, HASTA 20 MTS DE DISTANCIA, INCLUYE: MATERIALES MENORES, PRUEBAS, DESPERDICIOS Y ACARREO DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACION | SAL | 8 |  |  | 0
151 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRO DE CARGA CAT. QO-612L-100, DE 6 POLOS 100 AMPERES, INCLUYE: MATERIALES, ZAPATAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, ELEMENTOS DE FIJACION, PRUEBAS, ACARREOS Y MATERIALES MENORES. | PZA | 1 |  |  | 0
152 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO 2 POLOS DE 2 X 30 AMPERES, MCA. SQUARE´D. CONEXIÓN DE CONDUCTORES Y PRUEBAS. | PZA | 8 |  |  | 0
153 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE APAGADOR SENCILLO MODUS BTICINO COLOR BLANCO O EQUIVALENTE INCLUYE: PLACA Y TAPA, MATERIALES MENORES, PRUEBAS, FLETES, DESPERDICIOS, ACARREOS AL SITIO DE SU COLOCACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION. | PZA | 20 |  |  | 0
154 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTO DUPLEX TIPO MERIDA COLOR BLANCO O EQUIVALENTE INCLUYE: TAPA Y PLACA, INCLUYE: PLACA Y TAPA, MATERIALES, ACARREOS, PRUEBAS, FLETES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 41 |  |  | 0
155 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIO TIPO GABINETE MCA TECNOLITE MOD LTL-3140/65/127 COLOR BLANCO O EQUIVALENTE, INCLUYE: LAMPARAS FLUORESCENTE 14W X3, MATERIALES MENORES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, PRUEBAS, FLETES, DESPERDICIO Y ACARREOS AL SITIO DE SU COLOCACION. | PZA | 19 |  |  | 0
C0503 | PINTURA |  |  |  |  | 0
156 | SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE ALQUIDALICO ANTICORROSIVO, ACABADO BRILLANTE, PARA INTERIORES Y EXTERIORES QUE NO DESPRENDA VAPORES TÓXICOS NI OLORES DESAGRADABLES, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS ( SÓLIDOS POR PESO 49-60%, SÓLIDOS POR VOLUMEN 40-46%, VISCOSIDAD DE 110-160 UK A 25°C, DENSIDAD 0.9-1.2 TON/M3., BRILLO A 60°C, 90%, TIEMPO DE SECADO AL TACTO, < O = 6 HRS., TIEMPO DE SECADO DURO < O = 24 HRS., ADHERENCIA 100%, RENDIMIENTO EN SUP. LISA 8-10 M2/LT., DILUCIÓN MÁXIMA (AGUARRÁS, THINER), 15 %, EN HERRERIA CERRADA (DUELA DE LAMINA ACANALADA), TRABAJO TERMINADO, A DOS MANOS, INCLUYE: MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, ANDAMIOS, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE SEGURIDAD. A CUALQUIER NIVEL. | M2 | 30 |  |  | 0
157 | ROTULACIÓN LOGOTIPO DE GOBIERNO DE JALISCO EN COLO GRIS PANTONE 430, DE CUERDO A DETALLE ENTREGADO POR LA SUPERVISIÓN, INCLUYE: TRAZO, MANO DE OBRA Y MATERIALES. | PZA | 1 |  |  | 0
158 | ROTULACIÓN SECRETARIA DE SALUD JALISCO EN COLO PANTONE 2995 C, DE CUERDO A DETALLE ENTREGADO POR LA SUPERVISIÓN, INCLUYE: TRAZO, MANO DE OBRA Y MATERIALES. | PZA | 1 |  |  | 0
159 | ROTULACIÓN LETRERO DE CADA ÁREA PANTONE 430 C, DE CUERDO A DETALLE ENTREGADO POR LA SUPERVISIÓN, INCLUYE: TRAZO, MANO DE OBRA Y MATERIALES. | PZA | 22 |  |  | 0
C0504 | MUEBLES DE BAÑO, ACCESORIOS Y EQUIPO |  |  |  |  | 0
160 | SUMINISTRO E INSTALACION DE INODORO CON TANQUE BAJO, MODELO CONVENIENT CADET DE LABIOS ALARGADOS DE COLOR, MARCA AMERICAN STANDARD O SIMILAR. INCLUYE: ASIENTO DE PLASTICO, LLAVE ANGULAR FIG. 401, TANQUE, ACCESORIOS DE BRONCE PARA EL TANQUE BAJO, MATERIALES MENORES, LIMPIEZA, CUELLO DE CERA CON GUIA, PRUEBAS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACION. | PZA | 3 |  |  | 0
161 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVABO, BLANCO, MARCA AMERICAN STANDARD. LINEA ECONOMICA (MOD. VERACRUZ), INCLUYE: LLAVE ANGULAR FIG. 401, MANGUERA FLEXIBLE, CESPOL CROMADO, LLAVE INDIVIDUAL, CUBRETALADROS, MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, ELEMENTOS DE FIJACION, MANO DE OBRA CALIFICADA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, HERRAMIENTA, PRUEBAS Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACION. | PZA | 4 |  |  | 0
162 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO MCA. JOFEL MOD. AZUR MAXI PH52001 O SIMILAR, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 3 |  |  | 0
163 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MEZCLADORA DE LAVABO 4” DE ACERO INOXIDABLE CODIGO 73INOX, LINEA URREA O EQUIVALENTE INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, MATERIALES MENORES, HERRAMIENTA, PRUEBAS, LIMPIEZA Y ACARREO DEL MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACIÓN. | PZA | 4 |  |  | 0
164 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LLAVE TEMPORIZADORA A MURO LARGA CODIGO 25.2518.21, LINEA URREA O SIMILAR CROMO INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA | PZA | 2 |  |  | 0
165 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MANGUERA COFLEX DE 1/2" PARA W.C. DE 35 CM DE LONGITUD. INCLUYE: FLETES, MANIOBRAS, ACARREO, COLOCACIÓN A CUALQUIER NIVEL, FIJACIÓN, PRUEBAS, MATERIALES MENORES Y HERRAMIENTA NECESARIA. | PZA | 6 |  |  | 0
166 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MANGUERA COFLEX DE 1/2" PARA LAVABO DE 40 CM DE LONGITUD. INCLUYE: FLETES, MANIOBRAS, ACARREO, COLOCACIÓN A CUALQUIER NIVEL, FIJACIÓN, PRUEBAS, MATERIALES MENORES Y HERRAMIENTA NECESARIA. | PZA | 6 |  |  | 0
167 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CESPOL DE PLOMO PARA TARJA. INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 3 |  |  | 0
168 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANASTA Y CONTRACANASTA PARA TARJA EN ACERO INOXIDABLE. INCLUYE: MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 3 |  |  | 0
169 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADOR DE AGUA A GAS DE 38 LTS DE CAPACIDAD, INCLUYE: CONECCIONES, NUDOS, TUBERIA, MATERIAL, MANO DE OBRA, Y HERRAMIENTA. | PZA | 1 |  |  | 0
170 | SUCCION Y DESCARGA DE BOMBA HASTA TINACO (15 M), INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE COBRE TIPO "M", CONEXION DE VALVULAS, BY PASS, DESDE EL FONDO DE LA CISTERNA (PICHANCHA) HASTA LA DESCARGA EN EL FLOTADOR DEL TINACO, MATERIALES MENORES, DESPERDICIOS, PRUEBAS Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACION (VER PLANO HIDRAULICO). | PZA | 1 |  |  | 0
171 | SUMINISTRO, FABRICACION Y COLOCACION DE HERRERIA TUBULAR Y/O ESTRUCTURAL, INCLUYE: SOLDADURA, ELEMENTOS DE FIJACION, MATERIALES MENORES, DESCALIBRES, DESPERDICIOS, BISAGRAS, FONDO ANTICORROSIVO, FLETES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU UTLIZACION. | KG | 35.9 |  |  | 0
172 | SALIDA DE GAS (6 M) CON TUBERIA Y CONEXIONES DE COBRE TIPO L" DE 25, 19 Y 13 MM. DE DIAMETRO, INCLUYE: TRAZO, CORTES, AJUSTES, FIJACION, MATERIALES MENORES, ACCESORIOS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, PRUEBAS Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACION." | SAL | 12 |  |  | 0
173 | DESINSTALACION DE TUBERIA DE LINEA HIDRAULICA O SANITARIA EN TUBERIA DE 1/4 A 2" PVC O TERMOFUSION, INCLUYE: CORTE EN MUROS, SUELO, RANURAS, DEMOLICION RETIRO DE LA TUBERIA AL TIRADERO AUTORIZADO, MANO DE OBRA Y HERRAMEINTA. | M | 32 |  |  | 0
174 | SALIDA HIDRÁULICA DE AGUA FRÍA Y/O CALIENTE, PARA ALIMENTACIÓN A MUEBLE SANITARIO (6M), CONSISTENTE EN TUBERÍA Y CONEXIONES DE COBRE TIPO M DE 1/2 A 11/2" DE DIÁMETRO, INCLUYE: DESPERDICIO DE TUBERÍA, CÁMARAS CONTRA GOLPE DE ARIETE, COPLES, CODOS, TEES, YEES, REDUCCIONES, VÁLVULAS Y TUERCAS UNIÓN EN CUADROS DE VÁLVULAS, MATERIALES MENORES, FLETES Y ACARREO DE LOS MATERIALES AL SITIO DE SU INSTALACIÓN Y PRUEBAS. | SAL | 2 |  |  | 0
C06 | AZOTEA |  |  |  |  | 0
C0601 | DEMOLICION |  |  |  |  | 0
175 | DESPRENDIMIENTO DE IMPERMEABILIZANTE CON DOS CAPAS DE REFUERZO CON ESPESOR PROMEDIO DE 3-5 MM., INCLUYE: ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN HASTA EL CENTRO DE ACOPIO, PARA SU POSTERIOR RETIRO. | M2 | 67.5 |  |  | 0
176 | CARGA MANUAL Y ACARREO EN CAMIÓN 1 ER. KILOMETRO, DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, (NORMA S. C. T. N-CTR-CAR-1-01-013-00). | M3 | 35 |  |  | 0
177 | ACARREO EN CAMION A KILÓMETROS SUBSECUENTES DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (NORMA S. C. T. N-CTR-CAR-1-01-013-00) | M3-KM | 315 |  |  | 0
C0602 | IMPERMEABILIZANTE |  |  |  |  | 0
178 | SUMINISTRO Y APLICACION DE PREMIUM: IMPERMEABILIZANTES ACRÍLICOS ECOLÓGICOS, MUY FLEXIBLES, AISLAFLEX 5+1 AÑOS DE PROTECCIÓN O EQUIVALENTE: EN COLOR BLANCO AYUDA A REDUCIR LA TEMPERATURA HASTA 12% EN EL INTERIOR DE LOS INMUEBLES. , APLICADO CON BROCHA O CEPILLO, COMO PRIMARIO APLICAR UNA MANO DE AISLAFLEX SELLO O EQUIVALENTE SIN DILUIR, RESANE Y CALAFATEO USE AISLAFLEX TODO TERRENO O EQUIVALENTE CON ESPÁTULA TRIANGULAR PARA TRATAR GRIETAS: APLIQUE EN LA GRIETA, PRIMER CAPA APLICAR SIN DILUIR AISLAFLEX 5+1, A RAZÓN DE 0,5 L/M2. , COLOCACIÓN DEL REFUERZO PASA® PROTECTO MALLA PLUS O EQUIVALENTE, DEJAR SECAR DE 12 A 24 HORAS, APLICAR UNA SEGUNDA CAPA SIGUIENDO UNA DIRECCIÓN TRANSVERSAL, A RAZÓN DE 0,5 L/M2, INCLUYE: CARTA GARANTIA POR 5 AÑOS, MANO DE OBRA, MATERIALES, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M2 | 67.5 |  |  | 0
C07 | LIMPIEZA |  |  |  |  | 0
179 | LIMPIEZA AL FINAL DE LA OBRA EN FORMA MANUAL INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 106.25 |  |  | 0
C08 | CUARTO RPBI |  |  |  |  | 0
180 | CONSTRUCCION DE CUARTO DE RPBI (RESIDUOS PELIGROSOS BIOLOGICO INFECCIOSOS), DE 1.20 X 1.60 X 0.60 M DE ALTURA, A BASE DE MURO DE DUROCK DE 13 MM DE 9.5 CM DE ESPESOR, A DOS CARAS TANTO EN MUROS COMO EN CUBIERTAS, FIJADO EN PISO DE CONCRETO, APLICACION DE MORTERO CEMENTO ARENA DE RIO PROP: 1:4, ACABADO FINO EN AMBAS CARAS Y CUBIERTA, LOSA EN PISO DE 10 CM DE ESPESOR CONCRETO F,C=150 KG/CM2, CON UNA PENDIENTE DE 1% ACABADO PULIDO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA BASE AGUA COLOR BLANCO EN MUROS EXTERIORES Y ACABADO EN INTERIOR DE RPBI A BASE DE APLICACION DE PINTURA EPOXICA GRADO MEDICO ANTIBACTERIAL A BASE DE POLIURETANO, MARCA SHERWIN WILLIAMS O SIMILAR, O EQUIVALENTE APLICANDO UN PRIMER MANO DE RESINAS CON BASE ACRILICAS Y/O EPOXICAS DE ALTA PENETRACION, SEGUNDA MANO CON UN RECUBRIMIENTO EN SECO CON AIRLESS DE BAJA PRESION CON BOQUILLA DE USO INDUSTRIAL Y ABANICO DE 20" DE COMPONENTES BASE SOLVENTE Y CATALIZADOR A DOS MANOS MINIMO Y CON UN RENDIMIENTO DE 3L/M2 POR CADA CAPA, CON UNA PUERTA DE ALUMINIO COLOR NATURAL A BASE DE MARCO Y/O PERFILES DE 2" CORREDIZA, CON DUELAS LISAS DE ALUMINIO NATURAL, CURVAS SANITARIAS A BASE DE RESINAS EPOXICAS EN EL INTERIOR DEL CUARTO, INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, LOS TIEMPOS DE SECADO Y PREPARACION DE RESINAS, APLICACIONES, MANO DE OBRA, LA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO. | PZA | 1 |  |  | 0
RESUMEN DE PARTIDAS
A | Rehabilitación del Centro de Salud El Carrizal, CLUES JCSSA001495, en el municipio de Colotlán, Jalisco |  |  |  |  | 0
A01 | PUERTAS Y VENTANAS |  |  |  |  | 0
A0101 | DESMANTELAMIENTO |  |  |  |  | 0
A0102 | PUERTA Y VENTANA |  |  |  |  | 0
A02 | PINTURA |  |  |  |  | 0
A03 | PISOS |  |  |  |  | 0
A04 | INSTALACION HIDRO-SANITARIA |  |  |  |  | 0
A0401 | DEMOLICION |  |  |  |  | 0
A0402 | LINEA PRINCIPAL |  |  |  |  | 0
A0403 | REPOSICION DE PAVIMENTO |  |  |  |  | 0
A05 | BAÑOS |  |  |  |  | 0
A0501 | DEMOLICION |  |  |  |  | 0
A0502 | DESMANTELAMIENTO |  |  |  |  | 0
A0503 | INSTALACION ELECTRICA |  |  |  |  | 0
A0504 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO |  |  |  |  | 0
A0505 | PINTURA |  |  |  |  | 0
A0506 | MUEBLES DE BAÑO, ACCESORIOS Y EQUIPO |  |  |  |  | 0
A06 | AZOTEA |  |  |  |  | 0
A0601 | DEMOLICION |  |  |  |  | 0
A0602 | ALBAÑILERIA |  |  |  |  | 0
A0603 | IMPERMEABILIZANTE |  |  |  |  | 0
A07 | LIMPIEZA |  |  |  |  | 0
A08 | CUARTO RPBI |  |  |  |  | 0
B | Rehabilitación del Centro de Salud San Rafael del Refugio, CLUES JCSSA001524, en el municipio de Colotlán, Jalisco |  |  |  |  | 0
B01 | PUERTAS Y VENTANAS |  |  |  |  | 0
B0101 | DESMANTELAMIENTO |  |  |  |  | 0
B0102 | PUERTA Y VENTANA |  |  |  |  | 0
B02 | PINTURA |  |  |  |  | 0
B03 | INSTALACION HIDRO-SANITARIA |  |  |  |  | 0
B0301 | DEMOLICION |  |  |  |  | 0
B0302 | REPOSICION DE PAVIMENTO |  |  |  |  | 0
B4 | BAÑOS |  |  |  |  | 0
B0401 | DEMOLICION |  |  |  |  | 0
B0402 | DESMANTELAMIENTO |  |  |  |  | 0
B0403 | INSTALACION ELECTRICA |  |  |  |  | 0
B0404 | PINTURA |  |  |  |  | 0
B0405 | MUEBLES DE BAÑO, ACCESORIOS Y EQUIPO |  |  |  |  | 0
B05 | AZOTEA |  |  |  |  | 0
B0501 | DEMOLICION |  |  |  |  | 0
B0502 | ALBAÑILERIA |  |  |  |  | 0
B0503 | IMPERMEABILIZANTE |  |  |  |  | 0
B06 | LIMPIEZA |  |  |  |  | 0
B07 | CUARTO RPBI |  |  |  |  | 0
C | Rehabilitación del Centro de Salud San José de Los Márquez, CLUES JCSSA002545, en el municipio de Huejucar, Jalisco |  |  |  |  | 0
C01 | PUERTAS Y VENTANAS |  |  |  |  | 0
C0101 | DESMANTELAMIENTO |  |  |  |  | 0
C0102 | PUERTA Y VENTANA |  |  |  |  | 0
C02 | PINTURA |  |  |  |  | 0
C03 | PISOS |  |  |  |  | 0
C04 | INSTALACION HIDRO-SANITARIA |  |  |  |  | 0
C0401 | DEMOLICION |  |  |  |  | 0
C0402 | LINEA PRINCIPAL |  |  |  |  | 0
C0403 | REPOSICION DE PAVIMENTO |  |  |  |  | 0
C05 | BAÑOS |  |  |  |  | 0
C0501 | DESMANTELAMIENTO |  |  |  |  | 0
C0502 | INSTALACION ELECTRICA |  |  |  |  | 0
C0503 | PINTURA |  |  |  |  | 0
C0504 | MUEBLES DE BAÑO, ACCESORIOS Y EQUIPO |  |  |  |  | 0
C06 | AZOTEA |  |  |  |  | 0
C0601 | DEMOLICION |  |  |  |  | 0
C0602 | IMPERMEABILIZANTE |  |  |  |  | 0
C07 | LIMPIEZA |  |  |  |  | 0
C08 | CUARTO RPBI |  |  |  |  | 0
IMPORTE CON LETRA (IVA INCLUIDO) |  |  |  |  | SUBTOTAL M. N. | 0
[5 empty] | IVA M. N. | 0
[5 empty] | TOTAL M. N. | 0