## CATÁLOGO
| GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO | NÚMERO DE PROCEDIMIENTO:
| SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | SIOP-E-SMA-OB-CSS-180-2019
DIRECCIÓN GENERAL DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN
| DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: | FECHA DE INICIO:
| REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD SAN JOSÉ DE GRACIA, CLUES JCSSA005572 EN EL MUNICIPIO DE TEOCUITATLÁN DE CORONA, JALISCO; REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD RURAL DE CITALA, CLUES JCSSA005560 EN EL MUNICIPIO DE TEOCUITATLÁN DE CORONA, JALISCO. | FECHA DE TERMINACIÓN:
PLAZO DE EJECUCIÓN:
FECHA:
| RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: | NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL LICITANTE: |  |  |  | DOCUMENTO
0
CATALGO DE CONCEPTOS
CLAVE | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO ($) | PRECIO UNITARIO ($) CON LETRA | IMPORTE ($) M. N.
A | REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD SAN JOSÉ DE GRACIA, CLUES JCSSA005572 EN EL MUNICIPIO DE TEOCUITATLÁN DE CORONA, JALISCO |  |  |  |  | 0
A1 | DESMANTELAMIENTO Y DEMOLICIONES |  |  |  |  | 0
SIOP-001 | DESMONTAJE DE PUERTA DE MADERA, HERRERIA, ALUMINIO Y MULTYPANEL HASTA 2.10 M. DE ALTURA CON MARCO, SIN RECUPERACIÓN, INCLUYE: ACARREO FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M2 | 12.6 |  |  | 0
SIOP-002 | CORTE CON DISCO EN PISO DE MOSAICO Y/O CONCRETO DE 5 CM DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIALES DE CONSUMO, LIMPIEZA Y MANO DE OBRA. | M | 96 |  |  | 0
SIOP-003 | DEMOLICIÓN DE CONCRETO SIMPLE EN BANQUETAS, GUARNICIONES, FIRMES, POR MEDIOS MANUALES, INCLUYE: RETIRO DEL MATERIAL A BANCO DE OBRA INDICADO POR SUPERVISIÓN, ABUNDAMIENTO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M3 | 12.9 |  |  | 0
SIOP-004 | DESINSTALACION DE MUEBLE DE BAÑO YA SEA INODORO, LAVABO, MINGITORIO, ETC. SIN RECUPERACION INCLUYE: DESCONEXION, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y ACARREO DEL MUEBLE FUERA DE LA OBRA. | PZA | 2 |  |  | 0
SIOP-005 | DESMONTAJE SIN RECUPERACION DE LUMINARIAS DE SOBREPONER O DE EMPOTRAR A UNA ALTURA DE 0-3 M INCLUYE: ACARREO FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 23 |  |  | 0
SIOP-006 | DESINSTALACION Y RETIRO DE SALIDAS ELECTRICAS PARA LUMINARIAS, APAGADORES, CONTACTOS Y SECADORES DE MANO, A CUALQUIER NIVEL INCLUYE: RETIRO DE APAGADORES, CONTACTOS Y CONDUCTORES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | SAL | 23 |  |  | 0
SIOP-007 | DEMOLICION DE PISO DE LOSETA Y AZULEJO DE CERAMICA, BARRO Y/O EQUIVALENTE EN PISO Y/O MURO, INCLUYE: LIMPIEZA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN HASTA EL CENTRO DE ACOPIO, PARA SU POSTERIOR RETIRO. | M2 | 10.32 |  |  | 0
SIOP-008 | CARGA MANUAL Y ACARREO EN CAMIÓN 1 ER. KILOMETRO, DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, (NORMA S. C. T. N-CTR-CAR-1-01-013-00). | M3 | 40.52 |  |  | 0
SIOP-009 | ACARREO EN CAMION A KILÓMETROS SUBSECUENTES DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (NORMA S. C. T. N-CTR-CAR-1-01-013-00) | M3-KM | 405.21 |  |  | 0
SIOP-010 | RETIRO DE IMPERMEABILIZANTE ACRILICO EN AZOTEA INCLUYE: RETIRO DE IMPERMEABILIZANTE CON HERRAMIENTA MANUAL, LIMPIEZA DEL AREA , BAJAR Y RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE OBRA, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y EQUIPO. | M2 | 265.4 |  |  | 0
SIOP-011 | DEMOLICION DE PISO CERAMICO CON FIRME DE CONCRETO DE 10 CM. DE ESPESOR EN AREAS DE COCINA RECAMARA Y BAÑO DEL MEDICO PARA RECOMPACTAR AREA Y CAMBIAR INSTALACIONES. | M2 | 5.63 |  |  | 0
A2 | ALBAÑILERIAS |  |  |  |  | 0
SIOP-012 | TRAZO Y NIVELACION DE EDIFICIOS ESTABLECIENDO REFERENCIAS DEFINITIVAS, CON TRANSITO Y NIVEL (EQUIPO TOPOGRAFICO), INCLUYE: PERSONAL TECNICO CALIFICADO, ESTACAS, MOJONERAS, LOCALIZACION DE ENTRE EJES, BANCOS DE NIVEL, MATERIALES PARA SEÑALAMIENTO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | M2 | 33.96 |  |  | 0
SIOP-013 | EXCAVACION A MANO EN CEPAS EN MATERIAL TIPO B", DE 0 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD, EN SECO, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, TRASPALEOS, MOVIMIENTOS Y ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA, MEDIDO EN BANCO. | M3 | 22 |  |  | 0
SIOP-014 | BOQUILLAS Y BOLEOS EN PUERTAS Y VENTANAS, CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:2:6, INCLUYE: ANDAMIOS Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACION. | M | 60 |  |  | 0
SIOP-015 | RELLENO EN CEPAS O MESETAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION COMPACTADO AL 90% CON COMPACTADOR DE IMPACTO, EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CM., INCLUYE: INCORPORACION DE AGUA NECESARIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y ACARREOS. | M3 | 20 |  |  | 0
SIOP-016 | PLANTILLA DE 5 CM. DE ESPESOR DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C= 100 KG/CM2, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, NIVELACIÓN, MAESTREADO Y COLADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 10.32 |  |  | 0
SIOP-017 | PERFILADO DE BOQUILLA BOTAGUAS DE 20 CM DE ESPESOR DE TECHOS INCLINADOS, INCLUYE: QUITAR LAS PARTES SUELTAS, PICADO DE LA SUPERFICIE Y PERFILAR EL BOTAGUAS, CON MORTERO CEMENTO ARENA Y ADHESIVO FESTERBOND, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | ML. | 54 |  |  | 0
SIOP-018 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE YESO EN MUROS Y BOVEDAS PARA PULIDO DE SUPERFICIES SOBRE APLANADO EXISTENTE CON YESO, SELLADOR VINILICO Y REDIMIX, INCLUYE: ANDAMIOS, LIMPIEZA Y TALLADO DE LA SUPERFICIE APLICACION DE SELLADOR VINILICO YESO Y REDIMIX CON ACABADO PULIDO, MATERIALES Y MANO DE OBRA. | M2 | 10.32 |  |  | 0
SIOP-019 | COMPACTACION DEL TERRENO NATURAL PARA COLOCAR FIRME DE JALCRETO, INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M2 | 32.65 |  |  | 0
SIOP-020 | APLANADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1-5 ACABADO RUSTICO EN FACHADAS ,INCLUYE: DEMOLER APLANADO SUELTO, PICADO DE LA SUPERFICIE , HUMEDECIDO Y APLICAR APLANADO NUEVO EN AREAS PEQUEÑAS DE APROXIMADAMENTE 0.30 DE M2 MATERIALES, MANO DE OBRA, HTA. Y EQUIPO. | M2 | 23.65 |  |  | 0
SIOP-021 | PISO DE CONCRETO DE 10CM. DE ESPESOR FC= 200 KG/CM2 ACABADO APALILLADO PARA RAMPA DE DISCAPACITADOS INCLUYE: MATERIALES , MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | M2 | 12.03 |  |  | 0
SIOP-022 | RELLENO COMPACTADO POR CUALQUIER MEDIO CON SUELO-CEMENTO, CON MATERIAL DE BANCO-CEMENTO EN PROPORCIÓN DE 10:1 EN VOLUMEN SUELTO, A CUALQUIER PROFUNDIDAD, COMPACTADO AL 90%, EN CAPAS DE 15 CM. INCLUYE: APIZONADOR DE IMPACTO Y HUMEDAD OPTIMA, MEZCLADO, PRUEBAS DE COMPACTACION, TRASPALEOS, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA, MANO DE OBRA Y ACARREO HASTA EL SITIO DE SU COLOCACION. | M3 | 3.69 |  |  | 0
SIOP-023 | SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO FY=4,200 KG/CM2 (G.E.), DE 3/8 ( #3 ), EN CIMENTACION, INCLUYE: MATERIALES, HABILITADO, DOBLECES, SILLETAS, ALAMBRE, GANCHOS, ESCUADRAS, TRASLAPES, DESPERDICIOS HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACION." | KG | 236 |  |  | 0
SIOP-024 | SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO FY=4,200 KG/CM2 (G.E.), DE 1/2 ( #4 ), EN CIMENTACION, INCLUYE: MATERIALES, HABILITADO, DOBLECES, SILLETAS, ALAMBRE, GANCHOS, ESCUADRAS, TRASLAPES, DESPERDICIOS HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACION." | KG | 85.63 |  |  | 0
SIOP-025 | CIMBRA ACABADO COMUN, EN CIMENTACION, INCLUYE: DESPERDICIO, HABILITADO, CIMBRADO Y DESCIMBRA, NIVELACION, PLOMEO MATERIAL, MANO DE OBRA , LIMPIEZA, HERRAMIENTA, ACARREO DEL MATRIAL DENTRO Y FUERA DE LA OBRA. | M2 | 15.32 |  |  | 0
SIOP-026 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO HECHO A MANO F'C=200 KG/CM2, TMA= 3/4, R.N. EN CIMENTACION. INCLUYE: TENDIDO, RASTREADO, VIBRADO, NIVELACION, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA, PRUEBAS, CURADO CON CURACRETO ROJO, DESPERDICIO Y MANO DE OBRA. | M3 | 3.5 |  |  | 0
SIOP-027 | DALA DE DESPLANTE D-1 DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2, T.M.A.=3/4, CON SECCION DE 14 X 20 CM., ARMADA CON 4 VARILLAS NO. 3 Y ESTRIBOS NO. 2 A CADA 20 CM. INCLUYE: ARMADO, COLADO, CURADO, VIBRADO, CIMBRA COMUN, DESCIMBRA, TRASLAPES, CRUCES DE VARILLAS CON ELEMENTOS TRANSVERSALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACION, A CUALQUIER ALTURA. | ML | 1.32 |  |  | 0
SIOP-028 | IMPERMEABILIZACION DE CADENAS DE DESPLANTE EN MUROS, CON UNA CAPA DE EMULTEX (O SIMILAR), DOS CAPAS DE BITUMEX (O SIMILAR) Y UNA CAPA DE CRISTAFLEX (O SIMILAR). | ML | 1.32 |  |  | 0
SIOP-029 | MURO DE LADRILLO DE BARRO RECOCIDO, DE 14 CMS. DE ESPESOR PROMEDIO, A SOGA, CON BLOCK 11 X 14 X 28 CMS., ACABADO COMUN, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCION 1:3, EN CUALQUIER NIVEL, INCLUYE: TRAZO, NIVELACION, PLOMEO, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACION. | M2 | 12.65 |  |  | 0
SIOP-030 | DALA INTERMEDIA D-1 DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2, T.M.A.=3/4, CON SECCION DE 14 X 20 CM., ARMADA CON 4 VARILLAS NO. 3 Y ESTRIBOS NO. 2 A CADA 20 CM. INCLUYE: ARMADO, COLADO, CURADO, VIBRADO, CIMBRA COMUN, DESCIMBRA, TRASLAPES, CRUCES DE VARILLAS CON ELEMENTOS TRANSVERSALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACION, A CUALQUIER ALTURA. | ML | 3.2 |  |  | 0
SIOP-031 | CASTILLO K-4 DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2, T.M.A.=3/4", CON SECCION DE 14 X 20 CM, ARMADO CON 4 VARILLAS NO. 3 Y ESTRIBOS NO. 2 A CADA 20 CM, INCLUYE: ARMADO, COLADO, CURADO, VIBRADO, CIMBRA COMUN, DESCIMBRA, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACION. | ML | 6.5 |  |  | 0
SIOP-032 | CERRAMIENTO C-1 DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2, T.M.A.=3/4, CON SECCION DE 14 X 20 CM., ARMADA CON 4 VARILLAS NO. 3 Y ESTRIBOS NO. 2 A CADA 20 CM. INCLUYE: ARMADO, COLADO, CURADO, VIBRADO, CIMBRA COMUN, DESCIMBRA, TRASLAPES, CRUCES DE VARILLAS CON ELEMENTOS TRANSVERSALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACION, A CUALQUIER ALTURA. | ML | 3.6 |  |  | 0
SIOP-033 | APLANADO DE MUROS Y/O TECHOS CON MORTERO CEMENTO-ARENA DE RIO EN PROPORCION 1:3 DE 2 CM. DE ESPESOR PROMEDIO, A PLOMO Y REGLA, ACABADO APALILLADO FINO, INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, ANDAMIOS, HERRAMIENTAS, PLOMEO, NIVELACION, REMATES, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACION. A CUALQUIER NIVEL. | M2 | 23.65 |  |  | 0
SIOP-034 | RANURA EN PISOS DE CONCRETO PARA TUBERIA DE 13 A 51 MM DE DIAMETRO PARA ALOJA R LAS TUBERIAS DE INSTALACIONES HIDRAULICAS Y ELECTRICAS, INCLUYE APERTURA CON DISCO Y RESANE CON MORTERO CEMENTO ARENA 1-5, DEMOLICION, MATERIALES Y MANO DE OBRA | ML. | 3.6 |  |  | 0
SIOP-035 | RANURA EN MUROS DE TABIQUE DE BARRO PARA ALOJAR TUBERIA CONDUIT PRESADO DE 13-51MM DE DIAMETRO PARA OCULTAR INSTALACIONES ELECTRICAS , TELEFONIA , Y VIDEO DE CAMARAS, INCLUYE APERTURA CON DISCO Y RESANE CON MORTERO CEMENTO ARENA 1-5, DEMOLICION, MATERIALES Y MANO DE OBRA | ML | 32 |  |  | 0
SIOP-036 | MURO DE PIEDRA BRAZA ACABADO ROSTREADO, ASENTADO CON MEZCLA CEMENTO ARENA 1:4, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M3 | 43.25 |  |  | 0
SIOP-037 | MURO DE NIVELACION TIPO TEZON, A BASE DE TABICÓN MACIZO DE JALCRETO DE 11 X 14 X 28 CM., ASENTADO CON MORTERO-ARENA 1:4. INCLUYE : MATERIALES, PLOMEADO, ALINEADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 84.21 |  |  | 0
SIOP-038 | RELLENO POR CUALQUIER MEDIO, CON GRAVA DE 1 1/2" DE DIAMETRO LIBRE DE FINOS, COMO FILTRO CIMENTACION. INCLUYE: BANDEADO, COMPACTACION, TENDIDO, NIVELADO, DESPERDICIOS, TRASPALEOS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODOS LOS ACARREOS NECESARIOS AL SITIO DE SU COLOCACION. | M3 | 55.63 |  |  | 0
SIOP-039 | REPOSICION DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO MR-45, R.N., T.M.A. 38 MM A 28 DIAS, DE 25 CM. DE ESPESOR, ACABADO ESCOBILLADO Y/O TEXTURIZADO, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIALES, ACARREOS, VOLTEADO, VIBRADO Y CURADO MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (N·CTR·CAR·1·04·009/06). | M3 | 10.75 |  |  | 0
A3 | PUERTA Y VENTANA |  |  |  |  | 0
SIOP-040 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE TAMBOR CON TRIPLAY DE CAOBILLA DE 6 MM. POR AMBAS CARAS, DE 0.95 MTS. X 2.10 MTS. FORMADA A BASE DE BASTIDOR Y MARCO DE MADERA DE PINO DE PRIMERA DE 2" X 1 1/2" Y PEINAZOS DE 1 1/2" X 1 1/2" A CADA 30 CMS. EN AMBOS SENTIDOS, ACABADO ENTINTADO Y LACA BRILLANTE TRANSPARENTE, INCLUYE: MARCO Y TOPES DE MADERA, JAMBAS, CHAPA SCOVILL MODELO A-52-PS, RESANADOR PARA MADERA, BISAGRA DE LIBRO DE 3", DESPERDICIOS, MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA. | PZA | 6 |  |  | 0
SIOP-041 | SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE ALQUIDALICO ANTICORROSIVO, ACABADO BRILLANTE, PARA INTERIORES Y EXTERIORES QUE NO DESPRENDA VAPORES TÓXICOS NI OLORES DESAGRADABLES, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS ( SÓLIDOS POR PESO 49-60%, SÓLIDOS POR VOLUMEN 40-46%, VISCOSIDAD DE 110-160 UK A 25°C, DENSIDAD 0.9-1.2 TON/M3., BRILLO A 60°C, 90%, TIEMPO DE SECADO AL TACTO, < O = 6 HRS., TIEMPO DE SECADO DURO < O = 24 HRS., ADHERENCIA 100%, RENDIMIENTO EN SUP. LISA 8-10 M2/LT., DILUCIÓN MÁXIMA (AGUARRÁS, THINER), 15 %, EN VENTANERIA, MEDIDA POR UN SOLO LADO, TRABAJO TERMINADO, A DOS MANOS, INCLUYE: MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, ANDAMIOS, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE SEGURIDAD. A CUALQUIER NIVEL. (LA PINTURA ES POR AMBOS LADOS DE LA VENTANERIA, PERO PARA SU PAGO ES MEDIDA SOLO POR 1 SOLO LADO). | M2 | 202.4 |  |  | 0
SIOP-042 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CRISTAL FLOTADO DE 6 MM. DE ESPESOR, ASENTADO VINIL, INCLUYE: CORTES, DESPERDICIOS Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACION A CUALQUIER NIVEL. | M2 | 12 |  |  | 0
SIOP-043 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PERSIANAS VERTICAL DE PVC MARCA REGGIA O SIMILAR COLOCADAS EN VENTANAS DEL INTERIOR DEL CENTRO DE SALUD, INCLUYE: CORTINEROS, PERSIANAS, COLOCACION, MATERIALES Y MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 40.8 |  |  | 0
A4 | PINTURA |  |  |  |  | 0
SIOP-044 | PINTURA VINILICA VINIMEX DE COMEX O VINI-HOGAR SHERWIN WILLIAMS O EQUIVALENTE, EN MUROS A DOS MANOS, INCLUYE: MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, ANDAMIOS, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, SELLADO DE LA SUPERFICIE, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE SEGURIDAD. | M2 | 1493.6 |  |  | 0
SIOP-045 | SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE ALQUIDALICO ANTICORROSIVO, ACABADO BRILLANTE, PARA INTERIORES Y EXTERIORES QUE NO DESPRENDA VAPORES TÓXICOS NI OLORES DESAGRADABLES, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS ( SÓLIDOS POR PESO 49-60%, SÓLIDOS POR VOLUMEN 40-46%, VISCOSIDAD DE 110-160 UK A 25°C, DENSIDAD 0.9-1.2 TON/M3., BRILLO A 60°C, 90%, TIEMPO DE SECADO AL TACTO, < O = 6 HRS., TIEMPO DE SECADO DURO < O = 24 HRS., ADHERENCIA 100%, RENDIMIENTO EN SUP. LISA 8-10 M2/LT., DILUCIÓN MÁXIMA (AGUARRÁS, THINER), 15 %, EN REJA DE HERRERIA DE INGRESO, INCLUYE : MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, ANDAMIOS, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE SEGURIDAD. A CUALQUIER NIVEL. MEDIDA POR UN SOLO LADO | M2 | 51.96 |  |  | 0
A5 | PISOS |  |  |  |  | 0
SIOP-046 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO DE LOSETA CERAMICA,STONE WALK RECTIFICADO, COLOR MARFIL, ASENTADO CON PEGA PISO Y JUNTEADO CON JUNTEADOR DE COLOR SIN ARENA, CON JUNTAS DE 3.00 MM. DE ANCHO MINIMO, INCLUYE: CORTE, REMATES, ESCUADRE, DESPERDICIOS, DESPATINADO, HERRAMIENTAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACION, A CUALQUIER NIVEL." | M2 | 233.77 |  |  | 0
SIOP-047 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ZOCLO DE 10 CM DE ALTURA, A BASE DE RECORTES DE PISO IGUAL O SIMILAR AL EXISTENTE CUALQUIER COLOR DE 60 X 60 CM, O SIMILAR, ASENTADO CON ADHESIVO PEGA PISO MCA. PERDURA COLOR BLANCO Y JUNTEADOR SIN ARENA, INCLUYE: TRAZO, CORTES, AJUSTES, REMATES, ESCUADRE, DESPERDICIOS, DESPATINADO, EMBOQUILLADOS, HERRAMIENTAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACION, A CUALQUIER NIVEL. | M | 223 |  |  | 0
A6 | INSTALACION ELECTRICA |  |  |  |  | 0
SIOP-048 | CABLEADO DE SALIDA ELECTRICA PARA LUMINARIAS, APAGADORES, CONTACTOS Y SECADORES DE MANO, HASTA 4 M. DE LONGITUD EN DUCTERIA EXISTENTE, CABLE VINANEL THW-LS 600 V. A 75° C, 90° C, MARCA CONDUCTORES MONTERREY O EQUIVALENTE, INCLUYE: 2 CABLES DE COBRE THW CAL. 12 AWG. Y 1 CABLE DE COBRE THW CAL. 14 AWG, ENCINTADO, CONEXION A TIERRA, MATERIALES MENORES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA , CONEXIONES, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, PRUEBAS, DESPERDICIOS Y ACARREO DEL MATERIAL AL SITIO DE SU COLOCACION, A CUALQUIER NIVEL. | SAL | 23 |  |  | 0
SIOP-049 | SALIDA ELECTRICA PARA LUMINARIAS, APAGADORES, CONTACTOS Y SECADORES DE MANO, OCULTA, CON TUBERIA Y CONEXIONES CONDUIT PVC TIPO PESADO DE 3/4" 19 MM. DE DIAMETRO HASTA 4 M. DE LONGITUD, CABLE VINANEL THW-LS 600 V. A 75° C, 90° C, MARCA CONDUCTORES MONTERREY O EQUIVALENTE, CABLE VINANEL 21 THW-LS 600 V. A 75° C, 90° C, MARCA CONDUMEX O EQUIVALENTE, 2 CABLES DE COBRE THW CAL. 12 AWG. Y 1 CABLE DE COBRE THW CAL. 14 AWG, CAJAS CUADRADAS, INCLUYE: TRAZO, RANURAS Y RESANES CON MORTERO CEMENTO- ARENA 1:3, MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, ELEMENTOS DE FIJACION, PRUEBAS, DESPERDICIOS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y ACARREO DEL MATERIAL AL SITIO DE SU COLOCACION, EN CUALQUIER NIVEL. | SAL | 23 |  |  | 0
SIOP-050 | SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO CONDUIT DE P.V.C. PESADO, DE 19 MM DIAM. INCLUYE: CONEXIONES, TRAZO, DESPERDICIOS, MATERIALES MENORES, PRUEBAS Y ACARREO AL SITIO DE SU COLOCACION. | M | 15 |  |  | 0
SIOP-051 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE THW CAL. 12 AWG. INC. MATERIALES MENORES,PRUEBAS Y ACARREOS AL SITIO DE SU COLOCACION. | M | 60 |  |  | 0
SIOP-052 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE THW CAL. 14 AWG. INC. MATERIALES MENORES,PRUEBAS Y ACARREOS AL SITIO DE SU COLOCACION. | M | 60 |  |  | 0
SIOP-053 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 14 AWG. INC. MATERIALES MENORES,PRUEBAS Y ACARREOS AL SITIO DE SU COLOCACION. | M | 60 |  |  | 0
SIOP-054 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE APAGADOR SENCILLO MODUS BTICINO COLOR BLANCO O EQUIVALENTE INCLUYE: PLACA Y TAPA, MATERIALES MENORES, PRUEBAS, FLETES, DESPERDICIOS, ACARREOS AL SITIO DE SU COLOCACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION. | PZA | 6 |  |  | 0
SIOP-055 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTO DUPLEX TIPO AMERICANO COLOR BLANCO O EQUIVALENTE INCLUYE: TAPA Y PLACA, MATERIALES MENORES, PRUEBAS, ELEMENTOS DE FIJACION, DESPERDICIOS Y ACARREO DEL MATERIAL AL SITIO DE SU COLOCACION, A CUALQUIER NIVEL. | PZA | 6 |  |  | 0
SIOP-056 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIO TIPO GABINETE MCA WALL LAMP 40W 85-265V 6500K 120 CM 3400LM IP40, INCLUYE: MATERIALES MENORES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, PRUEBAS, FLETES, DESPERDICIO Y ACARREOS AL SITIO DE SU COLOCACION. | PZA | 23 |  |  | 0
A7 | INSTALACION HIDROSANITARIA |  |  |  |  | 0
SIOP-057 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE P.V.C. SANITARIO (ANGER) SERIE 25, CAMPANA, DE 8" (200 MM) DIAM., INCLUYE: CONEXIONES, TRAZO, EXCAVACION, CAMA DE ARENA, RELLENO COMPACTADO, DESPERDICIOS, PRUEBAS, PASOS POR CIMENTACION Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACION. | M | 48 |  |  | 0
SIOP-058 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SILLETA PVC DE 12"X 8" SANITARIO , INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 1 |  |  | 0
SIOP-059 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE PVC SANITARIO DE 8" DE DIAMETRO X 90°. INCLUYE: MANO DE OBRA Y MATERIALES MENORES PARA SU INSTALACION. | PZA | 1 |  |  | 0
SIOP-060 | REGISTRO SANITARIO DE 0.80 X 0.80 X 1.00 M, CON MURO DE LADRILLO DE LAMA DE 5.5 X 11.0 X 22.0 CM, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, APLANADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA DE RIO 1:3, TAPA DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2, MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE 1 1/2 X 1/8", DESPERDICIOS Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACION." | PZA | 4 |  |  | 0
SIOP-061 | SALIDA HIDRAULICA DE AGUA FRIA Y/O CALIENTE, PARA ALIMENTACION A MUEBLE SANITARIO, CONSISTENTE EN TUBERIA Y CONEXIONES DE TUBO PLUS DE 1/2 A 2" DE DIAMETRO, INCLUYE: DESPERDICIO DE TUBERIA, CAMARAS CONTRA GOLPE DE ARIETE, COPLES, CODOS, TEES, YEES, REDUCCIONES, VALVULAS Y TUERCAS UNION EN CUADROS DE VALVULAS, MATERIALES MENORES, FLETES Y ACARREO DE LOS MATERIALES AL SITIO DE SU INSTALACION Y PRUEBAS. (DE ACUERDO A PLANOS DE PROYECTO). " | PZA | 2 |  |  | 0
SIOP-062 | REGISTRO SANITARIO DE 0.60 X 0.40 X 0.65 M, CON MURO DE LADRILLO DE LAMA DE 5.5 X 11.0 X 22.0 CM, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, APLANADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA DE RIO 1:3, TAPA DE CONCRETO F´C=150 KG/CM2 ARMADA CON ALAMBRON A CADA 15 CM EN AMBOS SENTIDOS, MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE 2" X 3/16", DESPERDICIOS Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACION. | PZA | 1 |  |  | 0
SIOP-063 | SALIDA SANITARIA A MUEBLE, CONSISTENTE EN TUBERIA Y CONEXIONES DE PVC DE 2 Y 4" DE DIAMETRO, INCLUYE: DESPERDICIO DE TUBERIA, LINEA DE VENTILACION (DESFOGUE), COPLES, CODOS, TEES, YEES, REDUCCIONES, REGISTRO SANITARIO, MATERIALES MENORES, FLETES Y ACARREO DE LOS MATERIALES AL SITIO DE SU INSTALACION Y PRUEBAS. (DE ACUERDO A PLANOS DE PROYECTO). " | SAL. | 2 |  |  | 0
SIOP-064 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADA C-40 DE 13 MM. DE DIAMETRO, INCLUYE: CONEXIONES, DESPERDICIOS, MATERIALES MENORES, HERRAMIENTAS, PRUEBAS, TRAZO, MANO DE OBRA Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACION. | ML | 20 |  |  | 0
SIOP-065 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE FIERRO GALVANIZADO DE 90° X 13 MM DE DIAMETRO DE LA MARCA CIFUNSA Ó SIMILAR. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION. | PZA | 6 |  |  | 0
SIOP-066 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE 13 MM DE DIAMETRO DE LA MARCA CIFUNSA Ó SIMILAR. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION. | PZA | 3 |  |  | 0
SIOP-067 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TEE DE FIERRO GALVANIZADO DE 13 MM DE DIAMETRO DE LA MARCA CIFUNSA Ó SIMILAR. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION. | PZA | 1 |  |  | 0
SIOP-068 | LOSA DE TAPA DE CONCRETO DE F'C=200 KG/CM2. DE 0.80 X 0.80 X 0.10 M. DE ESPESOR, ARMADA CON VARILLA DEL # 3 @ 15 CM. A/S. PARA RECIBIR ANILLETA DE FIERRO FUNDIDO PARA TAPA DE REGISTRO DE DRENAJE Y ADOQUIN DE CONCRETO EN EL PERIMETRO, INCLUYE: CIMBRA , ARMADO Y COLADO, COLOCACION DE ANILLETA Y ADOQUIN., MATERIALES Y MANO DE OBRA | PZA | 3 |  |  | 0
A8 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO |  |  |  |  | 0
SIOP-069 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOSETA CERAMICA PARA MURO SPA WHITE GLOSSY, ASENTADO CON PEGAZULEJO Y CON JUNTEADOR DE COLOR, INCLUYE: TRAZO, CORTE, REMATES, ESCUADRE, DESPERDICIOS, DESPATINADO, HERRAMIENTAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACION, A CUALQUIER NIVEL. | M2 | 12.63 |  |  | 0
A9 | MUEBLES DE BAÑO, ACCESORIOS Y EQUIPO |  |  |  |  | 0
SIOP-070 | SUMINISTRO E INSTALACION DE INODORO CON TANQUE BAJO, MODELO CADET PRO MARCA AMERICAN STANDARD O SIMILAR. INCLUYE: ASIENTO DE PLASTICO, LLAVE ANGULAR FIG. 401, TANQUE, ACCESORIOS DE BRONCE PARA EL TANQUE BAJO, MATERIALES MENORES, LIMPIEZA, CUELLO DE CERA CON GUIA, PRUEBAS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACION. | PZA | 2 |  |  | 0
SIOP-071 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVABO, BLANCO, MARCA AMERICAN STANDARD O SIMILAR LINEA ECONOMICA (MOD. VERACRUZ), INCLUYE: LLAVE ANGULAR FIG. 401, MANGUERA FLEXIBLE, CESPOL CROMADO, LLAVE INDIVIDUAL, CUBRETALADROS, MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, ELEMENTOS DE FIJACION, MANO DE OBRA CALIFICADA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, HERRAMIENTA, PRUEBAS Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACION. | PZA | 2 |  |  | 0
SIOP-072 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MINGITORIO BLANCO, MCA. AMERICAN STANDARD MOD. NIAGARA O SIMILAR. INCLUYE: LLAVE DE CAMPANA FIG. 17 MG MCA. URREA, MATERIALES MENORES, PRUEBAS Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACION. | PZA | 1 |  |  | 0
SIOP-073 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ASIENTO PARA W.C. EN CUALQUIER COLOR, REFORZADO INCLUYE: ELEMENTOS DE FIJACION, MATERIALES MENORES, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA Y MANO DE OBRA. | PZA | 2 |  |  | 0
SIOP-074 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO MCA. JOFEL MOD. AZUR MAXI PH52001 O SIMILAR, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 2 |  |  | 0
SIOP-075 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE DISPENSADOR DE JABON MCA. JOFEL MOD. AC54000 O SIMILAR INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 2 |  |  | 0
SIOP-076 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE DISPENSADOR DE TOALLA INTERDOBLADA MCA. JOFEL MOD. PT5100 O SIMILAR INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 2 |  |  | 0
SIOP-077 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARRA RECTA PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES ACERO SATINADO MCA. HELVEX MOD. B-700-S O SIMILAR INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 4 |  |  | 0
SIOP-078 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MEZCLADORA DE LAVABO 4” ANTARES INCLUYE CONTRA DE REJILLA, CROMO MODELO HM-14 MARCA HELVEX O EQUIVALENTE INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, MATERIALES MENORES, HERRAMIENTA, PRUEBAS, LIMPIEZA Y ACARREO DEL MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACIÓN. | PZA | 2 |  |  | 0
SIOP-079 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MANGUERA COFLEX DE 1/2" PARA W.C. DE 35 CM DE LONGITUD. INCLUYE: FLETES, MANIOBRAS, ACARREO, COLOCACIÓN A CUALQUIER NIVEL, FIJACIÓN, PRUEBAS, MATERIALES MENORES Y HERRAMIENTA NECESARIA. | PZA | 2 |  |  | 0
SIOP-080 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MANGUERA COFLEX DE 1/2" PARA LAVABO DE 40 CM DE LONGITUD. INCLUYE: FLETES, MANIOBRAS, ACARREO, COLOCACIÓN A CUALQUIER NIVEL, FIJACIÓN, PRUEBAS, MATERIALES MENORES Y HERRAMIENTA NECESARIA. | PZA | 4 |  |  | 0
SIOP-081 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE FREGADERO UNA TARJA DE ACERO INOXIDABLE CON ESCURRIDERO DE 1.20 M X 0.50 M. INCLUYE: LLAVES ANGULARES FIG. 401, SOPORTES, MATERIALES MENORES, PRUEBAS Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACION. | PZA | 2 |  |  | 0
SIOP-082 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CESPOL DE PLOMO PARA TARJA. INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 2 |  |  | 0
SIOP-083 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANASTA Y CONTRACANASTA PARA TARJA EN ACERO INOXIDABLE. INCLUYE: MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 2 |  |  | 0
SIOP-084 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LLAVE MEZCLADORA PARA TARJA MCA. URREA CAT. 320LB CON MANERALES. INCLUYE: MANO DE OBRA Y MATERIALES MENORES PARA SU COLOCACION. | PZA | 2 |  |  | 0
SIOP-085 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESPEJO DE 4 MM. CON MARCO DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL DE 2" CAT. 10103, Y FONDO DE TRIPLAY DE PINO DE 6 MM. INCLUYE: SUMINISTRO, MANO DE OBRA, COLOCACION A CUALQUIER ALTURA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 2 |  |  | 0
SIOP-086 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADOR SOLAR DE 15 TUBOS Y 150 LITROS MARCA ERA O SIMILAR PARA CUATRO SERVICIOS EN LA AZOTEA, INCLUYE: TUBERIA, COPLES, NIPLES, VALVULAS, EQUIPO, MATERIALES MENORES, CONEXIÓN Y FIJACION EN LA AZOTEA, EQUIPO, MATERIALES Y MANO DE OBRA. | PZA | 1 |  |  | 0
A10 | IMPERMEABILIZANTE |  |  |  |  | 0
SIOP-087 | SUMINISTRO Y APLICACION DE PREMIUM: IMPERMEABILIZANTES ACRÍLICOS ECOLÓGICOS, MUY FLEXIBLES, AISLAFLEX 5+1 AÑOS DE PROTECCIÓN O EQUIVALENTE: EN COLOR BLANCO AYUDA A REDUCIR LA TEMPERATURA HASTA 12% EN EL INTERIOR DE LOS INMUEBLES. , APLICADO CON BROCHA O CEPILLO, COMO PRIMARIO APLICAR UNA MANO DE AISLAFLEX SELLO O EQUIVALENTE SIN DILUIR, RESANE Y CALAFATEO USE AISLAFLEX TODO TERRENO O EQUIVALENTE CON ESPÁTULA TRIANGULAR PARA TRATAR GRIETAS: APLIQUE EN LA GRIETA, PRIMER CAPA APLICAR SIN DILUIR AISLAFLEX 5+1, A RAZÓN DE 0,5 L/M2. , COLOCACIÓN DEL REFUERZO PASA® PROTECTO MALLA PLUS O EQUIVALENTE, DEJAR SECAR DE 12 A 24 HORAS, APLICAR UNA SEGUNDA CAPA SIGUIENDO UNA DIRECCIÓN TRANSVERSAL, A RAZÓN DE 0,5 L/M2 , INCLUYE: CARTA GARANTIA POR 5 AÑOS, MANO DE OBRA, MATERIALES, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M2 | 75.48 |  |  | 0
SIOP-088 | SUMINISTRO Y COLOCACION PASA® MULTI CAPE APP FVG 3,5 MM DE ESPESOR O EQUIVALENTE, CON GRAVILLA MEJORADA PLUS, ACABADO/COLOR BLANCO/ROJO, IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO A BASE DE ASFALTO MODIFICADO CON POLIPROPILENO ATÁCTICO, CON ACABADO GRANULAR DE GRAVILLA PLUS, RESISTE MOVIMIENTOS TÉRMICO ESTRUCTURALES DE ORDEN INTERMEDIO, LIBRE DE MANTENIMIENTO, SE APLICARA UNA MANO DE PROTECTO HIDROPRIMER O EQUIVALENTE, RESANE GRIETAS Y FISURAS DE LAS SUPERFICIES Y CALAFATEE PUNTOS CRÍTICOS COMO BAJADAS DE AGUA PLUVIAL, BASES, SOPORTES, ETC. CON PASA®PROTECTOCEMENT O EQUIVALENTE: , POSTERIORMENTE SE COLOCARA PASA® MULTI CAPE APP FVG, INCLUYE: CARTA GARANTIA DE 5 AÑOS, MANO DE OBRA, MATERIALES, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M2 | 265.4 |  |  | 0
A11 | HERRERIA Y ALUMINIO |  |  |  |  | 0
SIOP-089 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCEL DE ALUMINIO, ARMADO CON PERFILES DE ALUMINIO TIPO INTERIOR DE 3", ACABADO ANODIZADO NATURAL, Y CRISTAL TEMPLADO DE 6 MM, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, HERRAJES, ESCUADRAS, TORNILLOS, VINILOS, FIJACIÓN, SELLADO CON SILICON, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 2.3 |  |  | 0
SIOP-090 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE HERRERIA PARA PUERTAS, VENTANAS Y/O PASAMANOS INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, TRAZO, HABILITADO, SOLDADURA, APLICACIÓN DE PRIMER ANTICORROSIVO, MONTAJE, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | KG | 401.69 |  |  | 0
SIOP-091 | SELLADO PERIMETRAL CON SILICON DE VENTANERIA EN LA PARTE SUPERIOR DE LA MISMA CON EL TECHO PARA EVITAR FILTRACIONES DE AGUA, INCLUYE: LIMPIEZA DE LA JUNTA , Y SELLO CON SILICON EN LA PARTE SUPERIOR, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | ML. | 60 |  |  | 0
SIOP-092 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOLARDO DE 6” MARCA OPTIMUS MODELO BOL-201A O SIMILAR BASE DE TUBO CED. 40 REFORZADO. ESTRUCTURA INTERNA CON ANCLA DE 80 CM RELLENADO CON CONCRETO DE ALTA RESISTENCIA Y PINTURA PARA INTEMPERIE DE LARGA DURACIÓN INCLUYE: FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 8 |  |  | 0
SIOP-093 | FABRICACION DE ESCALERA TIPO MARINA ADOSADA A LA PARED PARA ACCESO A LAS AZOTEAS DE 4.00 M. DE ALTURA Y 0.60M DE ANCHO, FABRICADA CON PERFILES TUBULARES CALIBRE 16 Y PROTECCION PERIMETRAL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, PINTURA ANTICORROSIVA Y PINTURA FINAL DE ESMALTE, CORTES, SOLDADURA, Y TRABAJOS DE ALBAÑILERIA PARA SU COLOCACION, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 1 |  |  | 0
A12 | LIMPIEZA |  |  |  |  | 0
SIOP-094 | LIMPIEZA AL FINAL DE LA OBRA EN FORMA MANUAL INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 340.3 |  |  | 0
B | REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD RURAL DE CITALA, CLUES JCSSA005560 EN EL MUNICIPIO DE TEOCUITATLÁN DE CORONA, JALISCO. |  |  |  |  | 0
B1 | DESMANTELAMIENTO Y DEMOLICIONES |  |  |  |  | 0
SIOP-095 | DESMONTAJE DE PUERTA DE MADERA, HERRERIA, ALUMINIO Y MULTYPANEL HASTA 2.10 M. DE ALTURA CON MARCO, SIN RECUPERACIÓN, INCLUYE: ACARREO FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M2 | 40 |  |  | 0
SIOP-096 | DESMONTAJE DE REJA EXTERIOR DE HERRERIA HASTA 2.10 M. DE ALTURA, SIN RECUPERACIÓN, INCLUYE: ACARREO FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M2 | 116.2 |  |  | 0
SIOP-097 | DESINSTALACION DE MUEBLE DE BAÑO YA SEA INODORO, LAVABO, MINGITORIO, ETC. SIN RECUPERACION INCLUYE: DESCONEXION, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y ACARREO DEL MUEBLE FUERA DE LA OBRA. | PZA | 7 |  |  | 0
SIOP-098 | DESMONTAJE SIN RECUPERACION DE LUMINARIAS DE SOBREPONER O DE EMPOTRAR A UNA ALTURA DE 0-3 M INCLUYE: ACARREO FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 24 |  |  | 0
SIOP-099 | DESINSTALACION Y RETIRO DE SALIDAS ELECTRICAS PARA LUMINARIAS, APAGADORES, CONTACTOS Y SECADORES DE MANO, A CUALQUIER NIVEL INCLUYE: RETIRO DE APAGADORES, CONTACTOS Y CONDUCTORES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | SAL | 24 |  |  | 0
SIOP-100 | DEMOLICION DE PISO DE LOSETA Y AZULEJO DE CERAMICA, BARRO Y/O EQUIVALENTE EN PISO Y/O MURO, INCLUYE: LIMPIEZA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN HASTA EL CENTRO DE ACOPIO, PARA SU POSTERIOR RETIRO. | M2 | 233.77 |  |  | 0
SIOP-101 | CARGA MANUAL Y ACARREO EN CAMIÓN 1 ER. KILOMETRO, DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, (NORMA S. C. T. N-CTR-CAR-1-01-013-00). | M3 | 28.73 |  |  | 0
SIOP-102 | ACARREO EN CAMION A KILÓMETROS SUBSECUENTES DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (NORMA S. C. T. N-CTR-CAR-1-01-013-00) | M3-KM | 287.3 |  |  | 0
SIOP-103 | RETIRO DE IMPERMEABILIZANTE ACRILICO EN AZOTEA INCLUYE: RETIRO DE IMPERMEABILIZANTE CON HERRAMIENTA MANUAL, LIMPIEZA DEL AREA , BAJAR Y RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE OBRA, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y EQUIPO. | M2 | 64.2 |  |  | 0
SIOP-104 | DEMOLICION DE MURO DE PIEDRA DE 0.60M DE ESPESOR PARA REUBICACION DE RAMPA PARA SILLA DE RUEDAS, INCLUYE: MANO DE OBRA, Y RETIRO DEL ESCOMBRO AL INTERIOR DE LA OBRA. | M3 | 2.5 |  |  | 0
SIOP-105 | DEMOLICION DE PISO DE ADOQUIN CON FIRME DE MORTERO CEMENTO AREA DE 10 CM. DE ESPESOR EN AREAS EXTERIORES PARA DESPLANTE DE RAMPA PARA SILLA DE RUEDAS Y BAÑO DE ENCAMADOS, INCLUYE ACARREO AL INTERIOR DE LA OBRA. | M2 | 50.9 |  |  | 0
SIOP-106 | DEMOLICION DE PISO CERAMICO CON FIRME DE CONCRETO DE 10 CM. DE ESPESOR EN AREAS DE COCINA RECAMARA Y BAÑO DEL MEDICO PARA RECOMPACTAR AREA Y CAMBIAR INSTALACIONES. | M2 | 74.3 |  |  | 0
B2 | PRELIMINARES |  |  |  |  | 0
SIOP-107 | PROTECCION DE CAMAS HOSPITALARIAS DE 2.00 X 1.00 CON PLASTICO FLEJADO CON CINTA CANELA PARA EVITAR PASO DE POLVO, INCLUYE : MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA | PZA | 2 |  |  | 0
SIOP-108 | TAPIAL DE TABLAROCA DE 16MM, UNA CARA PARA AISLAR AREA DE TRABAJO, INCLUYE: MATERIALES Y MANO DE OBRA. | M2 | 30 |  |  | 0
B3 | ALBAÑILERIAS |  |  |  |  | 0
SIOP-109 | TRAZO Y NIVELACION DE EDIFICIOS ESTABLECIENDO REFERENCIAS DEFINITIVAS, CON TRANSITO Y NIVEL (EQUIPO TOPOGRAFICO), INCLUYE: PERSONAL TECNICO CALIFICADO, ESTACAS, MOJONERAS, LOCALIZACION DE ENTRE EJES, BANCOS DE NIVEL, MATERIALES PARA SEÑALAMIENTO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | M2 | 10.3 |  |  | 0
SIOP-110 | EXCAVACION A MANO EN CEPAS EN MATERIAL TIPO B", DE 0 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD, EN SECO, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, TRASPALEOS, MOVIMIENTOS Y ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA, MEDIDO EN BANCO. | M3 | 70.53 |  |  | 0
SIOP-111 | BOQUILLAS Y BOLEOS EN PUERTAS Y VENTANAS, CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:2:6, INCLUYE: ANDAMIOS Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACION. | M | 243.89 |  |  | 0
SIOP-112 | RELLENO EN CEPAS O MESETAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION COMPACTADO AL 90% CON COMPACTADOR DE IMPACTO, EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CM., INCLUYE: INCORPORACION DE AGUA NECESARIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y ACARREOS. | M3 | 15 |  |  | 0
SIOP-113 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE YESO EN MUROS Y BOVEDAS PARA PULIDO DE SUPERFICIES SOBRE APLANADO EXISTENTE CON YESO, SELLADOR VINILICO Y REDIMIX, INCLUYE: ANDAMIOS, LIMPIEZA Y TALLADO DE LA SUPERFICIE APLICACION DE SELLADOR VINILICO YESO Y REDIMIX CON ACABADO PULIDO, MATERIALES Y MANO DE OBRA. | M2 | 220 |  |  | 0
SIOP-114 | COMPACTACION DEL TERRENO NATURAL PARA COLOCAR FIRME DE JALCRETO, INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M2 | 74.3 |  |  | 0
SIOP-115 | APLANADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1-5 ACABADO RUSTICO EN FACHADAS ,INCLUYE: DEMOLER APLANADO SUELTO, PICADO DE LA SUPERFICIE , HUMEDECIDO Y APLICAR APLANADO NUEVO EN AREAS PEQUEÑAS DE APROXIMADAMENTE 0.30 DE M2 MATERIALES, MANO DE OBRA, HTA. Y EQUIPO. | M2 | 50 |  |  | 0
SIOP-116 | PISO DE CONCRETO DE 10CM. DE ESPESOR FC= 200 KG/CM2 ACABADO APALILLADO PARA RAMPA DE DISCAPACITADOS INCLUYE: MATERIALES , MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | M2 | 74.3 |  |  | 0
SIOP-117 | APLANADO DE PRETILES DE AZOTEA DE 0.50 M DE ALTURA CON MORTERO CEMENTO-ARENA DE RIO EN PROPORCION 1:3 DE 2 CM. DE ESPESOR PROMEDIO, A PLOMO Y REGLA, ACABADO APALILLADO FINO, INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, ANDAMIOS, HERRAMIENTAS, PLOMEO, NIVELACION, REMATES, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y ACARREO Y ELEVACION DE MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACION. A CUALQUIER NIVEL. | ML | 65 |  |  | 0
SIOP-118 | RELLENO COMPACTADO POR CUALQUIER MEDIO CON SUELO-CEMENTO, CON MATERIAL DE BANCO-CEMENTO EN PROPORCIÓN DE 10:1 EN VOLUMEN SUELTO, A CUALQUIER PROFUNDIDAD, COMPACTADO AL 90%, EN CAPAS DE 15 CM. INCLUYE: APIZONADOR DE IMPACTO Y HUMEDAD OPTIMA, MEZCLADO, PRUEBAS DE COMPACTACION, TRASPALEOS, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA, MANO DE OBRA Y ACARREO HASTA EL SITIO DE SU COLOCACION. | M3 | 62.8 |  |  | 0
SIOP-119 | SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO FY=4,200 KG/CM2 (G.E.), DE 3/8 ( #3 ), EN CIMENTACION, INCLUYE: MATERIALES, HABILITADO, DOBLECES, SILLETAS, ALAMBRE, GANCHOS, ESCUADRAS, TRASLAPES, DESPERDICIOS HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACION." | KG | 120 |  |  | 0
SIOP-120 | SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO FY=4,200 KG/CM2 (G.E.), DE 1/2 ( #4 ), EN CIMENTACION, INCLUYE: MATERIALES, HABILITADO, DOBLECES, SILLETAS, ALAMBRE, GANCHOS, ESCUADRAS, TRASLAPES, DESPERDICIOS HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACION." | KG | 150 |  |  | 0
SIOP-121 | CIMBRA ACABADO COMUN, EN CIMENTACION, INCLUYE: DESPERDICIO, HABILITADO, CIMBRADO Y DESCIMBRA, NIVELACION, PLOMEO MATERIAL, MANO DE OBRA , LIMPIEZA, HERRAMIENTA, ACARREO DEL MATRIAL DENTRO Y FUERA DE LA OBRA. | M2 | 26.7 |  |  | 0
SIOP-122 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETOHECHO AMANO F'C=200 KG/CM2, TMA= 3/4, R.N. EN CIMENTACION. INCLUYE: TENDIDO, RASTREADO, VIBRADO, NIVELACION, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA, PRUEBAS, CURADO CON CURACRETO ROJO, DESPERDICIO Y MANO DE OBRA. | M3 | 3.5 |  |  | 0
SIOP-123 | ANCLAJE PARA CASTILLO K-2 DE 60 X 60 X 60 CM. EN CIMENTACION DE SUELO-CEMENTO, CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2, TMA=3/4" SEGUN PLANO. INCLUYE: ARMADO, COLADO, VIBRADO, CURADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 12 |  |  | 0
SIOP-124 | DALA DE DESPLANTE D-1 DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2, T.M.A.=3/4, CON SECCION DE 14 X 20 CM., ARMADA CON 4 VARILLAS NO. 3 Y ESTRIBOS NO. 2 A CADA 20 CM. INCLUYE: ARMADO, COLADO, CURADO, VIBRADO, CIMBRA COMUN, DESCIMBRA, TRASLAPES, CRUCES DE VARILLAS CON ELEMENTOS TRANSVERSALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACION, A CUALQUIER ALTURA. | ML | 10.7 |  |  | 0
SIOP-125 | IMPERMEABILIZACION DE CADENAS DE DESPLANTE EN MUROS, CON UNA CAPA DE EMULTEX (O SIMILAR), DOS CAPAS DE BITUMEX (O SIMILAR) Y UNA CAPA DE CRISTAFLEX (O SIMILAR). | ML | 10.7 |  |  | 0
SIOP-126 | MURO DE LADRILLO DE BARRO RECOCIDO, DE 14 CMS. DE ESPESOR PROMEDIO, A SOGA, CON BLOCK 11 X 14 X 28 CMS., ACABADO COMUN, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCION 1:3, EN CUALQUIER NIVEL, INCLUYE: TRAZO, NIVELACION, PLOMEO, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACION. | M2 | 65.1 |  |  | 0
SIOP-127 | DALA INTERMEDIA D-1 DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2, T.M.A.=3/4, CON SECCION DE 14 X 20 CM., ARMADA CON 4 VARILLAS NO. 3 Y ESTRIBOS NO. 2 A CADA 20 CM. INCLUYE: ARMADO, COLADO, CURADO, VIBRADO, CIMBRA COMUN, DESCIMBRA, TRASLAPES, CRUCES DE VARILLAS CON ELEMENTOS TRANSVERSALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACION, A CUALQUIER ALTURA. | ML | 24.8 |  |  | 0
SIOP-128 | CASTILLO K-4 DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2, T.M.A.=3/4", CON SECCION DE 14 X 20 CM, ARMADO CON 4 VARILLAS NO. 3 Y ESTRIBOS NO. 2 A CADA 20 CM, INCLUYE: ARMADO, COLADO, CURADO, VIBRADO, CIMBRA COMUN, DESCIMBRA, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACION. | ML | 37 |  |  | 0
SIOP-129 | CERRAMIENTO C-1 DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2, T.M.A.=3/4, CON SECCION DE 14 X 20 CM., ARMADA CON 4 VARILLAS NO. 3 Y ESTRIBOS NO. 2 A CADA 20 CM. INCLUYE: ARMADO, COLADO, CURADO, VIBRADO, CIMBRA COMUN, DESCIMBRA, TRASLAPES, CRUCES DE VARILLAS CON ELEMENTOS TRANSVERSALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACION, A CUALQUIER ALTURA. | ML | 6 |  |  | 0
SIOP-130 | DALA DE REMATE DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2, T.M.A.=3/4, CON SECCION DE 14 X 20 CM., ARMADA CON 4 VARILLAS NO. 3 Y ESTRIBOS NO. 2 A CADA 20 CM. INCLUYE: ARMADO, COLADO, CURADO, VIBRADO, CIMBRA COMUN, DESCIMBRA, TRASLAPES, CRUCES DE VARILLAS CON ELEMENTOS TRANSVERSALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACION, A CUALQUIER ALTURA. | ML | 18 |  |  | 0
SIOP-131 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VIGA DE ACERO DE 5" PARA CUBIERTA EN BAÑO DE ENCAMADOS, INCLUYE: COLOCACION DE TIRANTES, MATERIALES Y MANO DE OBRA. | ML | 10.1 |  |  | 0
SIOP-132 | BOVEDA DE CUÑA CON LADRILLO DE BARRO DE 10 X 12 X20 ASENTADA CON MORTERO CEMENTO ARENA 1.: 5 , INCLUYE: MATERIALES,MANO DE OBRA ELEVACION, Y LECHADEO CON LECHADA DE CEMENTO ARENA 1-4 . | M2 | 9.5 |  |  | 0
SIOP-133 | ENTORTADO DE HORMIGON DE CEMENTO-ARENA-JAL EN PROPORCION 1:2:6, DE 10.0 CM DE ESPESOR PROMEDIO, INCLUYE: LECHADA DE CEMENTO GRIS CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL A RAZON DE 1 KG/SACO DE CEMENTO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y ACARREO DE MATERIALES HASTA EL SITIO DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA. ACABADO PARA RECIBIR IMPERMEABILIZANTE, LADRILLO DE AZOTEA Y/O TEJA. | M2 | 9.5 |  |  | 0
SIOP-134 | ENLADRILLADO DE AZOTEA CON LADRILLO DE BARRO ROJO RECOCIDO, DE 17.0 X 17.0 CM, TRASLAPADOS, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3. INCLUYE: LECHADA DE CEMENTO GRIS CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL (1 KG/SACO DE CEMENTO) Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACION. | M2 | 9.5 |  |  | 0
SIOP-135 | APLANADO DE MUROS Y/O TECHOS CON MORTERO CEMENTO-ARENA DE RIO EN PROPORCION 1:3 DE 2 CM. DE ESPESOR PROMEDIO, A PLOMO Y REGLA, ACABADO APALILLADO FINO, INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, ANDAMIOS, HERRAMIENTAS, PLOMEO, NIVELACION, REMATES, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACION. A CUALQUIER NIVEL. | M2 | 154.9 |  |  | 0
SIOP-136 | RANURA EN PISOS DE CONCRETO PARA TUBERIA DE 13 A 51 MM DE DIAMETRO PARA ALOJA R LAS TUBERIAS DE INSTALACIONES HIDRAULICAS Y ELECTRICAS, INCLUYE APERTURA CON DISCO Y RESANE CON MORTERO CEMENTO ARENA 1-5, DEMOLICION, MATERIALES Y MANO DE OBRA | ML. | 120 |  |  | 0
SIOP-137 | RANURA EN MUROS DE TABIQUE DE BARRO PARA ALOJAR TUBERIA CONDUIT PRESADO DE 13-51MM DE DIAMETRO PARA OCULTAR INSTALACIONES ELECTRICAS , TELEFONIA , Y VIDEO DE CAMARAS, INCLUYE APERTURA CON DISCO Y RESANE CON MORTERO CEMENTO ARENA 1-5, DEMOLICION, MATERIALES Y MANO DE OBRA | ML | 52.36 |  |  | 0
SIOP-138 | PLANTILLA DE 5 CM. DE ESPESOR DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C= 100 KG/CM2, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, NIVELACIÓN, MAESTREADO Y COLADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 10.32 |  |  | 0
SIOP-139 | COLOCACION DE ADOQUIN HEXAGONAL EN EL PATIO TRASERO DEL CENTRO DE SALUD ASENTADO CON ARENA, INCLUYE: NIVELACION, COMPACTACION DEL TERRENO NATURAL BASE COMPACTADA DE 20CM. DE ESPESOR CON SUELO CEMENTO EN PROPORCION 1:8 , MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | ML | 150 |  |  | 0
SIOP-140 | COLOCACION DE ADOQUIN HEXAGONAL EN EL PATIO TRASERO DEL CENTRO DE SALUD ASENTADO CON ARENA, INCLUYE: NIVELACION, COMPACTACION DEL TERRENO NATURAL BASE COMPACTADA DE 20CM. DE ESPESOR CON SUELO CEMENTO EN PROPORCION 1:8 , MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 250 |  |  | 0
SIOP-141 | MURO DE PIEDRA BRAZA ACABADO ROSTREADO, ASENTADO CON MEZCLA CEMENTO ARENA 1:4, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M3 | 88.65 |  |  | 0
SIOP-142 | MURO DE NIVELACION TIPO TEZON, A BASE DE TABICÓN MACIZO DE JALCRETO DE 11 X 14 X 28 CM., ASENTADO CON MORTERO-ARENA 1:4. INCLUYE : MATERIALES, PLOMEADO, ALINEADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 84.21 |  |  | 0
SIOP-143 | RELLENO POR CUALQUIER MEDIO, CON GRAVA DE 1 1/2" DE DIAMETRO LIBRE DE FINOS, COMO FILTRO CIMENTACION. INCLUYE: BANDEADO, COMPACTACION, TENDIDO, NIVELADO, DESPERDICIOS, TRASPALEOS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODOS LOS ACARREOS NECESARIOS AL SITIO DE SU COLOCACION. | M3 | 95.32 |  |  | 0
SIOP-144 | ZAVALETA EN AZOTEA CON LADRILLO DE AZOTEA DE 17 X 17 CMS., ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROP. 1:3., INCLUYE: TRAZO, LECHADA DE CEMENTO GRIS, ARENA DE RIO CERNIDA Y COLOR ROJO TERRACOTA CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL A RAZON DE 2 KG/SACO DE CEMENTO, DESPERDICIOS, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y ACARREO DE MATERIALES AL LUGAR DE SU UTILIZACION, A CUALQUIER NIVEL. | M | 46.8 |  |  | 0
B4 | PUERTA Y VENTANA |  |  |  |  | 0
SIOP-145 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE TAMBOR CON TRIPLAY DE CAOBILLA DE 6 MM. POR AMBAS CARAS, DE 0.95 MTS. X 2.10 MTS. FORMADA A BASE DE BASTIDOR Y MARCO DE MADERA DE PINO DE PRIMERA DE 2" X 1 1/2" Y PEINAZOS DE 1 1/2" X 1 1/2" A CADA 30 CMS. EN AMBOS SENTIDOS, ACABADO ENTINTADO Y LACA BRILLANTE TRANSPARENTE, INCLUYE: MARCO Y TOPES DE MADERA, JAMBAS, CHAPA SCOVILL MODELO A-52-PS, RESANADOR PARA MADERA, BISAGRA DE LIBRO DE 3", DESPERDICIOS, MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA. | PZA | 10 |  |  | 0
SIOP-146 | SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE ALQUIDALICO ANTICORROSIVO, ACABADO BRILLANTE, PARA INTERIORES Y EXTERIORES QUE NO DESPRENDA VAPORES TÓXICOS NI OLORES DESAGRADABLES, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS ( SÓLIDOS POR PESO 49-60%, SÓLIDOS POR VOLUMEN 40-46%, VISCOSIDAD DE 110-160 UK A 25°C, DENSIDAD 0.9-1.2 TON/M3., BRILLO A 60°C, 90%, TIEMPO DE SECADO AL TACTO, < O = 6 HRS., TIEMPO DE SECADO DURO < O = 24 HRS., ADHERENCIA 100%, RENDIMIENTO EN SUP. LISA 8-10 M2/LT., DILUCIÓN MÁXIMA (AGUARRÁS, THINER), 15 %, EN VENTANERIA, MEDIDA POR UN SOLO LADO, TRABAJO TERMINADO, A DOS MANOS, INCLUYE: MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, ANDAMIOS, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE SEGURIDAD. A CUALQUIER NIVEL. (LA PINTURA ES POR AMBOS LADOS DE LA VENTANERIA, PERO PARA SU PAGO ES MEDIDA SOLO POR 1 SOLO LADO). | M2 | 136 |  |  | 0
SIOP-147 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CRISTAL FLOTADO DE 6 MM. DE ESPESOR, ASENTADO VINIL, INCLUYE: CORTES, DESPERDICIOS Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACION A CUALQUIER NIVEL. | M2 | 15 |  |  | 0
SIOP-148 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PERSIANAS VERTICAL DE PVC MARCA REGGIA O SIMILAR COLOCADAS EN VENTANAS DEL INTERIOR DEL CENTRO DE SALUD, INCLUYE: CORTINEROS, PERSIANAS, COLOCACION, MATERIALES Y MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 40.8 |  |  | 0
B5 | PINTURA |  |  |  |  | 0
SIOP-149 | PINTURA VINILICA VINIMEX DE COMEX O VINI-HOGAR SHERWIN WILLIAMS O EQUIVALENTE, EN MUROS A DOS MANOS, INCLUYE: MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, ANDAMIOS, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, SELLADO DE LA SUPERFICIE, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE SEGURIDAD. | M2 | 1269.8 |  |  | 0
B6 | PISOS |  |  |  |  | 0
SIOP-150 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO DE LOSETA CERAMICA,STONE WALK RECTIFICADO, COLOR MARFIL, ASENTADO CON PEGA PISO Y JUNTEADO CON JUNTEADOR DE COLOR SIN ARENA, CON JUNTAS DE 3.00 MM. DE ANCHO MINIMO, INCLUYE: CORTE, REMATES, ESCUADRE, DESPERDICIOS, DESPATINADO, HERRAMIENTAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACION, A CUALQUIER NIVEL." | M2 | 233.77 |  |  | 0
SIOP-151 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ZOCLO DE 10 CM DE ALTURA, A BASE DE RECORTES DE PISO IGUAL O SIMILAR AL EXISTENTE CUALQUIER COLOR DE 60 X 60 CM, O SIMILAR, ASENTADO CON ADHESIVO PEGA PISO MCA. PERDURA COLOR BLANCO Y JUNTEADOR SIN ARENA, INCLUYE: TRAZO, CORTES, AJUSTES, REMATES, ESCUADRE, DESPERDICIOS, DESPATINADO, EMBOQUILLADOS, HERRAMIENTAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACION, A CUALQUIER NIVEL. | M | 223 |  |  | 0
B7 | INSTALACION ELECTRICA |  |  |  |  | 0
SIOP-152 | CABLEADO DE SALIDA ELECTRICA PARA LUMINARIAS, APAGADORES, CONTACTOS Y SECADORES DE MANO, HASTA 4 M. DE LONGITUD EN DUCTERIA EXISTENTE, CABLE VINANEL THW-LS 600 V. A 75° C, 90° C, MARCA CONDUCTORES MONTERREY O EQUIVALENTE, INCLUYE: 2 CABLES DE COBRE THW CAL. 12 AWG. Y 1 CABLE DE COBRE THW CAL. 14 AWG, ENCINTADO, CONEXION A TIERRA, MATERIALES MENORES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA , CONEXIONES, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, PRUEBAS, DESPERDICIOS Y ACARREO DEL MATERIAL AL SITIO DE SU COLOCACION, A CUALQUIER NIVEL. | SAL | 32 |  |  | 0
SIOP-153 | SALIDA ELECTRICA PARA LUMINARIAS, APAGADORES, CONTACTOS Y SECADORES DE MANO, OCULTA, CON TUBERIA Y CONEXIONES CONDUIT PVC TIPO PESADO DE 3/4" 19 MM. DE DIAMETRO HASTA 4 M. DE LONGITUD, CABLE VINANEL THW-LS 600 V. A 75° C, 90° C, MARCA CONDUCTORES MONTERREY O EQUIVALENTE, CABLE VINANEL 21 THW-LS 600 V. A 75° C, 90° C, MARCA CONDUMEX O EQUIVALENTE, 2 CABLES DE COBRE THW CAL. 12 AWG. Y 1 CABLE DE COBRE THW CAL. 14 AWG, CAJAS CUADRADAS, INCLUYE: TRAZO, RANURAS Y RESANES CON MORTERO CEMENTO- ARENA 1:3, MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, ELEMENTOS DE FIJACION, PRUEBAS, DESPERDICIOS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y ACARREO DEL MATERIAL AL SITIO DE SU COLOCACION, EN CUALQUIER NIVEL. | SAL | 24 |  |  | 0
SIOP-154 | SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO CONDUIT DE P.V.C. PESADO, DE 19 MM DIAM. INCLUYE: CONEXIONES, TRAZO, DESPERDICIOS, MATERIALES MENORES, PRUEBAS Y ACARREO AL SITIO DE SU COLOCACION. | M | 120 |  |  | 0
SIOP-155 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE THW CAL. 12 AWG. INC. MATERIALES MENORES,PRUEBAS Y ACARREOS AL SITIO DE SU COLOCACION. | M | 120 |  |  | 0
SIOP-156 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE THW CAL. 14 AWG. INC. MATERIALES MENORES,PRUEBAS Y ACARREOS AL SITIO DE SU COLOCACION. | M | 120 |  |  | 0
SIOP-157 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 14 AWG. INC. MATERIALES MENORES,PRUEBAS Y ACARREOS AL SITIO DE SU COLOCACION. | M | 120 |  |  | 0
SIOP-158 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE APAGADOR SENCILLO MODUS BTICINO COLOR BLANCO O EQUIVALENTE INCLUYE: PLACA Y TAPA, MATERIALES MENORES, PRUEBAS, FLETES, DESPERDICIOS, ACARREOS AL SITIO DE SU COLOCACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION. | PZA | 24 |  |  | 0
SIOP-159 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTO DUPLEX TIPO AMERICANO COLOR BLANCO O EQUIVALENTE INCLUYE: TAPA Y PLACA, MATERIALES MENORES, PRUEBAS, ELEMENTOS DE FIJACION, DESPERDICIOS Y ACARREO DEL MATERIAL AL SITIO DE SU COLOCACION, A CUALQUIER NIVEL. | PZA | 40 |  |  | 0
SIOP-160 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIO TIPO GABINETE MCA WALL LAMP 40W 85-265V 6500K 120 CM 3400LM IP40, INCLUYE: MATERIALES MENORES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, PRUEBAS, FLETES, DESPERDICIO Y ACARREOS AL SITIO DE SU COLOCACION. | PZA | 24 |  |  | 0
B8 | INSTALACION HIDROSANITARIA |  |  |  |  | 0
SIOP-161 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CISTERNA DE POLIETILENO DE 5000 LTS. DE CAPACIDAD, INCLUYE: VALVULA DE ESFERA, FILTRO, BOMBA CENTRIFUGA, VALVULA DE LLEDADO, FLOTADOR, PICHANCHA, TUBERIA INTERNA TUBO PLUS, TAPA DE 60 CM, MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, CONEXIONES, MATERIALES MENORES | PZA | 1 |  |  | 0
SIOP-162 | OCULTAMIENTO DE MANGUERA DE POLIETILENO RIGIDO DE 2" DE DIAMETRO QUE TRAE EL AGUA RODADA DE LA MONTAÑA ALOJANDO LA MANGUERA EN UNA EXCAVACION DE 40CM DE ANCHO Y 40 CM. DE PROFUNDIDAD RELLENADA CON SUELO CEMENTO 1:8 PARA SU PROTECCION EN LA TRAYECTORIA EXISTENTE,MATERIALES, MANO DE OBRA, HTA. Y EQUIPO. | ML. | 60 |  |  | 0
SIOP-163 | SALIDA HIDRAULICA DE AGUA FRIA Y/O CALIENTE, PARA ALIMENTACION A MUEBLE SANITARIO, CONSISTENTE EN TUBERIA Y CONEXIONES DE TUBO PLUS DE 1/2 A 2" DE DIAMETRO, INCLUYE: DESPERDICIO DE TUBERIA, CAMARAS CONTRA GOLPE DE ARIETE, COPLES, CODOS, TEES, YEES, REDUCCIONES, VALVULAS Y TUERCAS UNION EN CUADROS DE VALVULAS, MATERIALES MENORES, FLETES Y ACARREO DE LOS MATERIALES AL SITIO DE SU INSTALACION Y PRUEBAS. (DE ACUERDO A PLANOS DE PROYECTO). " | PZA | 36 |  |  | 0
SIOP-164 | REGISTRO SANITARIO DE 0.60 X 0.40 X 0.65 M, CON MURO DE LADRILLO DE LAMA DE 5.5 X 11.0 X 22.0 CM, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, APLANADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA DE RIO 1:3, TAPA DE CONCRETO F´C=150 KG/CM2 ARMADA CON ALAMBRON A CADA 15 CM EN AMBOS SENTIDOS, MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE 2" X 3/16", DESPERDICIOS Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACION. | PZA | 4 |  |  | 0
SIOP-165 | SALIDA SANITARIA A MUEBLE, CONSISTENTE EN TUBERIA Y CONEXIONES DE PVC DE 2 Y 4" DE DIAMETRO, INCLUYE: DESPERDICIO DE TUBERIA, LINEA DE VENTILACION (DESFOGUE), COPLES, CODOS, TEES, YEES, REDUCCIONES, REGISTRO SANITARIO, MATERIALES MENORES, FLETES Y ACARREO DE LOS MATERIALES AL SITIO DE SU INSTALACION Y PRUEBAS. (DE ACUERDO A PLANOS DE PROYECTO). " | SAL. | 12 |  |  | 0
SIOP-166 | LOCALIZACION Y DESAZOLVE DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EXISTENTE, INCLUYE: VERIFICAR SALIDAS, PRUEBAS, Y LIMPIEZA DE TRES REGISTRIOS EXISTENTES, MANO DE OBRA. | ML. | 30 |  |  | 0
SIOP-167 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADA C-40 DE 13 MM. DE DIAMETRO, INCLUYE: CONEXIONES, DESPERDICIOS, MATERIALES MENORES, HERRAMIENTAS, PRUEBAS, TRAZO, MANO DE OBRA Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACION. | ML | 20 |  |  | 0
SIOP-168 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE FIERRO GALVANIZADO DE 90° X 13 MM DE DIAMETRO DE LA MARCA CIFUNSA Ó SIMILAR. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION. | PZA | 6 |  |  | 0
SIOP-169 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE 13 MM DE DIAMETRO DE LA MARCA CIFUNSA Ó SIMILAR. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION. | PZA | 3 |  |  | 0
SIOP-170 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TEE DE FIERRO GALVANIZADO DE 13 MM DE DIAMETRO DE LA MARCA CIFUNSA Ó SIMILAR. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION. | PZA | 1 |  |  | 0
SIOP-171 | LOSA DE TAPA DE CONCRETO DE F'C=200 KG/CM2. DE 0.80 X 0.80 X 0.10 M. DE ESPESOR, ARMADA CON VARILLA DEL # 3 @ 15 CM. A/S. PARA RECIBIR ANILLETA DE FIERRO FUNDIDO PARA TAPA DE REGISTRO DE DRENAJE Y ADOQUIN DE CONCRETO EN EL PERIMETRO, INCLUYE: CIMBRA , ARMADO Y COLADO, COLOCACION DE ANILLETA Y ADOQUIN., MATERIALES Y MANO DE OBRA | PZA | 3 |  |  | 0
B9 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO |  |  |  |  | 0
SIOP-172 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOSETA CERAMICA PARA MURO SPA WHITE GLOSSY, ASENTADO CON PEGAZULEJO Y CON JUNTEADOR DE COLOR, INCLUYE: TRAZO, CORTE, REMATES, ESCUADRE, DESPERDICIOS, DESPATINADO, HERRAMIENTAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACION, A CUALQUIER NIVEL. | M2 | 114.49 |  |  | 0
B10 | MUEBLES DE BAÑO, ACCESORIOS Y EQUIPO |  |  |  |  | 0
SIOP-173 | SUMINISTRO E INSTALACION DE INODORO CON TANQUE BAJO, MODELO CADET PRO MARCA AMERICAN STANDARD O SIMILAR. INCLUYE: ASIENTO DE PLASTICO, LLAVE ANGULAR FIG. 401, TANQUE, ACCESORIOS DE BRONCE PARA EL TANQUE BAJO, MATERIALES MENORES, LIMPIEZA, CUELLO DE CERA CON GUIA, PRUEBAS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACION. | PZA | 4 |  |  | 0
SIOP-174 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVABO, BLANCO, MARCA AMERICAN STANDARD O SIMILAR LINEA ECONOMICA (MOD. VERACRUZ), INCLUYE: LLAVE ANGULAR FIG. 401, MANGUERA FLEXIBLE, CESPOL CROMADO, LLAVE INDIVIDUAL, CUBRETALADROS, MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, ELEMENTOS DE FIJACION, MANO DE OBRA CALIFICADA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, HERRAMIENTA, PRUEBAS Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACION. | PZA | 5 |  |  | 0
SIOP-175 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MINGITORIO BLANCO, MCA. AMERICAN STANDARD MOD. NIAGARA O SIMILAR. INCLUYE: LLAVE DE CAMPANA FIG. 17 MG MCA. URREA, MATERIALES MENORES, PRUEBAS Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACION. | PZA | 1 |  |  | 0
SIOP-176 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ASIENTO PARA W.C. EN CUALQUIER COLOR, REFORZADO INCLUYE: ELEMENTOS DE FIJACION, MATERIALES MENORES, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA Y MANO DE OBRA. | PZA | 4 |  |  | 0
SIOP-177 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO MCA. JOFEL MOD. AZUR MAXI PH52001 O SIMILAR, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 4 |  |  | 0
SIOP-178 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE DISPENSADOR DE JABON MCA. JOFEL MOD. AC54000 O SIMILAR INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 4 |  |  | 0
SIOP-179 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE DISPENSADOR DE TOALLA INTERDOBLADA MCA. JOFEL MOD. PT5100 O SIMILAR INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 4 |  |  | 0
SIOP-180 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARRA RECTA PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES ACERO SATINADO MCA. HELVEX MOD. B-700-S O SIMILAR INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 6 |  |  | 0
SIOP-181 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MEZCLADORA DE LAVABO 4” ANTARES INCLUYE CONTRA DE REJILLA, CROMO MODELO HM-14 MARCA HELVEX O EQUIVALENTE INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, MATERIALES MENORES, HERRAMIENTA, PRUEBAS, LIMPIEZA Y ACARREO DEL MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACIÓN. | PZA | 6 |  |  | 0
SIOP-182 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MANGUERA COFLEX DE 1/2" PARA W.C. DE 35 CM DE LONGITUD. INCLUYE: FLETES, MANIOBRAS, ACARREO, COLOCACIÓN A CUALQUIER NIVEL, FIJACIÓN, PRUEBAS, MATERIALES MENORES Y HERRAMIENTA NECESARIA. | PZA | 6 |  |  | 0
SIOP-183 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MANGUERA COFLEX DE 1/2" PARA LAVABO DE 40 CM DE LONGITUD. INCLUYE: FLETES, MANIOBRAS, ACARREO, COLOCACIÓN A CUALQUIER NIVEL, FIJACIÓN, PRUEBAS, MATERIALES MENORES Y HERRAMIENTA NECESARIA. | PZA | 6 |  |  | 0
SIOP-184 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE FREGADERO UNA TARJA DE ACERO INOXIDABLE CON ESCURRIDERO DE 1.20 M X 0.50 M. INCLUYE: LLAVES ANGULARES FIG. 401, SOPORTES, MATERIALES MENORES, PRUEBAS Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACION. | PZA | 3 |  |  | 0
SIOP-185 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CESPOL DE PLOMO PARA TARJA. INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 3 |  |  | 0
SIOP-186 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANASTA Y CONTRACANASTA PARA TARJA EN ACERO INOXIDABLE. INCLUYE: MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 3 |  |  | 0
SIOP-187 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LLAVE MEZCLADORA PARA TARJA MCA. URREA CAT. 320LB CON MANERALES. INCLUYE: MANO DE OBRA Y MATERIALES MENORES PARA SU COLOCACION. | PZA | 3 |  |  | 0
SIOP-188 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESPEJO DE 4 MM. CON MARCO DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL DE 2" CAT. 10103, Y FONDO DE TRIPLAY DE PINO DE 6 MM. INCLUYE: SUMINISTRO, MANO DE OBRA, COLOCACION A CUALQUIER ALTURA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 3 |  |  | 0
SIOP-189 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADOR SOLAR DE 15 TUBOS Y 150 LITROS MARCA ERA O SIMILAR PARA CUATRO SERVICIOS EN LA AZOTEA, INCLUYE: TUBERIA, COPLES, NIPLES, VALVULAS, EQUIPO, MATERIALES MENORES, CONEXIÓN Y FIJACION EN LA AZOTEA, EQUIPO, MATERIALES Y MANO DE OBRA. | PZA | 1 |  |  | 0
B11 | IMPERMEABILIZANTE |  |  |  |  | 0
SIOP-190 | SUMINISTRO Y APLICACION DE PREMIUM: IMPERMEABILIZANTES ACRÍLICOS ECOLÓGICOS, MUY FLEXIBLES, AISLAFLEX 5+1 AÑOS DE PROTECCIÓN O EQUIVALENTE: EN COLOR BLANCO AYUDA A REDUCIR LA TEMPERATURA HASTA 12% EN EL INTERIOR DE LOS INMUEBLES. , APLICADO CON BROCHA O CEPILLO, COMO PRIMARIO APLICAR UNA MANO DE AISLAFLEX SELLO O EQUIVALENTE SIN DILUIR, RESANE Y CALAFATEO USE AISLAFLEX TODO TERRENO O EQUIVALENTE CON ESPÁTULA TRIANGULAR PARA TRATAR GRIETAS: APLIQUE EN LA GRIETA, PRIMER CAPA APLICAR SIN DILUIR AISLAFLEX 5+1, A RAZÓN DE 0,5 L/M2. , COLOCACIÓN DEL REFUERZO PASA® PROTECTO MALLA PLUS O EQUIVALENTE, DEJAR SECAR DE 12 A 24 HORAS, APLICAR UNA SEGUNDA CAPA SIGUIENDO UNA DIRECCIÓN TRANSVERSAL, A RAZÓN DE 0,5 L/M2 , INCLUYE: CARTA GARANTIA POR 5 AÑOS, MANO DE OBRA, MATERIALES, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M2 | 68 |  |  | 0
SIOP-191 | SUMINISTRO Y COLOCACION PASA® MULTI CAPE APP FVG 3,5 MM DE ESPESOR O EQUIVALENTE, CON GRAVILLA MEJORADA PLUS, ACABADO/COLOR BLANCO/ROJO, IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO A BASE DE ASFALTO MODIFICADO CON POLIPROPILENO ATÁCTICO, CON ACABADO GRANULAR DE GRAVILLA PLUS, RESISTE MOVIMIENTOS TÉRMICO ESTRUCTURALES DE ORDEN INTERMEDIO, LIBRE DE MANTENIMIENTO, SE APLICARA UNA MANO DE PROTECTO HIDROPRIMER O EQUIVALENTE, RESANE GRIETAS Y FISURAS DE LAS SUPERFICIES Y CALAFATEE PUNTOS CRÍTICOS COMO BAJADAS DE AGUA PLUVIAL, BASES, SOPORTES, ETC. CON PASA®PROTECTOCEMENT O EQUIVALENTE: , POSTERIORMENTE SE COLOCARA PASA® MULTI CAPE APP FVG, INCLUYE: CARTA GARANTIA DE 5 AÑOS, MANO DE OBRA, MATERIALES, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M2 | 254.8 |  |  | 0
SIOP-192 | LECHADEO DE AZOTEAS CON LECHADA CEMENTO ARENA 1-4 CON SELLADOR VINILICO PARA TAPAR LAS GRIETAS Y JUNTAS DEL LADRILLO, INCLUYE: ELEVACION DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y MATERIALES. | M2 | 64.2 |  |  | 0
B12 | HERRERIA Y ALUMINIO |  |  |  |  | 0
SIOP-193 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE HERRERIA TIPO CERCASEL EN TODO EL FRENTE DEL CENTRO DE SALUD CON DOS PUERTAS PARA INGRESO DE PEATONES E INGRESO VEHICULAR, INCLUYE: SUMINISTRO, MANO DE OBRA, ANCLAJE DE POSTES DE 2.50 M. DE ALTURA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 116.2 |  |  | 0
SIOP-194 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARANDAL METALICO A BASE DE POSTES Y PASAMANOS DE TUBULAR REDONDO METALICO DE 2" CED. 40, PLACA DE ANCLAJE DE ACERO DE 4"X4" DE 3/8" INCLUYE: APLICACIÓN DE PRIMER ANTICORROSIVO Y ACABADO CON PINTURA DE ESMALTE MARCA COMEX, MATERIALES, ACARREOS, ELEVACIONES, CORTES, DESPERDICIOS, APLICACIÓN DE SOLDADURA, ESMERILADO, FIJACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | KG | 556.98 |  |  | 0
SIOP-195 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCEL DE ALUMINIO, ARMADO CON PERFILES DE ALUMINIO TIPO INTERIOR DE 3", ACABADO ANODIZADO NATURAL, Y CRISTAL TEMPLADO DE 6 MM, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, HERRAJES, ESCUADRAS, TORNILLOS, VINILOS, FIJACIÓN, SELLADO CON SILICON, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 15.96 |  |  | 0
SIOP-196 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE HERRERIA PARA PUERTAS, VENTANAS Y/O PASAMANOS INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, TRAZO, HABILITADO, SOLDADURA, APLICACIÓN DE PRIMER ANTICORROSIVO, MONTAJE, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | KG | 421.41 |  |  | 0
B13 | LIMPIEZA |  |  |  |  | 0
SIOP-197 | LIMPIEZA AL FINAL DE LA OBRA EN FORMA MANUAL INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 254.8 |  |  | 0
RESUMEN DE PARTIDAS
A | REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD SAN JOSÉ DE GRACIA, CLUES JCSSA005572 EN EL MUNICIPIO DE TEOCUITATLÁN DE CORONA, JALISCO |  |  |  |  | 0
A1 | DESMANTELAMIENTO Y DEMOLICIONES |  |  |  |  | 0
A2 | ALBAÑILERIAS |  |  |  |  | 0
A3 | PUERTA Y VENTANA |  |  |  |  | 0
A4 | PINTURA |  |  |  |  | 0
A5 | PISOS |  |  |  |  | 0
A6 | INSTALACION ELECTRICA |  |  |  |  | 0
A7 | INSTALACION HIDROSANITARIA |  |  |  |  | 0
A8 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO |  |  |  |  | 0
A9 | MUEBLES DE BAÑO, ACCESORIOS Y EQUIPO |  |  |  |  | 0
A10 | IMPERMEABILIZANTE |  |  |  |  | 0
A11 | HERRERIA Y ALUMINIO |  |  |  |  | 0
A12 | LIMPIEZA |  |  |  |  | 0
B | REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD RURAL DE CITALA, CLUES JCSSA005560 EN EL MUNICIPIO DE TEOCUITATLÁN DE CORONA, JALISCO. |  |  |  |  | 0
B1 | DESMANTELAMIENTO Y DEMOLICIONES |  |  |  |  | 0
B2 | PRELIMINARES |  |  |  |  | 0
B3 | ALBAÑILERIAS |  |  |  |  | 0
B4 | PUERTA Y VENTANA |  |  |  |  | 0
B5 | PINTURA |  |  |  |  | 0
B6 | PISOS |  |  |  |  | 0
B7 | INSTALACION ELECTRICA |  |  |  |  | 0
B8 | INSTALACION HIDROSANITARIA |  |  |  |  | 0
B9 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO |  |  |  |  | 0
B10 | MUEBLES DE BAÑO, ACCESORIOS Y EQUIPO |  |  |  |  | 0
B11 | IMPERMEABILIZANTE |  |  |  |  | 0
B12 | HERRERIA Y ALUMINIO |  |  |  |  | 0
B13 | LIMPIEZA |  |  |  |  | 0
IMPORTE CON LETRA (IVA INCLUIDO) |  |  |  |  | SUBTOTAL M. N. | 0
[5 empty] | IVA M. N. | 0
[5 empty] | TOTAL M. N. | 0