## cat
| GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO | NÚMERO DE PROCEDIMIENTO:
| SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | SIOP-E-SMA-OB-CSS-213-2019
DIRECCIÓN GENERAL DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN
| DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: | FECHA DE INICIO:
| Rehabilitación del Centro de Salud San Marcos, CLUES JCSSA004686, en el municipio de San Marcos, Jalisco; rehabilitación del Centro de Salud Los Mezquites, CLUES JCSSA013062, en el municipio de Ameca, Jalisco y rehabilitación del Centro de Salud La Vega, CLUES JCSSA005741, en el municipio de Teuchitlán, Jalisco. | FECHA DE TERMINACIÓN:
PLAZO DE EJECUCIÓN:
FECHA:
| RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: | NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL LICITANTE: |  |  |  | DOCUMENTO
0
CATALOGO DE CONCEPTOS
CLAVE | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO ($) | PRECIO UNITARIO ($) CON LETRA | IMPORTE ($) M. N.
A | Rehabilitación del Centro de Salud San Marcos, CLUES JCSSA004686, en el municipio de San Marcos, Jalisco |  |  |  |  | 0
A1 | PUERTA Y VENTANA |  |  |  |  | 0
SIOP-001 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CHAPA EIFEL TESA MOD. SC230J O SIMILAR. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 31 |  |  | 0
A2 | AZULEJO Y ALBAÑILERIAS |  |  |  |  | 0
SIOP-002 | ELABORACION DE BANQUETA DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 HECHO EN OBRA, DE 8 CMS DE ESPESOR, ACABADO ESCOBILLADO, CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6 / 10-10,INCLUYE: MATERIALES, CIMBRADO, DESCIMBRADO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | M2 | 0.61 |  |  | 0
SIOP-003 | ELABORACION DE NICHO PARA BOMBA, QUE CONSTA DE 2 MUROS 0.32 X 0.32 M. DE 10 CMS DE ESPESOR, 1 LOSA TAPA DE DE 0.55 X 0.32 M. DE 10 CMS DE ESPESOR CON TABICON DE JALCRETO F'C=40 KG/CM2 10 X 20 X 40 CMS., APLANADO DE 1.5 CMS DE ESPESOR EN TODAS SUS CARAS CON MORTERO CEMENTO ARENA DE RIO 1:3 ACABADO APALILLADO, PINTURA VINILICA EN TODAS SUS CARAS, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 1 |  |  | 0
SIOP-004 | APLANADO DE 1.5 CM. DE ESPESOR PROMEDIO, EN MUROS CON MORTERO CEMENTO GRIS - ARENA DE RIO 1:4, INCLUYE: ACABADO APALILLADO, MATERIALES, FLETE DE MATERIALES AL LUGAR DE LA OBRA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M2 | 128.76 |  |  | 0
SIOP-005 | ELABORACION DE BOQUILLAS, CON MORTERO CMENTO ARENA DE RIO 1:3 CON UN ESPESOR DE 1.5 CMS Y ACABADO APALILLADO, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | M | 278.2 |  |  | 0
SIOP-006 | MURO DE 7 CM. DE ESPESOR, COMPUESTO POR 2 CARAS, PANEL DE TABLA CEMENTO DE 1/2" DE ESPESOR, BASTIDOR ARMADO A BASE CANALES Y POSTES DE LÁMINA GALVANIZADA TIPO ESTRUCTURAL CAL. 22 DE 4.10 CM. DE ANCHO, A CADA 0.61 M. DE SEPARACIÓN, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, BLOQUE SOLIDO HORIZONTAL ENTRE POSTES @ 1.2 METROS EN VERTICAL, ELEVACIONES, CORTES, DESPERDICIOS, FIJACIÓN, PASTA Y CINTA DE REFUERZO DE ACUERDO AL TIPO DE PANEL Y EN TODA LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M2 | 3.04 |  |  | 0
A3 | PINTURA |  |  |  |  | 0
SIOP-007 | OCULTADO DE INSTALACIONES HIDRAULICAS, ELECTRICAS O COMUNICACIÓN, COMPRENDE: RANURADO, EMPOTRADO DE DUCTERIA AJUSTANDO LA INSTALACIÓN Y RESANE DEL MURO. | M | 4.7 |  |  | 0
SIOP-008 | PINTURA VINILICA VINIMEX DE COMEX O VINI-HOGAR SHERWIN WILLIAMS O EQUIVALENTE, EN MUROS A DOS MANOS, INCLUYE: MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, ANDAMIOS, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, SELLADO DE LA SUPERFICIE, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE SEGURIDAD. | M2 | 2082.17 |  |  | 0
SIOP-009 | SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE ALQUIDALICO ANTICORROSIVO, ACABADO BRILLANTE, PARA INTERIORES Y EXTERIORES QUE NO DESPRENDA VAPORES TÓXICOS NI OLORES DESAGRADABLES, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS ( SÓLIDOS POR PESO 49-60%, SÓLIDOS POR VOLUMEN 40-46%, VISCOSIDAD DE 110-160 UK A 25°C, DENSIDAD 0.9-1.2 TON/M3., BRILLO A 60°C, 90%, TIEMPO DE SECADO AL TACTO, < O = 6 HRS., TIEMPO DE SECADO DURO < O = 24 HRS., ADHERENCIA 100%, RENDIMIENTO EN SUP. LISA 8-10 M2/LT., DILUCIÓN MÁXIMA (AGUARRÁS, THINER), 15 %, EN HERRERIA ABIERTA, TRABAJO TERMINADO, A DOS MANOS, INCLUYE: MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, ANDAMIOS, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE SEGURIDAD. A CUALQUIER NIVEL. | M2 | 125.49 |  |  | 0
SIOP-010 | REPARACION Y LIMPIEZA DE PUERTAS DE MADERA, QUE CONSTA DE LIMPIEZA EN TODA SU SUPERFICIE POR LAS DOS CARAS, REPARACION Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE EN ZONAS CON RASPONES. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, Y MANO DE OBRA | PZA | 31 |  |  | 0
SIOP-011 | CENEFA DE 15 CMS DE ANCHO CON PINTURA VINILICA VINIMEX DE COMEX O VINI-HOGAR SHERWIN WILLIAMS O EQUIVALENTE, EN MUROS A DOS MANOS, COLOR PANTONE 1925 C INCLUYE: TRAZO MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, ANDAMIOS, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, SELLADO DE LA SUPERFICIE, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE SEGURIDAD. | M | 152.36 |  |  | 0
SIOP-012 | ELABORACION DE ROTULO (SIMBOLO INTERNACIONAL DE ACCESIBILIDAD), EN UN AREA DE 60 X 60 CMS CON PINTURA BLANCA TRAFICO, INCLUYE: TRAZO Y DIBUJO DE ROTULO, PINTURA, Y HERRAMIENTA. | PZA | 2 |  |  | 0
SIOP-013 | ELABORACION DE ROTULO (ESCUDO GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO) EN UN AREA DE 0.80 X 0.80 M., CON PINTURA VINILICA VINIMEX DE COMEX O SIMILAR COLOR PANTONE 430C INCLUYE: TRAZO Y DIBUJO DE ROTULO, PINTURA, Y HERRAMIENTA. | PZA | 1 |  |  | 0
SIOP-014 | ELABORACION DE ROTULO (ESCUDO SERVICIOS DE SALUD JALISCO) EN UN AREA DE 0.95 X 0.25 M., CON PINTURA VINILICA VINIMEX DE COMEX O SIMILAR COLOR PANTONE 1925 C INCLUYE: TRAZO Y DIBUJO DE ROTULO, PINTURA, Y HERRAMIENTA. | PZA | 1 |  |  | 0
SIOP-015 | ELABORACION DE ROTULO (ESCUDO SALUD) EN UN AREA DE 0.85 X 0.25 M., CON PINTURA VINILICA VINIMEX DE COMEX O SIMILAR COLOR PANTONE 2995 C INCLUYE: TRAZO Y DIBUJO DE ROTULO, PINTURA, Y HERRAMIENTA. | PZA | 1 |  |  | 0
SIOP-016 | ELABORACION DE ROTULO (NOMBRE: CENTRO DE SALUD SAN MARCOS) EN UN AREA DE 4.90 X 0.50 M., CON PINTURA VINILICA VINIMEX DE COMEX O SIMILAR (CENTO DE SALUD COLOR PANTONE 1925 C) Y (LOS MEZQUITES COLOR PANTONE 430 C) INCLUYE: TRAZO Y DIBUJO DE ROTULO, PINTURA, Y HERRAMIENTA. | PZA | 1 |  |  | 0
A4 | AZOTEA |  |  |  |  | 0
A4.1 | IMPERMEABILIZANTE |  |  |  |  | 0
SIOP-017 | DEMOLICION DE ENLADRILLADO EN AZOTEA DE 17 X 17, MANUALMENTE INCLUYE: ACOPIO DE MATERIAL PARA SU POSTERIOR RETIRO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN DESDE UNA ALTURA DE 3.50 M. HASTA EL CENTRO DE ACOPIO, PARA SU POSTERIOR RETIRO. | M2 | 121.18 |  |  | 0
SIOP-018 | DEMOLICION DE FORMA MANUAL DE ENTORTADO DE ESPESOR VARIABLE, INCLUYE: HERRAMIENTAS, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, MANO DE OBRA Y ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION DEL AREA DE DEMOLICION DESDE UNA LATURA DE 3.50 M. A CENTRO DE ACOPIO PARA SU POSTERIOR RETIRO. | M2 | 121.18 |  |  | 0
SIOP-019 | CARGA MECANICA Y ACARREO EN CAMIÓN 1 ER. KILOMETRO, DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, (NORMA S. C. T. N-CTR-CAR-1-01-013-00). | M3 | 5.51 |  |  | 0
SIOP-020 | ACARREO EN CAMION A KILÓMETROS SUBSECUENTES DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (NORMA S. C. T. N-CTR-CAR-1-01-013-00) | M3-KM | 55.12 |  |  | 0
SIOP-021 | ENLADRILLADO DE AZOTEA CON LADRILLO DE BARRO ROJO RECOCIDO DE 17.0 X 17.0 CM, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3. INC.: MATERIALES, HERRAMIENTA, ELEVACION DE MATERIAL A UNA ALTURA DE 3.50 M. Y MANO DE OBRA. | M2 | 121.18 |  |  | 0
SIOP-022 | LECHAREADO CON MARMOLINA-CEMENTO-FESTERBOND-AGUA PROPORCION 1:1:1:4 INCLUYE; ACARREOS, MATERIALES Y MANO DE OBRA. | M2 | 121.18 |  |  | 0
SIOP-023 | SUMINISTRO Y COLOCACION PASA® MULTI CAPE APP FVG 3,5 MM DE ESPESOR O EQUIVALENTE, CON GRAVILLA MEJORADA PLUS, ACABADO/COLOR BLANCO/ROJO, IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO A BASE DE ASFALTO MODIFICADO CON POLIPROPILENO ATÁCTICO, CON ACABADO GRANULAR DE GRAVILLA PLUS, RESISTE MOVIMIENTOS TÉRMICO ESTRUCTURALES DE ORDEN INTERMEDIO, LIBRE DE MANTENIMIENTO, SE APLICARA UNA MANO DE PROTECTO HIDROPRIMER O EQUIVALENTE, RESANE GRIETAS Y FISURAS DE LAS SUPERFICIES Y CALAFATEE PUNTOS CRÍTICOS COMO BAJADAS DE AGUA PLUVIAL, BASES, SOPORTES, ETC. CON PASA®PROTECTOCEMENT O EQUIVALENTE: , POSTERIORMENTE SE COLOCARA PASA® MULTI CAPE APP FVG, INCLUYE: CARTA GARANTIA DE 5 AÑOS, MANO DE OBRA, MATERIALES, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M2 | 626.85 |  |  | 0
SIOP-024 | SUMINISTRO Y APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO AISLAFLEX 5+1 AÑOS DE PROTECCIÓN O EQUIVALENTE: EN COLOR ROJO , APLICADO CON BROCHA O CEPILLO, COMO PRIMARIO APLICAR UNA MANO DE AISLAFLEX O SIMILAR SELLO O EQUIVALENTE SIN DILUIR, RESANE Y CALAFATEO USE AISLAFLEX TODO TERRENO O EQUIVALENTE CON ESPÁTULA TRIANGULAR PARA TRATAR GRIETAS: APLIQUE EN LA GRIETA, PRIMER CAPA APLICAR SIN DILUIR AISLAFLEX O SIMILAR 5+1, A RAZÓN DE 0,5 L/M2. DEJAR SECAR DE 12 A 24 HORAS, APLICAR UNA SEGUNDA CAPA SIGUIENDO UNA DIRECCIÓN TRANSVERSAL, A RAZÓN DE 0,5 L/M2, INCLUYE: CARTA GARANTIA POR 5 AÑOS, MATERALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DEOBRA. | M2 | 24.55 |  |  | 0
A5 | INSTALACION ELECTRICA |  |  |  |  | 0
SIOP-025 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIO TIPO GABINETE MCA TECNOLITE MOD LTL-3140/65/127 COLOR BLANCO O EQUIVALENTE, INCLUYE: LAMPARAS FLUORESCENTE 14W X3, MATERIALES MENORES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, PRUEBAS, FLETES, DESPERDICIO Y ACARREOS AL SITIO DE SU COLOCACION. | PZA | 59 |  |  | 0
SIOP-026 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA EMPOTRABLE LED BLANCO 15 W OLMO YD-1500/B TECNOLITE O SIMILAR, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, MANIOBRAS A UNA ALTURA DE 3.00 MTS., FLETES Y MANO DE OBRA | PZA | 28 |  |  | 0
SIOP-027 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTILADOR COLOR BLANCO, MASTERFAN, PROMETHEUS, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, FLETES, MANIOBRAS A 3.00 MTS DE ALTURA, Y MANO DE OBRA. | PZA | 3 |  |  | 0
SIOP-028 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTACTO DOBLE BTICINO MODELO QUINZINO, COLOR BLANCO CON PLACA DE RESINA, CHASIS Y TORNILLERIA, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 68 |  |  | 0
SIOP-029 | SUMINISTRO E INSTALACION DE APAGADOR SENCILLO COLOR BLANCO CON PLACA DE RESINA, CHASIS Y TORNILLERIA, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 34 |  |  | 0
A6 | INSTALACION HIDROSANITARIAS |  |  |  |  | 0
SIOP-030 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ASIENTO PARA W.C. EN CUALQUIER COLOR, AMERICAN STANDARD O SIMILAR, REFORZADO INCLUYE: ELEMENTOS DE FIJACION, MATERIALES MENORES, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA Y MANO DE OBRA. | PZA | 6 |  |  | 0
SIOP-031 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PORTAROLLO SENCILLO DE RIO DE URREA O SIMILAR, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, FELTES Y MANO DE OBRA. | PZA | 1 |  |  | 0
SIOP-032 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE DISPENSADOR DE JABON MCA. JOFEL MOD. AC54000 O SIMILAR INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 6 |  |  | 0
SIOP-033 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARRA RECTA PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES ACERO SATINADO MCA. HELVEX MOD. B-700-S O SIMILAR INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 2 |  |  | 0
SIOP-034 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MEZCLADORA DE LAVABO 4” ANTARES INCLUYE CONTRA DE REJILLA, CROMO MODELO HM-14 MARCA HELVEX O SIMILAR INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, MATERIALES MENORES, HERRAMIENTA, PRUEBAS, LIMPIEZA Y ACARREO DEL MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACIÓN. | PZA | 6 |  |  | 0
SIOP-035 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MANGUERA COFLEX DE 1/2" PARA LAVABO TIPO SENCILLA. INCLUYE: FLETES, MANIOBRAS, COLOCACIÓN, PRUEBAS, MATERIALES MENORES Y HERRAMIENTA. | PZA | 6 |  |  | 0
SIOP-036 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CESPOL PARA LAVABO COLOR BLANCO DE PLASTICO, INCLUYE: MATERIAL, FLETES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 6 |  |  | 0
SIOP-037 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REGADERA ANTISARRO CON MANERALES, MARCA HELVEX SVALVULA MODELO H-1 O SIMILAR, INCLUYE: MATERIALES MARCA HELVEX MODELO ANTEA CROMO, 2 LLAVES, 2 MANERALES, REGADERA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 1 |  |  | 0
SIOP-038 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CEPILLERO MARCA HELVEX MODELO 107 O SIMILAR, FIJADO A MURO, INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIALES Y MANO DE OBRA. | PZA | 2 |  |  | 0
SIOP-039 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTACTO CON APAGADOR COLOR BLANCO CON PLACA DE RESINA, CHASIS Y TORNILLERIA, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 5 |  |  | 0
SIOP-040 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA CIEGA COLOR BLANCO CON PLACA DE RESINA, CHASIS Y TORNILLERIA, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 6 |  |  | 0
SIOP-041 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE ANGULAR DE 1/2" MARCA COFLEX O SIMILAR, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 6 |  |  | 0
SIOP-042 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA METALICA REDONDA DE DE 9.5 CMS DE DIAMETRO, MARCA HELVEX O SIMILAR, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 2 |  |  | 0
SIOP-043 | ELABORACION DE LIMPIEZA DE REGISTRO SANITARIO Y DESAZOLVE DE DRENAJE DE LAVADORA Y LAVADERO, INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, RETIRO DE RESIDUOS, LIMPIEZA Y MANO DE OBRA. | LOTE | 1 |  |  | 0
SIOP-044 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADOR SOLAR DE 15 TUBOS TANQUE DE ACERO INOXIDABLE DE 180 LTS., LINEA DE ALIMENTACION HIDRAULICA DE CALENTADOR SOLAR A BAÑOS, INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACION, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | PZA | 1 |  |  | 0
A7 | ALUMINIO |  |  |  |  | 0
SIOP-045 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CHAPA DE MANIJA PARA PUERTA DE ALUMINIO, INCLUYE: SUMINISTRO, MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | PZA | 1 |  |  | 0
A8 | ACABADOS |  |  |  |  | 0
SIOP-046 | ELABORACION DE TAPONEO DE HUECOS EN BOVEDAS POR CAMBIO DE LUMINARIAS, INCLUYE: MATERIALES, TAPONEO CON PASTA, HERRAMIENTA, Y MANO DE OBRA | PZA | 59 |  |  | 0
SIOP-047 | ELABORACON DE SELLADO EN PUERTAS CON ACRILASTIC, APLICACIÓN EN MARCO POR LOS DOS LADOS, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y MANO DE OBRA. | PZA | 35 |  |  | 0
A9 | EXTERIOR |  |  |  |  | 0
SIOP-048 | ELABORACION DE PUNTO DE REUNION EN AREA DE 1.20 X 1.20, INCLUYE: TRAZO, PINTURA TRAFICO, APLICACIÓN DE PINTURA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 1 |  |  | 0
SIOP-049 | LIMPIEZA GRUESA DURANTE LA OBRA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 1062.31 |  |  | 0
SIOP-050 | LIMPIEZA FINA DE LA OBRA PARA ENTREGA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 1062.31 |  |  | 0
B | Rehabilitación del Centro de Salud Los Mezquites, CLUES JCSSA013062, en el municipio de Ameca, Jalisco |  |  |  |  | 0
B1 | PUERTAS Y VENTANAS |  |  |  |  | 0
B1.1 | DESMANTELAMIENTO |  |  |  |  | 0
SIOP-051 | DESMONTAJE DE PUERTA DE MADERA, HERRERIA, ALUMINIO Y MULTYPANEL HASTA 2.10 M. DE ALTURA CON MARCO, SIN RECUPERACIÓN, INCLUYE: ACARREO FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 2 |  |  | 0
SIOP-052 | DESMONTAJE Y MONTAJE DE PUERTA DE MADERA, INCLUYE:MANIOBRAS PARA DESMONTAJE Y MONTAJE ( DESATORNILLAR Y ATORNILLAR 3 BISAGRAS), MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 19 |  |  | 0
B1.2 | PUERTA Y VENTANA |  |  |  |  | 0
SIOP-053 | AMPLIACION DE VANO PARA PUERTA Y VENTANA HASTA 0.50 CM DE ANCHO, INCLUYE: DEMOLICION DE MURO EXISTENTE Y ELEMENTOS ESTRUCTURALES, REPOSICION DEL MISMO MURO , CASTILLO, APLANADO, EMBOQUILLADOS, BOLEOS, RESANES, ACABADO AL TERMINADO AL EXISTENTE | PZA | 2 |  |  | 0
SIOP-054 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CHAPA EIFEL TESA MOD. SC230J O SIMILAR. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 20 |  |  | 0
SIOP-055 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE TAMBOR CON TRIPLAY DE CAOBILLA DE 6 MM. POR AMBAS CARAS, DE 1.05 MTS. X 2.20 MTS. FORMADA A BASE DE BASTIDOR Y MARCO DE MADERA DE PINO DE PRIMERA DE 2" X 1 1/2" Y PEINAZOS DE 1 1/2" X 1 1/2" A CADA 30 CMS. EN AMBOS SENTIDOS, ACABADO ENTINTADO Y LACA BRILLANTE TRANSPARENTE, INCLUYE: MARCO Y TOPES DE MADERA, JAMBAS, RESANADOR PARA MADERA, BISAGRA DE LIBRO DE 3", DESPERDICIOS, MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA. | PZA | 2 |  |  | 0
B2 | AZULEJO Y ALBAÑILERIAS |  |  |  |  | 0
SIOP-056 | DEMOLICION DE PISO DE LOSETA Y AZULEJO DE CERAMICA, BARRO Y/O EQUIVALENTE EN PISO Y/O MURO, INCLUYE: LIMPIEZA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN HASTA EL CENTRO DE ACOPIO, PARA SU POSTERIOR RETIRO. | M2 | 59.63 |  |  | 0
SIOP-057 | CARGA MECANICA Y ACARREO EN CAMIÓN 1 ER. KILOMETRO, DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, (NORMA S. C. T. N-CTR-CAR-1-01-013-00). | M3 | 1.79 |  |  | 0
SIOP-058 | ACARREO EN CAMION A KILÓMETROS SUBSECUENTES DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (NORMA S. C. T. N-CTR-CAR-1-01-013-00) | M3-KM | 8.95 |  |  | 0
SIOP-059 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOSETA PORCELANICA PARA MURO ( AZULEJO ), MARCA INTERCERAMIC MODELO SPA WHITE GLOSSY 30X60 CON RECUBRIMIENTO ESMALTADO, ASENTADO CON PEGAZULEJO MARCA INTERCERAMIC Y CON JUNTEADOR DE COLOR, INCLUYE:FLETE DEL MATERIAL TRAZO, CORTE, REMATES, ESCUADRE, DESPERDICIOS, DESPATINADO, HERRAMIENTAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACION, A CUALQUIER NIVEL. | M2 | 59.63 |  |  | 0
SIOP-060 | RECORTE DE 10 CM DE TERRENO NATURAL Y REPOSICION DE 5 CM DE TEZONTLE | M2 | 372.96 |  |  | 0
SIOP-061 | ELABORACION DE BANQUETA DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 HECHO EN OBRA, DE 8 CMS DE ESPESOR, ACABADO ESCOBILLADO, CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6 / 10-10,INCLUYE: MATERIALES, CIMBRADO, DESCIMBRADO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | M2 | 71.02 |  |  | 0
SIOP-062 | ELABORACION DE MACHUELO TIPO L MEDIDAS BASE 42 CMS PERALTE MAYOR 30 CMS PERLATE MENOR 15 CMS CORONA 15 CMS CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2 HECHO EN OBRA, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, CIMBRA METALICA, DESCIMBRADO Y MANO DE OBRA. | M | 48.74 |  |  | 0
SIOP-063 | ELABORACION DE CENEFA DE CONCRETO F'C= 20KG/CM2 HECHO EN OBRA, CON COLOR NEGRO Y ESTAMPADO PIEL DE ELEFANTE DE 8CMS DE ESPESOR Y 40 CMS DE ANCHO, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, CIMBRA, DESCIMBRADO Y MANO DE OBRA | M | 58.39 |  |  | 0
SIOP-064 | RENIVELACION DE TAPA PARA CISTERNA QUE CONSISTE EN MURO BAJO 2.4 M LARGO X 0.20 M DE ALTURA, APLANADO DE 1.5 CMS DE ESPESOR EN AMBAS CARAS DE MURO ACABADO APALILLADO, COLOCACION DE MARCO EMPOTRADO A MURO Y TAPA EXISTENTE DE HERRERIA DE 60 X 60, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 1 |  |  | 0
SIOP-065 | LIMPIEZA DE CISTERNA DE 10,000 LTS, QUE CONSISTE EN VACIAR AGUA, LIMPIEZA DE DE FONDO Y PAREDES, INCLUYE: HERRAMIENTA, MANIOBRAS PARA EL VACIADO DE AGUA Y MANO DE OBRA. | PZA | 1 |  |  | 0
SIOP-066 | COLOCACION DE SELLO (ESCUDO SIOP 2019) - (ESCUDO JALISCO 2019), SOBRE CONCRETO FRESCO, INCLUYE: SUMINISTRO DE ESCUDO, DESMOLDANTE, Y COLOCACION DE ESCUDO SOBRE CONCRETO. | PZA | 19 |  |  | 0
SIOP-067 | DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO DE FORMA MANUAL, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, RETIRO DE ESCOMBRO A UN COSTADO DE LA DEMOLICION Y MANO DE OBRA. | M3 | 1.44 |  |  | 0
SIOP-068 | RELLENO APISONADO CON MATERIAL DE BANCO (BALASTRE) COMPACTADO AL 85% PRUEBA PROCTOR POR MEDIOS MANUALES A REBOTE DE PISÓN, EN CAPAS DE 20cm, INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREO INTERNO, ACARREO AL LUGAR DE LA OBRA Y SELECCIÓN DEL MATERIAL DE RELLENO, LA ADICIÓN DEL AGUA NECESARIA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M3 | 14.51 |  |  | 0
SIOP-069 | ELABORACION DE MURO DE TABIQUE ROJO 7x14x28, DE 14cm DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA RIO 1:5, INCLUYE: MATERIALES, FLETE DE MATERIALES AL LUGAR DE LA OBRA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | M2 | 4.72 |  |  | 0
SIOP-070 | APLANADO DE 1.5 CM. DE ESPESOR EN MUROS CON MORTERO CEMENTO GRIS - ARENA DE RIO 1:3, INCLUYE: ACABADO APALILLADO, MATERIALES, FLETE DE MATERIALES AL LUGAR DE LA OBRA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M2 | 18.02 |  |  | 0
B3 | PINTURA |  |  |  |  | 0
SIOP-071 | OCULTADO DE INSTALACIONES HIDRAULICAS, ELECTRICAS O COMUNICACIÓN, COMPRENDE: RANURADO, EMPOTRADO DE DUCTERIA AJUSTANDO LA INSTALACIÓN Y RESANE DEL MURO. | M | 37.88 |  |  | 0
SIOP-072 | RESANE DE ENJARRES DETERIORADOS O SALITROSOS. INCLUYE: RETIRO DE METARIALES, RASPADO, APLICACIÓN DE FINSALITRE Y RESANE CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4, DANDO ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE. | M2 | 116.93 |  |  | 0
SIOP-073 | PINTURA VINILICA VINIMEX DE COMEX O VINI-HOGAR SHERWIN WILLIAMS O EQUIVALENTE, EN MUROS A DOS MANOS, INCLUYE: MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, ANDAMIOS, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, SELLADO DE LA SUPERFICIE, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE SEGURIDAD. | M2 | 1802.25 |  |  | 0
SIOP-074 | SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE ALQUIDALICO ANTICORROSIVO, ACABADO BRILLANTE, PARA INTERIORES Y EXTERIORES QUE NO DESPRENDA VAPORES TÓXICOS NI OLORES DESAGRADABLES, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS ( SÓLIDOS POR PESO 49-60%, SÓLIDOS POR VOLUMEN 40-46%, VISCOSIDAD DE 110-160 UK A 25°C, DENSIDAD 0.9-1.2 TON/M3., BRILLO A 60°C, 90%, TIEMPO DE SECADO AL TACTO, < O = 6 HRS., TIEMPO DE SECADO DURO < O = 24 HRS., ADHERENCIA 100%, RENDIMIENTO EN SUP. LISA 8-10 M2/LT., DILUCIÓN MÁXIMA (AGUARRÁS, THINER), 15 %, EN VENTANERIA, MEDIDA POR UN SOLO LADO, TRABAJO TERMINADO, A DOS MANOS, INCLUYE: MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, ANDAMIOS, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE SEGURIDAD. A CUALQUIER NIVEL. (LA PINTURA ES POR AMBOS LADOS DE LA VENTANERIA, PERO PARA SU PAGO ES MEDIDA SOLO POR 1 SOLO LADO). | M2 | 77.94 |  |  | 0
SIOP-075 | CENEFA DE 15 CMS DE ANCHO CON PINTURA VINILICA VINIMEX DE COMEX O VINI-HOGAR SHERWIN WILLIAMS O EQUIVALENTE, EN MUROS A DOS MANOS, COLOR PANTONE 1925 C INCLUYE: TRAZO MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, ANDAMIOS, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, SELLADO DE LA SUPERFICIE, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE SEGURIDAD. | M | 106.92 |  |  | 0
SIOP-076 | ELABORACION DE ROTULO (SIMBOLO INTERNACIONAL DE ACCESIBILIDAD), EN UN AREA DE 60 X 60 CMS CON PINTURA BLANCA TRAFICO, INCLUYE: TRAZO Y DIBUJO DE ROTULO, PINTURA, Y HERRAMIENTA. | PZA | 4 |  |  | 0
SIOP-077 | ELABORACION DE ROTULO (ESCUDO GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO) EN UN AREA DE 1.50 X 1.50 M., CON PINTURA VINILICA VINIMEX DE COMEX O SIMILAR COLOR PANTONE 430C INCLUYE: TRAZO Y DIBUJO DE ROTULO, PINTURA, Y HERRAMIENTA. | PZA | 1 |  |  | 0
SIOP-078 | ELABORACION DE ROTULO (ESCUDO SERVICIOS DE SALUD JALISCO) EN UN AREA DE 0.95 X 0.25 M., CON PINTURA VINILICA VINIMEX DE COMEX O SIMILAR COLOR PANTONE 1925 C INCLUYE: TRAZO Y DIBUJO DE ROTULO, PINTURA, Y HERRAMIENTA. | PZA | 1 |  |  | 0
SIOP-079 | ELABORACION DE ROTULO (ESCUDO SALUD) EN UN AREA DE 0.85 X 0.25 M., CON PINTURA VINILICA VINIMEX DE COMEX O SIMILAR COLOR PANTONE 2995 C INCLUYE: TRAZO Y DIBUJO DE ROTULO, PINTURA, Y HERRAMIENTA. | PZA | 1 |  |  | 0
SIOP-080 | ELABORACION DE ROTULO (NOMBRE: CENTRO DE SALUD LOS MEZQUITES) EN UN AREA DE 2.90 X 0.50 M., CON PINTURA VINILICA VINIMEX DE COMEX O SIMILAR (CENTO DE SALUD COLOR PANTONE 1925 C) Y (LOS MEZQUITES COLOR PANTONE 430 C) INCLUYE: TRAZO Y DIBUJO DE ROTULO, PINTURA, Y HERRAMIENTA. | PZA | 2 |  |  | 0
SIOP-081 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA VINIMEX DE COMEX O SIMILAR EN JUNTAS DE MAMPOSTERIA, JUNTA DE 3.5 CMS DE ANCHO APROX ALTURA DE MAMPOSTERIA 40 CMS., A DOS MANOS (DETALLE CUIDANDO NO MANCHAR PIEDRA DE MAMPOSTERIA), INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, Y MANO DE OBRA. | M2 | 15.29 |  |  | 0
SIOP-082 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE BARNIZ EN PIEDRA DE MAMPOSTERIA ACABDO BRILLANTE, (DETALLE CUIDANDO NO MANCHAR LAS JUNTAS DEL MAMPOSTEO) PREVIAMENTE LIMPIANDO EL AREA CON CARDA DE 4", CIRCULAR DE ALAMBRE, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO LIGERO Y MANO DE OBRA. | M2 | 15.29 |  |  | 0
SIOP-083 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE BARNIZ EN MOLDURA DE LADRILLO ROJO ACABDO BRILLANTE, MOLDURA DE 12 CMS (DETALLE MAIOBRAS AL FILO DE AZOTEA Y CUIDANDO NO MANCHAR LOS MUROS), INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO LIGERO Y MANO DE OBRA. | M | 61.21 |  |  | 0
B4 | AZOTEA |  |  |  |  | 0
B4.1 | IMPERMEABILIZANTE |  |  |  |  | 0
SIOP-084 | SUMINISTRO Y COLOCACION PASA® MULTI CAPE APP FVG 3,5 MM DE ESPESOR O EQUIVALENTE, CON GRAVILLA MEJORADA PLUS, ACABADO/COLOR BLANCO/ROJO, IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO A BASE DE ASFALTO MODIFICADO CON POLIPROPILENO ATÁCTICO, CON ACABADO GRANULAR DE GRAVILLA PLUS, RESISTE MOVIMIENTOS TÉRMICO ESTRUCTURALES DE ORDEN INTERMEDIO, LIBRE DE MANTENIMIENTO, SE APLICARA UNA MANO DE PROTECTO HIDROPRIMER O EQUIVALENTE, RESANE GRIETAS Y FISURAS DE LAS SUPERFICIES Y CALAFATEE PUNTOS CRÍTICOS COMO BAJADAS DE AGUA PLUVIAL, BASES, SOPORTES, ETC. CON PASA®PROTECTOCEMENT O EQUIVALENTE: , POSTERIORMENTE SE COLOCARA PASA® MULTI CAPE APP FVG, INCLUYE: CARTA GARANTIA DE 5 AÑOS, MANO DE OBRA, MATERIALES, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M2 | 528.26 |  |  | 0
B5 | INSTALACIONES ELECTRICA |  |  |  |  | 0
SIOP-085 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIO TIPO GABINETE MCA TECNOLITE MOD LTL-3140/65/127 COLOR BLANCO O EQUIVALENTE, INCLUYE: LAMPARAS FLUORESCENTE 14W X3, MATERIALES MENORES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, PRUEBAS, FLETES, DESPERDICIO Y ACARREOS AL SITIO DE SU COLOCACION. | PZA | 26 |  |  | 0
SIOP-086 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA PARA EXTERIOR ARBOTANTE URBINO TECNOLITE H-945/S O SIMILAR, CON FOCO LED DE 60W LUZ FRIA MCA PHILIPS, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, MANIOBRAS A UNA ALTURA DE 3.00 MTS., FLETES Y MANO DE OBRA | PZA | 9 |  |  | 0
SIOP-087 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA EMPOTRABLE LED BLANCO 15 W OLMO YD-1500/B TECNOLITE O SIMILAR, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, MANIOBRAS A UNA ALTURA DE 3.00 MTS., FLETES Y MANO DE OBRA | PZA | 7 |  |  | 0
SIOP-088 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA PARA POSTE DE 60 W MARCA LED CONCEPT, INCLUYE: FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN . | PZA | 4 |  |  | 0
SIOP-089 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTILADOR COLOR BLANCO, MASTERFAN, PROMETHEUS, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, FLETES, MANIOBRAS A 3.00 MTS DE ALTURA, Y MANO DE OBRA. | PZA | 8 |  |  | 0
SIOP-090 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANALETA SCHNEIDER ELECTRIC 13X7 MM. 1.10 MTS, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, FLETES Y MANO DE OBRA. | M | 31.16 |  |  | 0
SIOP-091 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTACTO DOBLE BTICINO MODELO QUINZINO, COLOR BLANCO CON PLACA DE RESINA, CHASIS Y TORNILLERIA, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 53 |  |  | 0
SIOP-092 | SUMINISTRO E INSTALACION DE APAGADOR SENCILLO COLOR BLANCO CON PLACA DE RESINA, CHASIS Y TORNILLERIA, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 22 |  |  | 0
B6 | INSTALACION HIDRO-SANITARIA |  |  |  |  | 0
SIOP-093 | SUMINISTRO E INSTALACION DE INODORO CON TANQUE BAJO, MODELO FLOWISE DE COLOR BLANCO, 4000101 MARCA AMERICAN STANDARD O SIMILAR. INCLUYE: LLAVE ANGULAR FIG. 401, TANQUE, MANGUERA COFLEX, ACCESORIOS DE BRONCE PARA EL TANQUE BAJO, MATERIALES MENORES, LIMPIEZA, CUELLO DE CERA CON GUIA, PRUEBAS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACION. | PZA | 3 |  |  | 0
SIOP-094 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVABO, BLANCO, MARCA ORION. MOD. COSMOS, O SIMILAR INCLUYE: 2 LLAVE ANGULAR FIG. 401, MANGUERA COFLEX TIPO YEE, CESPOL, MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, ELEMENTOS DE FIJACION, MANO DE OBRA CALIFICADA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, HERRAMIENTA, PRUEBAS Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACION. | PZA | 4 |  |  | 0
SIOP-095 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ASIENTO PARA W.C. EN CUALQUIER COLOR, AMERICAN STANDARD O SIMILAR, REFORZADO INCLUYE: ELEMENTOS DE FIJACION, MATERIALES MENORES, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA Y MANO DE OBRA. | PZA | 3 |  |  | 0
SIOP-096 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PORTAROLLO SENCILLO DE RIO DE URREA O SIMILAR, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, FELTES Y MANO DE OBRA. | PZA | 2 |  |  | 0
SIOP-097 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE DISPENSADOR DE JABON MCA. JOFEL MOD. AC54000 O SIMILAR INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 2 |  |  | 0
SIOP-098 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARRA RECTA PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES ACERO SATINADO MCA. HELVEX MOD. B-700-S O SIMILAR INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 2 |  |  | 0
SIOP-099 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MEZCLADORA DE LAVABO 4” ANTARES INCLUYE CONTRA DE REJILLA, CROMO MODELO HM-14 MARCA HELVEX O SIMILAR INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, MATERIALES MENORES, HERRAMIENTA, PRUEBAS, LIMPIEZA Y ACARREO DEL MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACIÓN. | PZA | 9 |  |  | 0
SIOP-100 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MANGUERA COFLEX DE 1/2" PARA LAVABO TIPO YEE. INCLUYE: FLETES, MANIOBRAS, COLOCACIÓN, PRUEBAS, MATERIALES MENORES Y HERRAMIENTA. | PZA | 9 |  |  | 0
SIOP-101 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CESPOL PARA LAVABO COLOR BLANCO DE PLASTICO, INCLUYE: MATERIAL, FLETES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 8 |  |  | 0
SIOP-102 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LLAVE MEZCLADORA PARA TARJA MCA. URREA CAT. 320LB O SIMILAR CON MANERALES. INCLUYE: MANO DE OBRA Y MATERIALES MENORES PARA SU COLOCACION. | PZA | 2 |  |  | 0
SIOP-103 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LLAVE MEZCLADORA PARA LAVABO MCA. URREA CAT. 73INOX O SIMILAR CON MANERALES. INCLUYE: MANO DE OBRA Y MATERIALES MENORES PARA SU COLOCACION. | PZA | 2 |  |  | 0
B7 | ALUMINIO |  |  |  |  | 0
SIOP-104 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PERSIANA HORIZONTAL PVC 25 MM 100 X1 40 CM., INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, MANIOBRAS A UNA ALTURA DE 2.20 MTS., FLETES Y MANO DE OBRA. | PZA | 7 |  |  | 0
SIOP-105 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE DE JALADERA Y CERRADURA DE VENTANA DE ALUMINIO, INCUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, DESINSTAALCION DE CERRADURA EN MAL ESTADO Y MANO DE OBRA. | PZA | 36 |  |  | 0
SIOP-106 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA MOSQUITERA EN VENTANAS DE 0.80 X 1.20, INCLUYE: RETIRO DE MALLA EN MAL ESTADO SIN RECUPERACION, SUMINISTRO DE MALLA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 31 |  |  | 0
SIOP-107 | REAHBILITACION DE RIEL EN PUERTA MOZQUITERA DE ALUMINIO, INCLUYE: CAMBIO DE RIELES, 3.30 ML RIEL TIPO DL-30 AL MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 1 |  |  | 0
B8 | EXTERIOR |  |  |  |  | 0
SIOP-108 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LONA SERIGRAFIADA CON ESCUDOS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO, LOGO SERVICIO DE SALUD JALISCO, LOGO SALUD Y NOMBRE: CENTRO DE SALUD LOS MEZQUITES DE 4.00 X 1.50 MTS FIJADA CON RONDANAS Y PIJAS, INCLUYE: ELABORCION DELONA CON LOGOS, HERRAMIENTA PARA FIJACION Y MANO DE OBRA. | PZA | 1 |  |  | 0
B9 | HERRERIA |  |  |  |  | 0
SIOP-109 | ELABORACION DE BARANDAL DE HERRERIA A BASE DE PTR DE 3" X 1-1/2" Y PTR DE 2" X 2", INCLUYE:MATERIALES, CORTES, SOLDADURA, TRAZO Y NIVELACION, HERRAMIENTA, EQUIPO, PINTURA ANTICORROSIVA DE FONDO Y MANO DE OBRA. | KG | 136.75 |  |  | 0
B10 | MOBILIARIO |  |  |  |  | 0
SIOP-110 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CORTINA PLEGADIZA DE VINIL EN CONSULTORIOS, 4 HOJAS, INCLUYE: FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 2 |  |  | 0
C | Rehabilitación del Centro de Salud La Vega, CLUES JCSSA005741, en el municipio de Teuchitlán, Jalisco |  |  |  |  | 0
C1 | PUERTAS Y VENTANAS |  |  |  |  | 0
C1.1 | DESMANTELAMIENTO |  |  |  |  | 0
SIOP-111 | DESMONTAJE DE PUERTA DE MADERA, HERRERIA, ALUMINIO Y MULTYPANEL HASTA 2.10 M. DE ALTURA CON MARCO, SIN RECUPERACIÓN, INCLUYE: ACARREO FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 1 |  |  | 0
C1.2 | PUERTA Y VENTANA |  |  |  |  | 0
SIOP-112 | AMPLIACION DE VANO PARA PUERTA Y VENTANA HASTA 0.50 CM DE ANCHO, INCLUYE: DEMOLICION DE MURO EXISTENTE Y ELEMENTOS ESTRUCTURALES, REPOSICION DEL MISMO MURO , CASTILLO, APLANADO, EMBOQUILLADOS, BOLEOS, RESANES, ACABADO AL TERMINADO AL EXISTENTE | PZA | 2 |  |  | 0
SIOP-113 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CHAPA EIFEL TESA MOD. SC230J O SIMILAR. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 12 |  |  | 0
SIOP-114 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE TAMBOR CON TRIPLAY DE CAOBILLA DE 6 MM. POR AMBAS CARAS, DE 1.05 MTS. X 2.20 MTS. FORMADA A BASE DE BASTIDOR Y MARCO DE MADERA DE PINO DE PRIMERA DE 2" X 1 1/2" Y PEINAZOS DE 1 1/2" X 1 1/2" A CADA 30 CMS. EN AMBOS SENTIDOS, ACABADO ENTINTADO Y LACA BRILLANTE TRANSPARENTE, INCLUYE: MARCO Y TOPES DE MADERA, JAMBAS, RESANADOR PARA MADERA, BISAGRA DE LIBRO DE 3", DESPERDICIOS, MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA. | PZA | 1 |  |  | 0
C2 | AZULEJO Y ALBAÑILERIAS |  |  |  |  | 0
SIOP-115 | DEMOLICION DE PISO DE LOSETA Y AZULEJO DE CERAMICA, BARRO Y/O EQUIVALENTE EN PISO Y/O MURO, INCLUYE: LIMPIEZA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN HASTA EL CENTRO DE ACOPIO, PARA SU POSTERIOR RETIRO. | M2 | 67.51 |  |  | 0
SIOP-116 | CARGA MECANICA Y ACARREO EN CAMIÓN 1 ER. KILOMETRO, DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, (NORMA S. C. T. N-CTR-CAR-1-01-013-00). | M3 | 34.41 |  |  | 0
SIOP-117 | ACARREO EN CAMION A KILÓMETROS SUBSECUENTES DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (NORMA S. C. T. N-CTR-CAR-1-01-013-00) | M3-KM | 344.1 |  |  | 0
SIOP-118 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOSETA PORCELANICA PARA MURO ( AZULEJO ), MARCA INTERCERAMIC MODELO SPA WHITE GLOSSY 30X60 CON RECUBRIMIENTO ESMALTADO, ASENTADO CON PEGAZULEJO MARCA INTERCERAMIC Y CON JUNTEADOR DE COLOR, INCLUYE:FLETE DEL MATERIAL TRAZO, CORTE, REMATES, ESCUADRE, DESPERDICIOS, DESPATINADO, HERRAMIENTAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACION, A CUALQUIER NIVEL. | M2 | 120.14 |  |  | 0
SIOP-119 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO PORCELANICO MARCA INTERCERAMIC MODELO STONEWALK RECTIFICADO 59X59 COLOR MARFIL, ASENTADO CON PEGAPORCELANICO MARCA INTERCERAMIC Y CON JUNTEADOR DE COLOR, INCLUYE: FLETE DEL MATERIAL,TRAZO, CORTE, REMATES, ESCUADRE, DESPERDICIOS, DESPATINADO, HERRAMIENTAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACION, A CUALQUIER NIVEL. | M2 | 8.15 |  |  | 0
SIOP-120 | MANTENIMIENTO DE MURO CON AZULEJO MEDIANTE LIMPIEZA, RETIRO DE JUNTEADOR EN MAL ESTADO Y COLOCACION DE NUEVO JUNTEADOR EN MUROS CON AZULEJO, COLOR ACORDE AL AZULEJO, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y MANO DE OBRA. | M2 | 73 |  |  | 0
SIOP-121 | ELABORACION DE BANQUETA DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 HECHO EN OBRA, DE 8 CMS DE ESPESOR, ACABADO ESCOBILLADO, CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6 / 10-10,INCLUYE: MATERIALES, CIMBRADO, DESCIMBRADO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | M2 | 180 |  |  | 0
SIOP-122 | ELABORACION DE PISO DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 HECHO EN OBRA, DE 10 CMS DE ESPESOR, ACABADO ESCOBILLADO, CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6 / 10-10,INCLUYE: MATERIALES, CIMBRADO, DESCIMBRADO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | M2 | 60.75 |  |  | 0
SIOP-123 | DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO DE FORMA MECANICA, CON RETROEXCAVADORA, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, RETIRO DE ESCOMBRO A UN COSTADO DE LA DEMOLICION Y MANO DE OBRA. | M3 | 12.68 |  |  | 0
SIOP-124 | RELLENO CON MATERIAL DEL LUGAR CON EQUIPO MANUAL, COMPACTADO AL 90% DE PVSM, ADICIONANDO AGUA PARA SU OPTIMA HUMEDAD, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, AGUA Y MANO DE OBRA. | M3 | 16.77 |  |  | 0
SIOP-125 | ELABORACION DE HILADA DE PRETIL DE 18 X 15 CMS. A BASE DE TABIQUE ROJO, APLANDO DE 2 CMS DE ESPESOR POR LAS 3 CARAS, CON MORTERO CEMENTO GRIS - ARENA DE RIO 1:3, INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIALES,MANIOBRAS A UNA ALTURA DE 3.20 MTS. EQUIPO Y MANO DE OBRA. | M | 9.15 |  |  | 0
SIOP-126 | CORTE CON DISCO DE DE DIAMANTE EN LOSA DE CONCRETO, INCLUYE: EQUIPO LIGERO, HERRAMIENTA, TRAZOS, Y MANO DE OBRA. | M | 97.2 |  |  | 0
SIOP-127 | LIMPIEZA DE CISTERNA DE 5,000 LTS, QUE CONSISTE EN VACIAR AGUA, LIMPIEZA DE DE FONDO Y PAREDES, INCLUYE: HERRAMIENTA, MANIOBRAS PARA EL VACIADO DE AGUA Y MANO DE OBRA. | PZA | 1 |  |  | 0
SIOP-128 | ELABORACION DE MURO DE CONTENCION DE 40 X 12 CMS ., DE LOS 40 CMS DE ALTO DE LOS CUALES SOLO 20 CMS ARRIBA DE DE TERRENO NATURALY 20 CMS BAJO TERRENO NATURAL; A BASE DE TABIQUE ROJO, PEGADO CON MORTERO CEMENTO ARENA DE RIO 1:3 Y APLANADO DE CARA VISIBLE DE 1.5 CMS DE ESPESOR, CON MORTERO CEMENTO ARENA DE RIO 1:3 ACABADO APALILLADO, INCLUYE: EXCAVACION MANUAL, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | M | 63.15 |  |  | 0
SIOP-129 | ELABORACION DE MURO DE TABIQUE ROJO 7x14x28, DE 14cm DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA RIO 1:5, INCLUYE: MATERIALES, FLETE DE MATERIALES AL LUGAR DE LA OBRA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | M2 | 6.24 |  |  | 0
SIOP-130 | APLANADO DE 2.5 CM. DE ESPESOR PROMEDIO, EN MUROS CON MORTERO CEMENTO GRIS - ARENA DE RIO 1:4, INCLUYE: MALLA POLLERA, ACABADO APALILLADO, MATERIALES, FLETE DE MATERIALES AL LUGAR DE LA OBRA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M2 | 319.72 |  |  | 0
SIOP-131 | ELABORACION DE BOQUILLAS, CON MORTERO CMENTO ARENA DE RIO 1:3 CON UN ESPESOR DE 1.5 CMS Y ACABADO APALILLADO, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | M | 89.43 |  |  | 0
SIOP-132 | ZAVALETA TRIANGULAR CON 10 CM DE ALTURA Y 10 CM. DE PROYECCION AL FRENTE. A BASE DE MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4. | M | 16.5 |  |  | 0
SIOP-133 | ACABADO DE MURO O PRETIL EN UNA ALTURA DE 30 CM A BASE DE LECHADA DE EMENTO CON ARENA . PARA PODER REMATAR IMPERMEABILIZANTE | M | 16.5 |  |  | 0
SIOP-134 | ELABORACION DE LOSA TAPA DE CONCRETO DE 1.60 X 1.20 X 0.15, CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2 CON ACERO DE REFUERZO VARILLA DE 3/8" A CADA 15 CMS AMBOS LADOS, INCLUYE: MATERIALES, CIMBRADO DE LATERALES Y CIMBRA FALSA, DESCIMBRADO, HERRAMIENTA, EQUIPO LIGERO Y MANO DE OBRA. | PZA | 1 |  |  | 0
C3 | PINTURA |  |  |  |  | 0
SIOP-135 | OCULTADO DE INSTALACIONES HIDRAULICAS, ELECTRICAS O COMUNICACIÓN, COMPRENDE: RESANE DEL MURO ABIERTO CON ROMPEDOR, RESANANDO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, Y EMPASTADO CON PASTA DE CEMENTO GRIS ASEMEJANDO EN LO POSIBLE EL ACABADO EXISTENTE.. | M | 120.63 |  |  | 0
SIOP-136 | MANTENIMIETO A VIGAS EXISTENTES, QUE CONSISTE EN DESCUBRIR VIGAS (DEMOLICION DE APLANDO EN BOVEDA), LIMPIEZA DE VIGA CON CEPILLO DE ALAMBRE PARA QUITAR IMPUREZAS, PINTURA ANTICORROSIVA EN LA VIGA, COLOCACION DE MALLA POLLERA EN VIGA, APLANADO EN VIGA CON MORTERO CEMENTO ARENA DE RIO 1:3, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, TRABAJO A UNA ALTURA DE 3.00 MTS., ANDAMIOS, LIMPIEZAS DE ESCOMBROS Y MANO DE OBRA. | M | 40.35 |  |  | 0
SIOP-137 | PINTURA VINILICA VINIMEX DE COMEX O VINI-HOGAR SHERWIN WILLIAMS O EQUIVALENTE, EN MUROS A DOS MANOS, INCLUYE: MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, ANDAMIOS, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, SELLADO DE LA SUPERFICIE, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE SEGURIDAD. | M2 | 850.12 |  |  | 0
SIOP-138 | SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE ALQUIDALICO ANTICORROSIVO, ACABADO BRILLANTE, PARA INTERIORES Y EXTERIORES QUE NO DESPRENDA VAPORES TÓXICOS NI OLORES DESAGRADABLES, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS ( SÓLIDOS POR PESO 49-60%, SÓLIDOS POR VOLUMEN 40-46%, VISCOSIDAD DE 110-160 UK A 25°C, DENSIDAD 0.9-1.2 TON/M3., BRILLO A 60°C, 90%, TIEMPO DE SECADO AL TACTO, < O = 6 HRS., TIEMPO DE SECADO DURO < O = 24 HRS., ADHERENCIA 100%, RENDIMIENTO EN SUP. LISA 8-10 M2/LT., DILUCIÓN MÁXIMA (AGUARRÁS, THINER), 15 %, EN HERRERIA ABIERTA, TRABAJO TERMINADO, A DOS MANOS, INCLUYE: MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, ANDAMIOS, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE SEGURIDAD. A CUALQUIER NIVEL. | M2 | 253.7 |  |  | 0
SIOP-139 | SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE ALQUIDALICO ANTICORROSIVO, ACABADO BRILLANTE, PARA INTERIORES Y EXTERIORES QUE NO DESPRENDA VAPORES TÓXICOS NI OLORES DESAGRADABLES, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS ( SÓLIDOS POR PESO 49-60%, SÓLIDOS POR VOLUMEN 40-46%, VISCOSIDAD DE 110-160 UK A 25°C, DENSIDAD 0.9-1.2 TON/M3., BRILLO A 60°C, 90%, TIEMPO DE SECADO AL TACTO, < O = 6 HRS., TIEMPO DE SECADO DURO < O = 24 HRS., ADHERENCIA 100%, RENDIMIENTO EN SUP. LISA 8-10 M2/LT., DILUCIÓN MÁXIMA (AGUARRÁS, THINER), 15 %, EN HERRERIA Y/O MADERA CERRADA, TRABAJO TERMINADO, A DOS MANOS, INCLUYE: MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, ANDAMIOS, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE SEGURIDAD. A CUALQUIER NIVEL. | M2 | 46.65 |  |  | 0
SIOP-140 | SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE ALQUIDALICO ANTICORROSIVO, ACABADO BRILLANTE, PARA INTERIORES Y EXTERIORES QUE NO DESPRENDA VAPORES TÓXICOS NI OLORES DESAGRADABLES, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS ( SÓLIDOS POR PESO 49-60%, SÓLIDOS POR VOLUMEN 40-46%, VISCOSIDAD DE 110-160 UK A 25°C, DENSIDAD 0.9-1.2 TON/M3., BRILLO A 60°C, 90%, TIEMPO DE SECADO AL TACTO, < O = 6 HRS., TIEMPO DE SECADO DURO < O = 24 HRS., ADHERENCIA 100%, RENDIMIENTO EN SUP. LISA 8-10 M2/LT., DILUCIÓN MÁXIMA (AGUARRÁS, THINER), 15 %, EN MARCOS DE PUERTAS, TRABAJO TERMINADO, A DOS MANOS, INCLUYE: MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, ANDAMIOS, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE SEGURIDAD. A CUALQUIER NIVEL. | M | 113.71 |  |  | 0
SIOP-141 | ELABORACION DE ROTULO (SIMBOLO INTERNACIONAL DE ACCESIBILIDAD), EN UN AREA DE 60 X 60 CMS CON PINTURA BLANCA TRAFICO, INCLUYE: TRAZO Y DIBUJO DE ROTULO, PINTURA, Y HERRAMIENTA. | PZA | 2 |  |  | 0
SIOP-142 | ELABORACION DE ROTULO (ESCUDO GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO) EN UN AREA DE 0.80 X 0.80 M., CON PINTURA VINILICA VINIMEX DE COMEX O SIMILAR COLOR PANTONE 430C INCLUYE: TRAZO Y DIBUJO DE ROTULO, PINTURA, Y HERRAMIENTA. | PZA | 1 |  |  | 0
SIOP-143 | ELABORACION DE ROTULO (ESCUDO SERVICIOS DE SALUD JALISCO) EN UN AREA DE 0.95 X 0.25 M., CON PINTURA VINILICA VINIMEX DE COMEX O SIMILAR COLOR PANTONE 1925 C INCLUYE: TRAZO Y DIBUJO DE ROTULO, PINTURA, Y HERRAMIENTA. | PZA | 1 |  |  | 0
SIOP-144 | ELABORACION DE ROTULO (ESCUDO SALUD) EN UN AREA DE 0.85 X 0.25 M., CON PINTURA VINILICA VINIMEX DE COMEX O SIMILAR COLOR PANTONE 2995 C INCLUYE: TRAZO Y DIBUJO DE ROTULO, PINTURA, Y HERRAMIENTA. | PZA | 1 |  |  | 0
SIOP-145 | ELABORACION DE ROTULO (NOMBRE: CENTRO DE SALUD LA VEGA) EN UN AREA DE 2.90 X 0.50 M., CON PINTURA VINILICA VINIMEX DE COMEX O SIMILAR (CENTO DE SALUD COLOR PANTONE 1925 C) Y (LA VEGA COLOR PANTONE 430 C) INCLUYE: TRAZO Y DIBUJO DE ROTULO, PINTURA, Y HERRAMIENTA. | PZA | 1 |  |  | 0
C4 | AZOTEA |  |  |  |  | 0
C4.1 | IMPERMEABILIZANTE |  |  |  |  | 0
SIOP-146 | DEMOLICION DE ENLADRILLADO EN AZOTEA DE 17 X 17, MANUALMENTE INCLUYE: ACOPIO DE MATERIAL PARA SU POSTERIOR RETIRO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN DESDE UNA ALTURA DE 3.50 M. HASTA EL CENTRO DE ACOPIO, PARA SU POSTERIOR RETIRO. | M2 | 189.16 |  |  | 0
SIOP-147 | DEMOLICION DE FORMA MANUAL DE MEZCLA DE PEGADO DE LADRILLO DE AZOTEA DE ESPESOR VARIABLE, INCLUYE: HERRAMIENTAS, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, MANO DE OBRA Y ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION DEL AREA DE DEMOLICION DESDE UNA LATURA DE 3.50 M. A CENTRO DE ACOPIO PARA SU POSTERIOR RETIRO. | M2 | 189.16 |  |  | 0
SIOP-148 | CARGA MECANICA Y ACARREO EN CAMIÓN 1 ER. KILOMETRO, DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, (NORMA S. C. T. N-CTR-CAR-1-01-013-00). | M3 | 11.37 |  |  | 0
SIOP-149 | ACARREO EN CAMION A KILÓMETROS SUBSECUENTES DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (NORMA S. C. T. N-CTR-CAR-1-01-013-00) | M3-KM | 113.7 |  |  | 0
SIOP-150 | ENLADRILLADO DE AZOTEA CON LADRILLO DE BARRO ROJO RECOCIDO DE 17.0 X 17.0 CM, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3. INC.: MATERIALES, HERRAMIENTA, ELEVACION DE MATERIAL A UNA ALTURA DE 3.50 M. Y MANO DE OBRA. | M2 | 189.16 |  |  | 0
SIOP-151 | LECHAREADO CON MARMOLINA-CEMENTO-FESTERBOND-AGUA PROPORCION 1:1:1:4 INCLUYE; ACARREOS, MATERIALES Y MANO DE OBRA. | M2 | 189.16 |  |  | 0
SIOP-152 | SUMINISTRO Y COLOCACION PASA® MULTI CAPE APP FVG 3,5 MM DE ESPESOR O EQUIVALENTE, CON GRAVILLA MEJORADA PLUS, ACABADO/COLOR BLANCO/ROJO, IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO A BASE DE ASFALTO MODIFICADO CON POLIPROPILENO ATÁCTICO, CON ACABADO GRANULAR DE GRAVILLA PLUS, RESISTE MOVIMIENTOS TÉRMICO ESTRUCTURALES DE ORDEN INTERMEDIO, LIBRE DE MANTENIMIENTO, SE APLICARA UNA MANO DE PROTECTO HIDROPRIMER O EQUIVALENTE, RESANE GRIETAS Y FISURAS DE LAS SUPERFICIES Y CALAFATEE PUNTOS CRÍTICOS COMO BAJADAS DE AGUA PLUVIAL, BASES, SOPORTES, ETC. CON PASA®PROTECTOCEMENT O EQUIVALENTE: , POSTERIORMENTE SE COLOCARA PASA® MULTI CAPE APP FVG, INCLUYE: CARTA GARANTIA DE 5 AÑOS, MANO DE OBRA, MATERIALES, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M2 | 313.66 |  |  | 0
C5 | INSTALACION ELECTRICA |  |  |  |  | 0
SIOP-153 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIO TIPO GABINETE MCA TECNOLITE MOD LTL-3140/65/127 COLOR BLANCO O EQUIVALENTE, INCLUYE: LAMPARAS FLUORESCENTE 14W X3, MATERIALES MENORES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, PRUEBAS, FLETES, DESPERDICIO Y ACARREOS AL SITIO DE SU COLOCACION. | PZA | 9 |  |  | 0
SIOP-154 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARA CUADRADA EN BAÑO O PATIO, MARCA DECOR LIVING MODELO ZUAR, INCLUYE:DESMONTAJE DE LAMPARA ANTERIOR, LAMPARAS, MATERIALES MENORES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, PRUEBAS, FLETES, DESPERDICIO Y ACARREOS AL SITIO DE SU COLOCACION. | PZA | 4 |  |  | 0
SIOP-155 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTILADOR COLOR BLANCO, MASTERFAN, PROMETHEUS, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, FLETES, MANIOBRAS A 3.00 MTS DE ALTURA, Y MANO DE OBRA. | PZA | 3 |  |  | 0
SIOP-156 | SUMINISTRO E INSTALACION DE APAGADOR SENCILLO COLOR BLANCO CON PLACA DE RESINA, CHASIS Y TORNILLERIA, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 11 |  |  | 0
C6 | INSTALACION HIDRO-SANITARIA |  |  |  |  | 0
SIOP-157 | SUMINISTRO E INSTALACION DE INODORO CON TANQUE BAJO, MODELO FLOWISE DE COLOR BLANCO, 4000101 MARCA AMERICAN STANDARD O SIMILAR. INCLUYE: LLAVE ANGULAR FIG. 401, TANQUE, MANGUERA COFLEX, ACCESORIOS DE BRONCE PARA EL TANQUE BAJO, MATERIALES MENORES, LIMPIEZA, CUELLO DE CERA CON GUIA, PRUEBAS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACION. | PZA | 3 |  |  | 0
SIOP-158 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVABO, BLANCO, MARCA ORION. MOD. COSMOS, O SIMILAR INCLUYE: 2 LLAVE ANGULAR FIG. 401, MANGUERA COFLEX TIPO YEE, CESPOL, MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, ELEMENTOS DE FIJACION, MANO DE OBRA CALIFICADA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, HERRAMIENTA, PRUEBAS Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACION. | PZA | 6 |  |  | 0
SIOP-159 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ASIENTO PARA W.C. EN CUALQUIER COLOR, AMERICAN STANDARD O SIMILAR, REFORZADO INCLUYE: ELEMENTOS DE FIJACION, MATERIALES MENORES, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA Y MANO DE OBRA. | PZA | 3 |  |  | 0
SIOP-160 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PORTAROLLO SENCILLO DE RIO DE URREA O SIMILAR, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, FELTES Y MANO DE OBRA. | PZA | 3 |  |  | 0
SIOP-161 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE DISPENSADOR DE JABON MCA. JOFEL MOD. AC54000 O SIMILAR INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 3 |  |  | 0
SIOP-162 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARRA RECTA PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES ACERO SATINADO MCA. HELVEX MOD. B-700-S O SIMILAR INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 1 |  |  | 0
SIOP-163 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MEZCLADORA DE LAVABO 4” ANTARES INCLUYE CONTRA DE REJILLA, CROMO MODELO HM-14 MARCA HELVEX O SIMILAR INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, MATERIALES MENORES, HERRAMIENTA, PRUEBAS, LIMPIEZA Y ACARREO DEL MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACIÓN. | PZA | 6 |  |  | 0
SIOP-164 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MANGUERA COFLEX DE 1/2" PARA LAVABO TIPO YEE. INCLUYE: FLETES, MANIOBRAS, COLOCACIÓN, PRUEBAS, MATERIALES MENORES Y HERRAMIENTA. | PZA | 14 |  |  | 0
SIOP-165 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CESPOL PARA LAVABO COLOR BLANCO DE PLASTICO, INCLUYE: MATERIAL, FLETES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 7 |  |  | 0
SIOP-166 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LLAVE MEZCLADORA PARA TARJA MCA. URREA CAT. 320LB O SIMILAR CON MANERALES. INCLUYE: MANO DE OBRA Y MATERIALES MENORES PARA SU COLOCACION. | PZA | 2 |  |  | 0
SIOP-167 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE FREGADERO UNA TARJA DE ACERO INOXIDABLE CON ESCURRIDERO DE 1.20 M X 0.50 M. INCLUYE: LLAVES ANGULARES, SOPORTES, MATERIALES MENORES, PRUEBAS Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACION. | PZA | 1 |  |  | 0
SIOP-168 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REGADERA ANTISARRO CON MANERALES, MARCA HELVEX SVALVULA MODELO H-1 O SIMILAR, INCLUYE: MATERIALES MARCA HELVEX MODELO ANTEA CROMO, 2 LLAVES, 2 MANERALES, REGADERA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 2 |  |  | 0
SIOP-169 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CEPILLERO MARCA HELVEX MODELO 107 O SIMILAR, FIJADO A MURO, INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIALES Y MANO DE OBRA. | PZA | 3 |  |  | 0
SIOP-170 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTACTO DOBLE BTICINO MODELO QUINZINO, COLOR BLANCO CON PLACA DE RESINA, CHASIS Y TORNILLERIA, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 16 |  |  | 0
SIOP-171 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE 0.5 HP PARA 127 V. MARCA PEDROLLO, INCLUYE: MATERIAL, CONEXION ELECTRICA A CENTRO DE CARGA, ALIMENTACION ELECTRICA PARA FLOTADOR ELECTRICO EN TINACO A CENTRO DE CARGA (20 ML), HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | PZA | 1 |  |  | 0
SIOP-172 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BOILER DE PASO DE 5 LTS. INCLUYE: SUMINISTRO, CONEXIONES DE GAS, DOS CONEXIONES HIDRAULICAS, INSTALACION, MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA | PZA | 1 |  |  | 0
SIOP-173 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LINEA DE ALIMENTACION HIDRAULICA DE RED PPAL A CISTERNA (22 ML), INCLUYE: MATERIALES, (DIAMTERO 3/4": TUBO 22.00 ML, 9 COPLES, 10 CODOS, 7 TEE, 1 CONECTOR, 1 TUERCA UNION, 1 VALVULA DE LLENADO ROTOPLAS MODELO 310093), HERRAMIENTA, EXCAVACIONES A MANO, CONEXIONES, Y MANO DE OBRA. | PZA | 1 |  |  | 0
SIOP-174 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LINEA DE ALIMENTACION HIDRAULICA DE CISTERNA A TINACO (17 ML), INCLUYE: MATERIALES,( DIAMTETRO 3/4": TUBO 17.00 ML, 7 COPLES, 11 CODOS, 8 TEE, 1 CONECTOR, 1 TUERCA UNION, 1 ELECTRONIVEL ROTOPLAS MODELO 310033), HERRAMIENTA, PASO EN MUROS, CONEXIONES, Y MANO DE OBRA. FLOTADOR ELECTRICO, RANURA, ALIMENTACION E INTERCONEXION ELECTRICA. | PZA | 1 |  |  | 0
SIOP-175 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TINACO DE 1,100 LTS DE CAPACIDAD MARCA ROTOPLAST O SIMILAR. COMPRENDE: DESCONEXION Y DESMONTAJE DE TINACO EXISTENTE. SUMINISTRO E INSTALACION DE NUEVO, SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE DE HERRERIA PARA AUMENTAR ALTURA (PATAS DE 1 M. DE ALTURA EN PTR ), SUBIDO DE TINACO, RECONEXION DE RED A TINACO. INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 1 |  |  | 0
SIOP-176 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LINEA DE ALIMENTACION HIDRAULICA DE TINACO A ALIMENTACION DE LAVABOS, TARJAS, INODOROS, ETC., INCLUYE: MATERIALES (DIAMETRO 1-1/4": TUBO 1.00 ML, 1 REDUCCION 1-1/4" A 1" ), (DIAMETRO 1": TUBO 2.50 ML, 1 REDUCCION 1"A 3/4"), (DIAMETRO 3/4": TUBO 5.00 ML, 3 COPLES, 6 CODOS, 6 TEE Y 1 VALVULA DE ESFERA) , HERRAMIENTA, EXCAVACIONES A MANO, CONEXIONES, Y MANO DE OBRA. RANURADO, PASOS DE MURO, INSTALACION, TUBERIA, CONEXIONES, VALVULAS, PRUEBA. | SAL | 28 |  |  | 0
C7 | ALUMINIO |  |  |  |  | 0
SIOP-177 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANERIA DE ALUMINIO COLOR NATURAL DE 0.89 X 0.75 M. CON CELOCIAS DE CRISTAL 5 MM, INCLUYE: SUMINSTRO, INSTALACION, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 1 |  |  | 0
SIOP-178 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANERIA DE ALUMINIO COLOR NATURAL DE 0.43 X 0.75 M. CON CELOCIAS DE CRISTAL 5 MM, INCLUYE: SUMINSTRO, INSTALACION, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 1 |  |  | 0
SIOP-179 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANERIA DE ALUMINIO COLOR NATURAL DE 0.60 X 1.00 M. CRISTAL 5 MM, CON MECANISMO DE JALADERA VERTICAL, INCLUYE: SUMINSTRO, INSTALACION, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 1 |  |  | 0
C8 | HERRERIA |  |  |  |  | 0
SIOP-180 | SUMINISTRO Y ELABORACION DE BASE PARA TINACO CON PTR DE 4" X 4" CON MEDIDAS DE 0.80 X0.80X0.50 M. 6 PZAS DE 80 CMS. 4 PATAS DE 50 CMS, INCLUYE: MATERIAL, CORTES, SOLDADURA, HERRAMIENTA, EQUIPO, PINTURA Y MANO DE OBRA. | PZA | 1 |  |  | 0
SIOP-181 | SUMINISTRO Y ELABORACION DE MARCO Y TAPA DE HERRERIA DE 60 X 60 CMS., INCLUYE: MATERIALES, CORTES, SOLDADURA, HERRAMIENTA, EQUIPO, INSTALACION DE MARCO CON MORTERO CEMENTO ARENA DE RIO 1:3 Y AMNO DE OBRA. | PZA | 1 |  |  | 0
SIOP-182 | ELABORACION DE BARANDAL DE HERRERIA A BASE DE PTR Y PERFILES DE, INCLUYE:MATERIALES, CORTES, SOLDADURA, TRAZO Y NIVELACION, HERRAMIENTA, EQUIPO, PINTURA ANTICORROSIVA DE FONDO Y MANO DE OBRA. | KG | 469.73 |  |  | 0
C9 | EXTERIOR |  |  |  |  | 0
SIOP-183 | ELABORACON DE DALA DE 15 X 15 CON CONCRETO F'C=200KG/CM2 CON ACERO DE REFUERZO ARMEX15-15-4, INCLUYE: MATERIALES, CIMBRADO, COLADO, DESCIMBRADO, HERAMIENTA Y MANO D EOBRA. | M | 10.76 |  |  | 0
SIOP-184 | FORJADO DE MURO DE BLOCK DE JALRETO 11X14X28 A TEZON, INCLUYE EL RETIRO DE IMPUREZAS, ALAMBRES, REBABAS Y CIMBRA, ELEVACIÓN DE MATERIAL, LIMPIEZA, SUPERVISIÓN, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, JUNTA CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3, JUNTAS LIBRES DE HUECOS, HERRAMIENTA Y EQUIPO DE SEGURIDAD. | M2 | 16.52 |  |  | 0
SIOP-185 | SUMINISTRO E INSTALACION DE DOMO POLICARBONATO, MEDIDA DE 6.50 X 3.00 M. SOBRE ESTRUCTURA DE ACERO PTR DE 2" X 1" CAL.14 FIAJADA A MURO, INCLUYE: MATERIALES, ELABORACION, CORTES, SOLDADURA, HERRAMIENTA, EQUIPO, INSTALACION Y MANO DE OBRA. | PZA | 1 |  |  | 0
SIOP-186 | FORJADO DE ESCALON DE 35 CM. DE HUELLA Y 18 CM. DE PERALTE CON LADRILLO DE LAMA 5 X 11 X 22, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 SOBRE RAMPA DE CONCRETO, INCLUYE: NIVELACION, DESCIMBRA, LIMPIEZA, HERRAMIENTAS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y ACARREO DEL MATERIAL AL SITIO DE SU INSTALACION. | M | 13 |  |  | 0
SIOP-187 | LIMPIEZA GRUESA DURANTE LA OBRA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 641.9 |  |  | 0
SIOP-188 | LIMPIEZA FINA DE LA OBRA PARA ENTREGA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 641.9 |  |  | 0
RESUMEN DE PARTIDAS
A | Rehabilitación del Centro de Salud San Marcos, CLUES JCSSA004686, en el municipio de San Marcos, Jalisco |  |  |  |  | 0
A1 | PUERTA Y VENTANA |  |  |  |  | 0
A2 | AZULEJO Y ALBAÑILERIAS |  |  |  |  | 0
A3 | PINTURA |  |  |  |  | 0
A4 | AZOTEA |  |  |  |  | 0
A4.1 | IMPERMEABILIZANTE |  |  |  |  | 0
A5 | INSTALACION ELECTRICA |  |  |  |  | 0
A6 | INSTALACION HIDROSANITARIAS |  |  |  |  | 0
A7 | ALUMINIO |  |  |  |  | 0
A8 | ACABADOS |  |  |  |  | 0
A9 | EXTERIOR |  |  |  |  | 0
B | Rehabilitación del Centro de Salud Los Mezquites, CLUES JCSSA013062, en el municipio de Ameca, Jalisco |  |  |  |  | 0
B1 | PUERTAS Y VENTANAS |  |  |  |  | 0
B1.1 | DESMANTELAMIENTO |  |  |  |  | 0
B1.2 | PUERTA Y VENTANA |  |  |  |  | 0
B2 | AZULEJO Y ALBAÑILERIAS |  |  |  |  | 0
B3 | PINTURA |  |  |  |  | 0
B4 | AZOTEA |  |  |  |  | 0
B4.1 | IMPERMEABILIZANTE |  |  |  |  | 0
B5 | INSTALACIONES ELECTRICA |  |  |  |  | 0
B6 | INSTALACION HIDRO-SANITARIA |  |  |  |  | 0
B7 | ALUMINIO |  |  |  |  | 0
B8 | EXTERIOR |  |  |  |  | 0
B9 | HERRERIA |  |  |  |  | 0
B10 | MOBILIARIO |  |  |  |  | 0
C | Rehabilitación del Centro de Salud La Vega, CLUES JCSSA005741, en el municipio de Teuchitlán, Jalisco |  |  |  |  | 0
C1 | PUERTAS Y VENTANAS |  |  |  |  | 0
C1.1 | DESMANTELAMIENTO |  |  |  |  | 0
C1.2 | PUERTA Y VENTANA |  |  |  |  | 0
C2 | AZULEJO Y ALBAÑILERIAS |  |  |  |  | 0
C3 | PINTURA |  |  |  |  | 0
C4 | AZOTEA |  |  |  |  | 0
C4.1 | IMPERMEABILIZANTE |  |  |  |  | 0
C5 | INSTALACION ELECTRICA |  |  |  |  | 0
C6 | INSTALACION HIDRO-SANITARIA |  |  |  |  | 0
C7 | ALUMINIO |  |  |  |  | 0
C8 | HERRERIA |  |  |  |  | 0
C9 | EXTERIOR |  |  |  |  | 0
IMPORTE CON LETRA (IVA INCLUIDO) |  |  |  |  | SUBTOTAL M. N. | 0
[5 empty] | IVA M. N. | 0
[5 empty] | TOTAL M. N. | 0
Note on D69: Sergio Mendez: SE CAMBIA LA UNIDAD DE LOTE A PZA
Note on D82: Sergio Mendez: SE CAMBIO UNIDAD
Note on D99: Sergio Mendez: SE CAMBIO UNIDAD DE LOTE A PZA
Note on D175: Sergio Mendez: SE CAMBIO UNIDAD DE LOTE A PZA
Note on D226: Sergio Mendez: SE CAMBIO A PIEZA
Note on D227: Sergio Mendez: SE CAMBIO A PIEZA
Note on D228: Sergio Mendez: SE CAMBIO UNIDAD DE LOTE A PZA
Note on D241: Sergio Mendez: SE CAMBIO UNIDAD DE LOTE A PZA